ALLEGATO  A2

QUESTIONARIO TECNICO

(non sono ammessi rimandi ad altri documenti se non espressamente indicato)

(presentare obbligatoriamente anche una versione del documento in word)

| Sollevapazienti per reparti di terapia intensiva (n.6) |
| --- |
|  | Ditta produttrice |  |
|  | Modello |  |
|  | Anno di immissione sul mercato del modello proposto |  |
|  | Numero apparecchiature dello specifico modello proposto vendute in Italia nel 2015-2017 e relative referenze (allegare elenco) |  |
| A | Sollevapazienti per movimentazione di pazienti da supino a seduto e per sollevamento da terra del paziente (descrizione e caratteristiche struttura, etc ) |  |
| A | Struttura interamente lavabile e disinfettabile (specificare tipologie di prodotti utilizzabili) |  |
| A | Barra di sostegno imbracature a 4 punti di ancoraggio con aggancio /sgancio rapido (specificare caratteristiche) |  |
| A | Peso netto del sollevatore |  |
| A | Motore elettrico a batteria (specificare) |  |
| A | Bilancia elettronica di classe 3^ (dettagliare) |  |
| A | Batterie ricaricabili prive di effetto memoria (offerta comprensiva per ogni sollevapazienti di una batteria di ricambio) (specificare) |  |
| A | Caricabatteria (specificare) |  |
| B | Imbracature con appoggio di tutto il rachide (specificare caratteristiche) |  |
| B | Barella a cucchiaio radiotrasparente con relativa barra di sostegno (specificare) |  |
| B | Imbracatura a barella idonea per la pulizia e cura del paziente (specificare) |  |
| B | Imbracature lavabili in lavatrice (specificare dettagliatamente modalità di lavaggio e tipologie di prodotti utilizzabili) |  |
| B | Eventuali altre tipologie di imbracature disponibili (allegare depliant illustrativo) |  |
| C | Comando con pulsantiera pulibile e disinfettabile (dettagliare caratteristiche della pulsantiera e prodotti utilizzabili) |  |
| D | Postura modificabile nel corso del sollevamento (specificare) |  |
| D | Possibilità di rotazione del paziente di 360° (specificare) |  |
| D | Garanzia di assenza di oscillazioni del paziente nel corso delle manovre di movimentazione (specificare soluzioni) |  |
| D | Apertura elettrica della base per consentire l’inserimento sotto letti di degenza e da terapia intensiva (specificare caratteristiche) |  |
| D | Altezza massima della base da terra |  |
| D | L’offerta dovrà essere comprensiva di tutti gli accessori e sistemi necessari per le operazione di movimentazione sopra descritte (dettagliare) |  |
| D | Ingombro massimo base chiusa (specificare) |  |
| D | Apertura interna massima base (specificare) |  |
| D | Altezza massima del sollevapaziente in posizione di riposo 197 cm (specificare) |  |
| D | Limiti dell’escursione nel sollevamento del paziente ed altezza da terra della parte più bassa dell’imbracatura nella posizione di massimo sollevamento (specificare) |  |
| D | Caratteristiche ruote con freni (specificare) |  |
| D | Velocità di movimentazione in verticale (dettagliare) |  |
| E | Portata minima garantita richiesta 170 Kg (specificare) |  |
| E | Portata massima in sicurezza (SWL) |  |
| F | Indicatore di preallarme per esaurimento batteria (specificare) |  |
| F | Numero di operazioni di sollevamento garantite con la carica di una batteria (specificare) |  |
| F | Sistema di bocco automatico del sollevamento per carico eccessivo (specificare) |  |
| F | Stop automatico in caso di contatto (specificare) |  |
| F | Pulsante arresto d'emergenza (specificare) |  |
| F | Sistema per discesa di emergenza (specificare) |  |
| F | Altri sistemi di sicurezza (specificare) |  |

Data                                                      Timbro e firma della Ditta

______________________                   __________________________________