## REQUISITI MINIMI SERVER PACS AZ
ID | Azienda | Tipologia Server | Stabilimento | Locale di installazione | Storage* minimo a lungo termine immagini (Tb) | Specifiche e Ridondanze minime | Storage* a lungo termine immagini Offerto | Specifiche e Ridondanze minime | Note/Dettagli
1 | AUSLIM | PACS Aziendale | Imola | Sala Server DEA - Ospedale Nuovo | 40 | 98GB RAM, Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5, Cluster Server
2 | AUSLIM | PACS Ospedale | Castel S.Pietro | Sala Server - Ospedale C.S. Pietro | 1 | 48GB RAM, Storage Interno
3 | AUSLFE | PACS Aziendale | OSPEDALE DI CONA | Sala Server | 130 | 98GB RAM, Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5, Cluster Server
4 | AUSLFE | PACS Ospedale | OSPEDALE DI LAGOSANTO | Locale adibito a sala server | 20 | 98GB Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5
5 | AUSLFE | PACS Ospedale | OSPEDALE DI CENTO | Locale adibito a sala server | 8 | 98GB Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5
6 | AUSLFE | PACS Ospedale | OSPEDALE DI ARGENTA | Locale adibito a sala server | 8 | 98GB Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5
7 | AUSLFE | PACS Ospedale | CASA DELLA SALUTE "CITTADELLA S. ROCCO" DI FERRARA | Locale adibito a sala server | 6 | 98GB Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5
8 | AOUFE | PACS Aziendale | OSPEDALE DI CONA | Sala Server | 52 | 98GB RAM, Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5, Cluster Server
9 | IOR | PACS Aziendale | ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | Sala server | 30 | 98GB RAM, Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5, Cluster Server
10 | IOR | PACS Ospedale | Bagheria | Sala server | 1 | 48GB RAM, Storage Interno
11 | AOUBO | PACS Aziendale | Osp. S. orsola | Sala Server | 200 | 98GB RAM, Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5, Cluster Server
12 | AUSLBO | PACS Aziendale | Osp. Bellaria Bologna | Sala Server Pad. A | 275 | 98GB RAM, Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5, Cluster Server
13 | AUSLBO | PACS Ospedale | Osp. Bentivoglio | Sala Server | 3 | 98GB Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5
14 | AUSLBO | PACS Ospedale | Osp. Budrio | Sala Server | 3 | 98GB Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5
15 | AUSLBO | PACS Ospedale | Osp. San Giovanni in Persiceto | Sala Server | 3 | 98GB Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5
16 | AUSLBO | PACS Ospedale | Osp. Maggiore di Bologna | Sala Server | 30 | 98GB RAM, Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5, Cluster Server
17 | AUSLBO | PACS Ospedale | Osp. Porretta | Sala Server | 3 | 98GB Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5
18 | AUSLBO | PACS Ospedale | Osp. Vergato | Sala Server | 3 | 98GB Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5
19 | AUSLBO | PACS Ospedale | Osp. Bazzano | Sala Server | 3 | 98GB Doppia Alimentazione, Doppia Rete, Storage RAID5
* Si intende storage compresso con fattore 1:2 lossless

## STORAGE LEPIDA PACS
Azienda | SISTEMA PACS PRINCIPALE: STORAGE INIZIALE |  |  |  | SISTEMA PACS PRINCIPALE: STORAGE INCREMENTO ANNUO
| TIPOLOGIA STORAGE DI MINIMA (LEPIDA) | TIPOLOGIA STORAGE (LEPIDA) | Q.ta (in TB)* | Q.ta (in TB) offerta** | Q.ta (in TB) incremento annuo* | Q.ta (in TB) offeto in incremento annuo**
AUSL DI BOLOGNA | “Storage base” |  | 275 |  | 28
AO DI BOLOGNA |  |  | 200 |  | 26
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI |  |  | 30 |  | 4
AUSL DI FERRARA |  |  | 130 |  | 10
AO DI FERRARA |  |  | 52 |  | 7
AUSL DI IMOLA |  |  | 39 |  | 5
TOTALE |  |  | 726 | 0 | 80 | 0
Azienda | SISTEMA PACS DISTER RECOVERY: STORAGE INIZIALE |  |  |  | SISTEMA PACS DISTER RECOVERY: STORAGE INCREMENTO ANNUO
| TIPOLOGIA STORAGE DI MINIMA (LEPIDA) | TIPOLOGIA STORAGE (LEPIDA) | Q.ta (in TB)* | Q.ta (in TB) offerta** | Q.ta (in TB) incremento annuo* | Q.ta (in TB) offeto in incremento annuo**
AUSL DI BOLOGNA | “Storage Backup” |  | 275 |  | 28
AO DI BOLOGNA |  |  | 200 |  | 26
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI |  |  | 30 |  | 4
AUSL DI FERRARA |  |  | 130 |  | 10
AO DI FERRARA |  |  | 52 |  | 7
AUSL DI IMOLA |  |  | 39 |  | 5
TOTALE |  |  | 726 | 0 | 80 | 0
* Si intende storage compresso con fattore 1:2 lossless e un incremento del 30% per almeno RAID 5. Con stima di capienza al 01/01/2019
** uguale al precedente e diverso se fattore di compressione diverso lossless

## STORAGE LEPIDA RIS
Azienda | SISTEMA RIS/ORDER FILLER PRINCIPALE: STORAGE
| TIPOLOGIA STORAGE DI MINIMA (LEPIDA) | TIPOLOGIA STORAGE (LEPIDA) | Q.ta (in TB)* | Q.ta (in TB) offerta**
AUSL DI BOLOGNA | “Storage High Performance” |  | 2.5
AO DI BOLOGNA |  |  | 2
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI |  |  | 0.5
AUSL DI FERRARA |  |  | 1.5
AO DI FERRARA |  |  | 1.5
AUSL DI IMOLA |  |  | 0.5
TOTALE |  |  | 8.5 | 0
Azienda | SISTEMA RIS/ORDER FILLER DISTER RECOVERY: STORAGE
| TIPOLOGIA STORAGE DI MINIMA (LEPIDA) | TIPOLOGIA STORAGE (LEPIDA) | Q.ta (in TB)* | Q.ta (in TB) offerta**
AUSL DI BOLOGNA | “Storage High Performance” |  | 2.5
AO DI BOLOGNA |  |  | 2
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI |  |  | 0.5
AUSL DI FERRARA |  |  | 1.5
AO DI FERRARA |  |  | 1.5
AUSL DI IMOLA |  |  | 0.5
TOTALE |  |  | 8.5 | 0