## Armadi Rete RIS-PACS
Descrizione degli Armadi di rete utilizzati dal sistema "RIS-PACS" AVEC al 10/10/2017 (soggetta ad evoluzione)
AZIENDA | Rif. Disegno | Stabilimento | reparto | identificativo switch | Velocità (garantita) in entrata (da livello superiore) e supporto fisico (fibra/rame) | Velocità (garantita) in uscita e supporto fisico | Ridondanze presenti | Presenza VLAN Dedicata x radiologia | Tipologia armadio (terminale - centro stella o periferico) | Inventario modalità e ws collegate
AUSLIM | Arm-1-1 -BloccoAT | IMOLA Osp. NUOVO -DEA | Blocco Atrio | OCN_AT_1-1_3750_01 | Origine: Wan da Carrier - FO-1GB x Collegamento rete Castel S.Pietro | FO-1GB | Si- doppio colleg. Da carrier | Si- sia su WAN che verso Lan interna | Nodo - Ingresso WAN | N.a.
AUSLIM | Arm-1-1 -BloccoAT | IMOLA Osp. NUOVO -DEA | Blocco Atrio | OCN_AT_1-1_3750_01 | Lan Interna FO 1GB | FO-1GB | Si- Architettura rete Lan percorsi ridondati | Si | Nodo - Ingresso WAN | N.a.
AUSLIM | Arm-5FO BloccoRX | IMOLA Osp. NUOVO -DEA | Blocco RX | OCN_RX_5FO_3750_01 | Lan Interna FO 1GB | FO-1GB | Si- Architettura rete Lan percorsi ridondati | si | Nodo di Rete Blocco RX | N.a.
AUSLIM | Arm-6FO BloccoRX | IMOLA Osp. NUOVO -DEA | Radiologia P.Rialzato | OCN_RX_6FO_2960_01 | Lan Interna FO 1GB | 24 porte ETH 100mb | No | si | Periferico Radiologia | 79044,6783,60675,73272,56646,79288, 79289,78989,78990, 79041, 79043, 79047 e 79048
AUSLIM | Arm-6FO BloccoRX | IMOLA Osp. NUOVO -DEA | Radiologia P.Rialzato | OCN_RX_6FO_2960_02 | Lan Interna FO 1GB | 24 porte ETH 100mb | No | si | Periferico Radiologia
AUSLIM | Arm-7FO BloccoRX | IMOLA Osp. NUOVO -DEA | Radiologia P.secondo | OCN_RX_7FO_2960_01 | Lan Interna FO 1GB | 24 porte ETH 100mb | No | si | Periferico Radiologia | 79255,79050,71614,71615,6611,6612, 79038, 79039, 79042, 79053, 79054
AUSLIM | Arm-7FO BloccoRX | IMOLA Osp. NUOVO -DEA | Radiologia P.secondo | OCN_RX_7FO_2960_02 | Lan Interna FO 1GB | 24 porte ETH 100mb | No | si | Periferico Radiologia
AUSLIM | Arm- DEA-S Blocco DEA | IMOLA Osp. NUOVO -DEA | Blocco DEA | OCN_DEA_DEA_3750G_01 | Lan Interna FO 1GB | FO-1GB | Si- Architettura rete Lan percorsi ridondati | si | Nodo di Rete Blocco DEA | N.a.
AUSLIM | Arm R5 Blocco DEA | IMOLA Osp. NUOVO -DEA | Radiologia - DEA -PS | OCN_DEA_R-5-2960_01 | Lan Interna FO 1GB | 24 porte ETH 100mb | No | si | Periferico Radiologia | 67820,67821,67825,67813, 79035
AUSLIM | Arm R1 Blocco DEA | IMOLA Osp. NUOVO -DEA | Radiologia - DEA -PS | OCN_DEA_R-1-2960_01 | Lan Interna FO 1GB | 24 porte ETH 1GB | No | si | Periferico Radiologia | 56531 e 79037
AUSLIM | CSP0 | CASTEL S.PIETRO | Centrale Rete e Fonia | CSP0_3750 | Origine: Wan da Carrier - FO-100MB /ETH rame x Collegamento rete OCN_DEA | FO-1GB vs apparati RX | Si- doppio colleg. Da carrier | si | Nodo - Ingresso WAN | N.a.
AUSLIM | CSP0 | CASTEL S.PIETRO | Centrale Rete e Fonia | CSP0_2960_1 | FO 1GB vs Apparato CSP0_3750 | FO-1GB vs apparati RX 24 porte eth 100 coll server rx | no | si | Nodo - Ingresso WAN | N.a.
AUSLIM | CSP1 | CASTEL S.PIETRO | Radiologia P.Rialzato | CSP1_RX | FO 1GB vs Apparato CSP0_2960_1 | 24 porte ETH 100mb | no | si | Periferico Radiologia | 75242,79055 e 79057
AUSLIM | CSP1 | CASTEL S.PIETRO | Radiologia P.Rialzato | CSP1_2960_02 | FO 1GB vs Apparato CSP0_3750 | 24 porte ETH 100mb | no | si | Periferico Radiologia
AUSLFE | CNTO-CS | Ospedale SS.Annunziata Cento | Data center | CS - HP5406 | UTP 1Gbps | FC 1Gps | Sì, su link e apparati | Sì | Centro stella | N.a.
AUSLFE | CNTO-RX | Ospedale SS.Annunziata Cento | Radiologia | RX - HP5406 | FC 1Gbps | UTP 1Gbps | Sì, su link | Sì | Terminale (locali RX) | FEN/2001, FEN/2005, FE75759, FE53716, FE41796, FED/1330, FE53183, FEN/2008
AUSLFE | SANNA-CS | Cittadella S.Rocco | Data center | CS - HP75xx-IRF | UTP 1Gbps | UTP 1Gbps | Sì, su link | Sì | Centro stella | N.a.
AUSLFE | SANNA-CS-RX | Cittadella S.Rocco | Data center | RX-CISCO3750G-24 | UTP 1Gbps | UTP 1Gbps | Sì, su link | Sì | Terminale (locali CS) | FEN/2009, FEN/1242, FE61321, FE61326, FE62300, FE61810
AUSLFE | LGST-CS | Ospedale del Delta Lagosanto | Centro stella | CS-HP7503 | UTP 1Gbps | FC 1Gps | Sì, su link | Sì | Centro stella | N.a.
AUSLFE | LGST-RXCS | Ospedale del Delta Lagosanto | Radiologia | RXCS - HP5308 | FC 1Gbps | UTP 1Gbps | Sì, su link | Sì | Periferico (locali RX-CS) | FEN/2422, FEN/2105, FE72880, FE72881, FEN/2096, FEN/2421, FE61331, FEN/790, FE26693, FE36700, FE73918, FEC/2569, FEC/1722, FE21136, FE21261, FEN/2451
AUSLFE | ARGT-CS | Ospedale Mazzolani Vandini Argenta | Centro stella | CS-HP7503 | UTP 1Gbps | FC 1Gps | Sì, su link | Sì | Centro stella | N.a.
AUSLFE | ARGT-RX | Ospedale Mazzolani Vandini Argenta | Radiologia | RX-HP51xx-IRF | FC 1Gbps | UTP 1Gbps | Sì, su link | Sì | Terminale (locali RX) | FE13161, FEN/2202, FEN/2194, FEN/2195, FE31182, FE75757, FE52854, FE21687
AUSLFE | COPR-CS | Casa della salute Copparo | Centro stella | CS-HP7503 | UTP 1Gbps | FC 1Gps | Sì, su link | Sì | Centro stella | N.a.
AUSLFE | COPR-RX | Casa della salute Copparo | Radiologia | RX-HP5304 | FC 1Gbps | UTP 1Gbps | Sì, su link | Sì | Terminale (locali RX) | FE41770, FEC/2270, FEN/2280, FEN/2250, FE46905, FED/288
AUSLFE | CMCO-CS | Ospedale Comacchio | Centro stella | CS-HP7503 | UTP 1Gbps | FC 1Gps | Sì, su link | Sì, ma non utilizzata | Centro stella | N.a.
AUSLFE | CMCO-RX | Ospedale Comacchio | Radiologia | RX-HP2824 | FC 1Gbps | UTP 1Gbps | Sì, su link | Sì, ma non utilizzata | Terminale (locali RX) | FE21722, FE56227, FEN/2158, FE62987
AUSLFE | PRTM-CS | Casa della salute Portomaggiore | Data center | CS-HP7503 | UTP 1Gbps | UTP 1Gbps | Sì, su link | Sì | Centro stella | N.a.
AUSLFE | PRTM-RX | Casa della salute Portomaggiore | Data center | RX - HP2910al24G | UTP 1Gbps | UTP 1Gbps | Sì, su link | Sì | Terminale (locali CS) | FEN/2237
AOUFE | CONA-CS | Arcispedale S.Anna Cona | Data center | CS-HP75xx-IRF | UTP 1Gbps | FC 10Gbps | Sì, su link e apparati | Sì | Centro stella | N.a.
AOUFE | CONA-RX | Arcispedale S.Anna Cona | Data center | RX-HP51xx-IRF | FC 10Gbps | UTP 1Gbps o FC 10Gbps | Sì, su link e apparati | Sì | Terminale (locali CS) | SIC0048, H24442, H23472, H17952, H25096, H24965, SIC2186, H18505, SIC3386, SIC3387, SIC3640, H9872, UNIV0692, H23977, H24520, H21922, H22376, H14489, SIC3385, SIC3642, SIC3643, H23978, H14397, H24528, SIC2487, H21918, H19488, H24591, H23539, H19587, H11802, H14132
AOUBO | Doc. descrizione rete AospBo, compreso schema architettura | Aree: Ercolani, CED, Nuove Patologie, Polo Chirurgico, Clinica Medica, Albertoni, Polo Tecnologico, Chirurgie, Pediatria, Ostetricia | Tutte le Unità Operative ivi presenti | Switch centri stella di area e switch per utenze di piano | FO 10 Gbps | FO 1 Gbps verso armadi perifericiVarie tipologie, minimo 24 pt 10/100, quasi ovunque 48 pt 10/100/1000 verso utenti di piano | Doppio link su doppia via da CS1 e CS2 (centri della rete); 2 switch centro stella di area | NO | Centro stella | n.d.
AOUBO | Doc. descrizione rete AospBo, compreso schema architettura | Aree: Palagi | Tutte le Unità Operative ivi presenti | Switch centri stella di area e switch per utenze di piano | FO 10 Gbps | FO 1 Gbps verso armadi perifericiVarie tipologie, minimo 24 pt 10/100, quasi ovunque 48 pt 10/100/1000 verso utenti di piano | Doppio link su singola via da CS1; 2 swtich centro stella di area | NO | Centro stella | n.d.
AOUBO | Doc. descrizione rete AospBo, compreso schema architettura | Aree: Ematologia, Pneumo-Nefro, Anatomia Patologia, Malattie Infettive, Pad 16, Dermatologia, Polo Murri, Amministrazione, Direzione, Labotaroio Centralizzato, Cardiologia | Tutte le Unità Operative ivi presenti | Switch centri stella di area e switch per utenze di piano | FO 1 Gbps | FO 1 Gbps verso armadi perifericiVarie tipologie, minimo 24 pt 10/100, quasi ovunque 48 pt 10/100/1000 verso utenti di piano | Doppio link su doppia via da CS1 e CS2 (centri della rete); 2 switch centro stella di area | NO | Centro stella | n.d.
AOUBO | Doc. descrizione rete AospBo, compreso schema architettura | Aree: G. Viola, Oncologia | Tutte le Unità Operative ivi presenti | Switch centri stella di area e switch per utenze di piano | FO 1 Gbps | FO 1 Gbps verso armadi perifericiVarie tipologie, minimo 24 pt 10/100, quasi ovunque 48 pt 10/100/1000 verso utenti di piano | Doppio link su singola via da CS1; 2 swtich centro stella di area | NO | Centro stella | n.d.
AOUBO | Doc. descrizione rete AospBo, compreso schema architettura | Aree: tutte | Tutte le Unità Operative ivi presenti | Switch armadi secondari di area | FO 1 Gbps | Varie tipologie, minimo 24 pt 10/100, quasi ovunque 48 pt 10/100/1000 veros utenti di piano | Doppio link su singola via da rack centro stella di area | NO | Periferico | n.d.
IOR | NT3 | Sede Ospedale via Pupilli | Radiologia | switch HP 2510-2810-2620-2910 | 1GB uplink ridondato in failover, supporto FO SM | porte 10/100/1000 base T supporto rame | Sì: FO uplink e switch | Sì: L3 a livello rack di piano | periferico | TC-CR-Ecografi-Telecomandato-worstation di refertazione
IOR | NT2 | Sede Ospedale via Pupilli | Radiologia | switch HP 2510-2810-2620 | 1GB uplink ridondato in failover, supporto FO SM | porte 10/100/1000 base T supporto rame | Sì: FO uplink e switch | Sì: L3 a livello rack di piano | periferico | RM-Fuss-masterizzatore-workstation refertazione
IOR | NS1 | Sede Ospedale via Pupilli | Pronto Soccorso | switch HP 2510-2810-2620-2910 | 1GB uplink ridondato in failover, supporto FO SM | porte 10/100/1000 base T supporto rame | Sì: FO uplink e switch | Sì: L3 a livello rack di piano | periferico | CR-worstation di refertazione
IOR | M12 | Sede Ospedale via Pupilli | Reumatologia | switch HP 2510-2620-2910 | 1GB uplink ridondato in failover, supporto FO SM | porte 10/100/1000 base T supporto rame | Sì: FO uplink e switch | Sì: L3 a livello rack di piano | periferico | Ecografo
IOR | MS2 | Sede Ospedale via Pupilli | Day surgery piano terra | switch HP 2510-2620-2910 | 1GB uplink ridondato in failover, supporto FO SM | porte 10/100/1000 base T supporto rame | Sì: FO uplink e switch | Sì: L3 a livello rack di piano | periferico | CR-amplificatore di brillanza
IOR | N10 | Sede Ospedale via Pupilli | Blocco operatorio I piano | switch HPE 5510 sfp; switch HP 2510-2620 | 1GB uplink ridondato in failover, supporto FO SM | porte 10/100 base TX supporto rame | Sì: FO uplink e switch | Sì: L3 a livello rack di centro stella del blocco operatorio | N10 centro stella del blocco operatorio | CR-amplificatore di brillanza
IOR | EAS | Sede Ricerca via di Barbiano | Poliambulatori | switch HP 2810-2910 | 1GB uplink ridondato in failover, supporto FO SM | porte 10/100/1000 base T supporto rame | Sì: FO uplink e switch | Sì: L3 a livello rack di piano | periferico | CR-worstation di refertazione
IOR | OAA | Sede Ricerca via di Barbiano | Area amministrativa | switch HP 2510-2620-2910 | 1GB uplink ridondato in failover, supporto FO SM | porte 10/100/1000 base T supporto rame | Sì: FO uplink e switch | Sì: L3 a livello rack di piano | periferico | RM 3T
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bazzano | BAZZANO |  | sw2650-bzt-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | no | no | Periferico | ABO051735
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bazzano | BAZZANO |  | sw5308-bzt-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata Dati monoattestati ma architettura percorsi ridondati | no | Centro stella | ABO046174, ABO053898
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bazzano | BAZZANO |  | sw2824-pacs-osp-bazzano-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | si - Doppio collegamento dati | no | Sala PACS
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bazzano | BAZZANO |  | rout-osp-bazzano-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | Centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA | RADIOLOGIA | sw4208-bs-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | no | no | periferico | ABO048529, ABO046917, ABO046918
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA |  | sw4204-bt2-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | no | no | periferico | ABO048506, ABO048314, ABO053848
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA |  | sw2610-ob-cs-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | Centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA |  | sw5406-bb-st-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata | no | periferico | ABO047141, ABO047146, ABO011649, ABO046751, ABO011728, ABO047184, SIC100211
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA |  | sw2510-bb-mammo19-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA | NEURORADIOLOGIA | sw4208-ask-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | no | no | periferico | BOC29033688
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA | NEURORADIOLOGIA | sw2650-ask-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA |  | sw2824-at-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | no | no | periferico | ABO011960
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA |  | sw5406-g-at-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata | no | periferico | ABO057237, ABO057257, ABO047698, ABO057236, ABO057264, ABO057304
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA |  | sw5406-datacenter-as-ob | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | Centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA |  | sw2814-bs-pacs-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | si - Doppio collegamento dati | no | Centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA |  | sw8200-ob-cs-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione, architettura e dati ridondati | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA |  | sw8200-ob-cs-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione, architettura e dati ridondati | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bellaria | BELLARIA |  | pop-bellaria | FO 1Gbps | FO 1Gbps | no | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bentivoglio | BENTIVOGLIO | RADIOLOGIA | sw2650-ben-t-b-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | Periferico | ABO053321, ABO011450
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bentivoglio | BENTIVOGLIO |  | sw2650-ben-t-b-2 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | Periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bentivoglio | BENTIVOGLIO |  | sw2524-ben-onc-2 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | Periferico | ABO048991, ABO055895
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bentivoglio | BENTIVOGLIO |  | sw2626-ben-s-b-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | Periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bentivoglio | BENTIVOGLIO |  | sw2650-ben-s-b-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | Periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bentivoglio | BENTIVOGLIO |  | sw4108-cs-bent-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | Centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bentivoglio | BENTIVOGLIO |  | sw2824-pacs-osp-bentivoglio-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | si - Doppio collegamento dati | no | Sala PACS
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bentivoglio | BENTIVOGLIO |  | rout-osp-bentivoglio-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | Centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Bentivoglio | BENTIVOGLIO |  | rout-osp-bentivoglio-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | Centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Budrio | BUDRIO | RADIOLOGIA | sw2650-bu11-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico | ABO046931, ABO046933, ABO046911, ABO046935, ABO046912
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Budrio | BUDRIO | AMBULATORI | sw2650-bu3-r-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Budrio | BUDRIO |  | sw2824-pacs-osp-budrio-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | si - Doppio collegamento dati | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Budrio | BUDRIO |  | sw5406-cs-osp-budrio-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Budrio | BUDRIO |  | rout-osp-budrio-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE | RADIOLOGIA | sw2650-amba-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico | ABO011647
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE | RADIOLOGIA | sw2620-amba-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw2530-ac11-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico | ABO056250, ABO056251, BO056252, ABO056253
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw2510-ac11-2 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw4204-ala-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata | no | periferico | ABO047504, ABO053333, ABO046184
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw2650-edif-f-terra-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico | ABO047883, ABO056923, ABO055799
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw2524-edif-f-terra-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico | ABO011416, ABO011645
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw5406-aca-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw4204-menus-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw4204-menus-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata | no | periferico | ABO048233, ABO053916
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw4204-alrp-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | no | no | periferico | ABO011465
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw4204-alb-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | no | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw4200-d-a-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | no | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw2810-drager-da-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | no | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw5406-d4-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | periferico | ABO051651, ABO051650, ABO051648
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw2824-pacs-maggiore-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | Alimentazione, architettura e dati ridondati | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw2824-pacs-maggiore-2 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | Alimentazione, architettura e dati ridondati | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw5406-d-cs-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw5406-d-cs-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw8200-cs-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | sw8200-cs-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | rout-cs-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | rout-cs-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | pop-maggiore-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | pop-maggiore-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS_Maggiore | MAGGIORE |  | lep-pop-cner | FO 1Gbps | FO 1Gbps | no | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Porretta | PORRETTA | RADIOLOGIA | sw2910-osp-porretta1-1bc | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | no | no | periferico | ABO047360, ABO047133
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Porretta | PORRETTA |  | sw2910-osp-porretta1-1ab | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | no | no | periferico | ABO056826
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Porretta | PORRETTA |  | sw5406-cs-osp-porretta-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Porretta | PORRETTA |  | sw5406-cs-osp-porretta-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Porretta | PORRETTA |  | rout-osp-porretta-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Porretta | PORRETTA |  | rout-osp-porretta-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-SanGiovanni | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | RADIOLOGIA | sw2650-sgp-d-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico | ABO053354, ABO046718
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-SanGiovanni | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | RADIOLOGIA | sw2650-sgp-d-2 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico | ABO011474, ABO011347, ABO046719
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-SanGiovanni | SAN GIOVANNI IN PERSICETO |  | sw2650-sgp-c-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-SanGiovanni | SAN GIOVANNI IN PERSICETO |  | sw2626-sgp-c-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico | ABO047580
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-SanGiovanni | SAN GIOVANNI IN PERSICETO |  | sw2824-pacs-sgp-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | si - Doppio collegamento dati | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-SanGiovanni | SAN GIOVANNI IN PERSICETO |  | sw4104-cs-sgp-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-SanGiovanni | SAN GIOVANNI IN PERSICETO |  | rout-osp-sgiovanni-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-SanGiovanni | SAN GIOVANNI IN PERSICETO |  | rout-osp-sgiovanni-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | Pol_SanPietro | SAN PIETRO IN CASALE |  | sw2524-pol-spietro-2 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico | ABO053364
AUSLBO | Pol_SanPietro | SAN PIETRO IN CASALE |  | sw2650-pol-spietro-2 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico
AUSLBO | Pol_SanPietro | SAN PIETRO IN CASALE |  | rout-pol-spietro-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | Pol_SanPietro | SAN PIETRO IN CASALE |  | rout-pol-spietro-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Vergato | VERGATO | RADIOLOGIA | sw5406-cs-osp-vergato2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella | ABO047018, ABO053372, ABO053301, ABO047020
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Vergato | VERGATO |  | sw2910-osp-vecchio-vergato1-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | no | no | periferico | ABO047588
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Vergato | VERGATO |  | sw2910-portineria-verg-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | no | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Vergato | VERGATO |  | sw2650-osp-vergato-1 | UTP 100M bps | UTP 100M bps | no | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Vergato | VERGATO |  | sw2824-pacs-vergato-1 | FO 1Gbps | UTP 1Gbps | si - Doppio collegamento dati | no | periferico
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Vergato | VERGATO |  | sw5406-cs-osp-vergato1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps verso app. rete UTP 1Gbps su porte | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Vergato | VERGATO |  | rout-osp-vergato-1 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella
AUSLBO | 105_RETE-RIS-PACS-Vergato | VERGATO |  | rout-osp-vergato-2 | FO 1Gbps | FO 1Gbps | Alimentazione ridondata Architettura ridondata | no | centro stella

## Rete Intraziendale
DESCRIZIONE Rete interaziendale di collegamento fra stabilimento/rete o fra rete/rete al 10/10/2017 (soggetta ad evoluzione)
AZIENDA | Rif. Disegno | Da (STABILIMENTO O RETE) | a (STABILIMENTO O RETE) | Numero Fibre /Rame (numero supproti) | velocità garantita | Gestore/ Provider
AUSLIM | AR1 | IMOLA Osp. NUOVO-DEA (wan dedicata Radiologia) | CASTEL S.PIETRO - (wan dedicata Radiologia) | FO 1GB Collegamento Ridondato | 1 GB | Acantho S.pA
AUSLIM | AR2 | CASTEL S.PIETRO - (wan dedicata Radiologia) | IMOLA Osp. NUOVO-DEA (wan dedicata Radiologia) | FO 100 MB Collegamento Ridondato | 100 Mbps | Acantho S.pA
AUSLIM | AA2 | IMOLA Osp. NUOVO-DEA (wan Rete Aziendale) | Wan Aziendale | FO 1GB Collegamento Ridondato | 1 GB | Acantho S.pA
AUSLIM | AA3 | CASTEL S.PIETRO - (wan Rete Aziendale) | Wan Aziendale | FO 100 MB Collegamento Ridondato | 100 Mbps | Acantho S.pA
AUSLIM | AA1 | IMOLA Osp.VECCHIO (wan Rete Aziendale) | Wan Aziendale | FO 1GB Collegamento Ridondato | 1 GB | Acantho S.pA
AUSLBO |  | BAZZANO | MPLS-TELECOM | FO 100MB collegamento ridondato in UTP | 100 Mbps | Telecom
AUSLBO |  | BELLARIA | MAN LEPIDA | FO 1GB ridondato in fibra | 1Gbps | Lepida
AUSLBO |  | BENTIVOGLIO | MPLS-TELECOM | FO 100MB collegamento ridondato in UTP | 100 Mbps | Telecom
AUSLBO |  | BUDRIO | MPLS-TELECOM | FO 100MB collegamento ridondato in UTP | 100 Mbps | Telecom
AUSLBO |  | LOIANO | MPLS-TELECOM | FO 100MB collegamento ridondato in UTP | 100 Mbps | Telecom
AUSLBO |  | PORRETTA | MPLS-TELECOM | FO 100MB collegamento ridondato in UTP | 100 Mbps | Telecom
AUSLBO |  | SAN GIOVANNI | MPLS-TELECOM | FO 100MB collegamento ridondato in UTP | 100 Mbps | Telecom
AUSLBO |  | SAN LAZZARO | MAN LEPIDA | FO 1GB non ridondato | 1Gbps | Lepida
AUSLBO |  | SAN PIETRO | MPLS-TELECOM | FO 30MB ridondato in UTP | 30Mbps | Telecom
AUSLBO |  | VERGATO | MPLS-TELECOM | FO 100MB collegamento ridondato in UTP | 100 Mbps | Telecom
AUSLBO |  | MAGGIORE | MAN LEPIDA | FO 1GB ridondato in fibra | 1Gbps | Lepida
AUSLBO |  | MAGGIORE | LEPIDA AVEC | FO 1GB ridondato in fibra | 1Gbps | Lepida
AUSLFE | UTILIZZA LA RETE LEPIDA PER IL COLLEGAMENTO TRA I STABILIMENTI AZIENDALI (vedi PAL LEPIDA)
AOUFE | UTILIZZA LA RETE LEPIDA PER IL COLLEGAMENTO TRA I STABILIMENTI AZIENDALI (vedi PAL LEPIDA)
IOR | CS1 Ricerca - CS3 DR | sede IOR di via di Barbiano | sede IOR di via Pupilli | 24 FO SM | 10 GB | rete aziendale IOR
IOR | CS2 ICT - CS3 DR | sede IOR di via Pupilli | sede palazzina ICT IOR di Salita San Benedetto | 48 FO SM | 10 GB | rete aziendale IOR
IOR | MAN AUSLBO | sede IOR | sedi AUSLBO e AOSPBO | 2 FO SM - 24 rame | 1 GB | Lepida
IOR | CUP2000-Interaziendale BO-AVEC-Datacenter Ravenna | sede IOR | CUP2000-rete interaziendale BO-AVEC-Datacenter Ravenna | 2 FO SM - 24 rame | 1 GB | Lepida

## PAL LEPIDA
DESCRIZIONE DEI PAL LEPIDA AZIENDALI
AZIENDA | Stabilimento | Locale di installazione | Sistemi firewall fra PAL e Rete Aziendale | Velocità garantita | Ridondanze
AUSLIM | IMOLA-Osp.VECCHIO | Locale Protetto Centrale Dati e Fonia Presso Portineria Via Amendola 8 | Firewall : 2 Cisco ASA5525 in failover + 2 Switch WS-C3850-24T per gestione protocolli di traffico e ridondanza | FO 1GB | SI
AUSLBO | Utilizza la rete in fobra ottica (vedi "Rete Intraziendale")
AUSLFE | Cento | Data center | NO - WAN L3 tra le sedi | 1Gbps | Sì, su link e apparati
AUSLFE | Ferrara | Data center | NO - WAN L3 tra le sedi | 1Gbps | Sì, su link
AUSLFE | Lagosanto | Centro stella | NO - WAN L3 tra le sedi | 1Gbps | Sì, su link
AUSLFE | Portomaggiore | Data center | NO - WAN L3 tra le sedi | 1Gbps | Sì, su link
AUSLFE | Argenta | Centro stella | NO - WAN L3 tra le sedi | 1Gbps | Sì, su link
AUSLFE | Copparo | Centro stella | NO - WAN L3 tra le sedi | 1Gbps | Sì, su link
AUSLFE | Comacchio | Centro stella | NO - WAN L3 tra le sedi | 1Gbps | Sì, su link
AOUFE | Cona | Data center | NO - WAN L3 tra le sedi | 1Gbps | Sì, su link e apparati
AOUBO | PAL 1 sede di Via Pupilli IOR -Ospedale | sala server CS3 DR | firewall iptables su server linux; switch HP 4800 gestione protocolli | 1 GB | Sì su firewall e switch (failover)
AOUBO | PAL 2 sede di Salita San Benedetto IOR - ICT | sala server CS2 ICT | firewall iptables su server linux; switch HP 4800 gestione protocolli | 1 GB | Sì su firewall e switch (failover)