| Azienda | Dominio | Nome commerciale | Produttore | Versione (Anno) | Integrazioni esistenti (metodo) | Fabbricante Sistema con cui é integrato | Integrazioni future LDAP/AD | Integrazioni future RIS | Integrazioni future OF | Integrazioni future PACS | Integrazioni future Anagrafica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOUBO | Medicina Nucleare | Astrim NDP | Astrim Solution srl |  |  |  |  | X (HL7) |  |  |  |
| AOUFE | Radiologia | DoseWatch | GE Medical Systems (fabbricante) |  | NO (da integrare con RIS e con PACS) |  |  | X (HL7) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AOUBO | Radiologia | DoseWatch | GE Medical Systems (fabbricante) |  | NO (da integrare con RIS e con PACS) |  |  | X (HL7) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| IIOORR | Radiologia | DoseWatch | GE Medical Systems (fabbricante) |  | NO (da integrare con RIS e con PACS) |  |  | X (HL7) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AUSLBO | Radiologia | Gray Detector | ELCO |  | NO (da integrare con RIS e con PACS) |  |  | X (HL7) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AOUBO | Radiologia | IntelliSpace Cardio Vascular (ISCV) /eVisit | Philips Medical Systems / Exprivia |  | Anagrafica | Exprivia | X | X (HL7) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AUSLFE | Radiologia | Intellispace Portal | Philips Medical Systems | 8.0.1 (2016) | PACS VuePACS (DICOM Query/Retrieve e Store) | Carestream | X | X (HL7 + Chiamata di Contesto) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AOUFE | Radiologia | Intellispace Portal | Philips Medical Systems | 8.0.1 (2016) | PACS VuePACS (DICOM Query/Retrieve e Store) | Carestream | X | X (HL7 + Chiamata di Contesto) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AUSLBO | Radiologia e Medicina Nucleare | Intellispace Portal | Philips Medical Systems | 8.0.1 (2016) | PACS VuePACS (DICOM Store) RIS Polaris (Chiamata di contesto) | Carestream ELCO | X | X (HL7 + Chiamata di Contesto) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AOUBO | Radiologia | IntelliSpace Portal | Philips Medical Systems |  | LDAP e in futuro con Pacs |  | X | X (HL7 + Chiamata di Contesto) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AOUFE | Radioterapia | Maestro | MIM (fabbricante) Tema Sinergie (fornitore economico e assistenza tecnica) | 6.2 (2016) | PACS VuePACS (DICOM Query/Retrieve) | Carestream | X |  |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AUSLFE | Radiologia | MammoCAD | Carestream (ex Kodak) | 1.3.30 (2013) | PACS VuePACS (DICOM Query/Retrieve e Store) | Carestream | X |  |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AUSLBO | Radioterapia | Monaco | Elekta | 3.2 (2015) | PACS VuePACS (DICOM Store) | Carestream |  |  |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AOUFE | Radioterapia | Mosaiq | Impac Medical Systems (fabbricante) Elekta (fornitore economico e assistenza tecnica) | 2.62 (2016) | Anagrafe Pazienti Centralizzata (HL7) RIS Polaris (HL7) SIO SAP (HL7) | DataProcessing ELCO SAP |  | X (HL7) |  |  | X (HL7) |
| AUSLBO | Radioterapia | Mosaiq | Impac Medical Systems(fabbricante) Elekta (fornitore economico e assistenza tecnica) | 2.6 (2015) | RIS Polaris (HL7) | ELCO |  | X (HL7) |  |  | X (HL7) |
| AUSLFE | Radiologia | SecondLook DIGITAL CAD | ICAD Corp (fabbricante) Philips Medical Systems (fornitore) | 7.2 (2013) | PACS VuePACS (DICOM Query/Retrieve e Store) | Carestream | X |  |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AOUFE | Cardiologia | Suite Estensa Cath Lab | Ebit (Esaote Group) | 1.5b 27.0.1 |  |  |  |  | X (HL7) | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AOUFE | Medicina Nucleare | Syngo VIA | Siemens Healthcare | B20A HF01 (2017) | n.a. |  | X | X (HL7 + Chiamata di Contesto) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AUSLBO | Neuroradiolgia | Syngo VIA | Siemens Healthcare | B20A HF01 (2017) | PACS VuePACS (DICOM Store) RIS Polaris (Chiamata di contesto) | Carestream ELCO | X | X (HL7 + Chiamata di Contesto) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AUSLFE | Ostetricia-Ginecologia | ViewPoint | GE Medical Systems (fabbricante) Medas (fornitore esclusivo di sviluppo e assistenza tecnica) | 6.6 (2015) | n.a. |  | X |  | X (HL7 + Chiamata di Contesto) | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AUSLBO | Ostetricia-Ginecologia | ViewPoint | GE Medical Systems (fabbricante) Medas (fornitore esclusivo di sviluppo e assistenza tecnica) | 6.6 (2015) | RIS Polaris (Chiamata di contesto) | ELCO | X |  | X (HL7 + Chiamata di Contesto) | X (DICOM/DICOM-SR) |  |
| AUSLBO | Medicina Nucleare | Xeleris | GE Medical Systems (fabbricante) | 4 (2016) | PACS VuePACS (DICOM Store) RIS Polaris (Chiamata di contesto) | Carestream ELCO |  | X (HL7 + Chiamata di Contesto) |  | X (DICOM/DICOM-SR) |  |