## Foglio1
OFFERTA DETTAGLIATA PER PROCEDURA |  |  | ALLEGATO 1B
PROCEDURA APERTA N. 51/2017 - FORNITURA BIENNALE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALL’ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE, CON RELATIVO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SCORTE, PER L’ AZIENDA USL DI BOLOGNA.
1 | Angiografia diagnostica | 370 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 101,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografico diagnostico (pacco preconfezionato) composto da: | 1
| telo femorale 220x350 cm 2 bande laterali trasparenti | 1
| telo tavola madre 152x191 biaccoppiato | 1
| bisturi lama 11 | 1
| ago 22 G 40 mm (nero) | 1
| siringa 20 ml luer lock | 1
| siringa 10 ml luer lock | 2
| siringa 10 ml luer | 1
| spugnetta per disinfezione | 1
| garza idrofila 10x10 cm 16 strati | 30
| vassoio bianco in pp | 1
| ciotola diametro 7 cm 100 ml azzurra | 2
| ciotola diametro 8 cm 250 ml rossa | 1
| ciotola diametro 10 cm 400 ml azzurra | 1
| ciotola diametro 15 cm 1000 ml azzurra | 1
| adesivo fustellato rosso | 2
| adesivo fustellato giallo | 2
| adesivo fustellato blu | 2
| adesivo fustellato verde | 2
| introduttore arterioso valvolato calibro 4-9 F - Lunghezza 11 cm circa | 1
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.9
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.8
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.01
| deflussore per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 1
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| rubinetto on-off ad alta pressione, 1 via, a scatto | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
2 | Embolizzazione di aneurismi o occlusione vasale con spirali | 58 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 3.958,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 1.2
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.3
| Catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F, lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica. | 0.3
| Cateteri intermedi di supporto per accesso distale di vasi intracranici | 0.6
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.9
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.3
| microguida per uso generico da .014" a .020" | 0.05
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 1.05
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 1.1
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 0.03
| Spirali | 4.75
| Accessori per spirali (sistema di distacco e cavi) | 1
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1
| valvola emostatica a Y con connettore rotante 3600 luer lock | 1
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| Sistema di emostasi dell'accesso arterioso con collagene | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
3 | Embolizzazione aneurismi grandi con spirali ad alto riempimento | 2 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 8.892,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 1.2
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.3
| Catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F, lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica. | 0.3
| Cateteri intermedi di supporto per accesso distale di vasi intracranici | 0.6
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.9
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.3
| microguida per uso generico da .014" a .020" | 0.05
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 1
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 0.5
| microcatetere con reperi dedicato | 1
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 0.03
| Spirali | 1.5
| spirali per embolizzazioni di aneurismi ad alto riempimento | 5
| Accessori per spirali (sistema di distacco e cavi) | 1
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1
| valvola emostatica a Y con connettore rotante 3600 luer lock | 1
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| Sistema di emostasi dell'accesso arterioso con collagene | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
4 | Embolizzazione aneurismi con stent e spirali | 12 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 9.978,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 1.2
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.3
| Catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F, lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica. | 0.3
| Cateteri intermedi di supporto per accesso distale di vasi intracranici | 0.6
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.9
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.3
| guida .014" L=190/300 extra supporto di tipo coronarico | 0.05
| microguida per uso generico da .014" a .020" | 0.1
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 1.3
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 1.75
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 0.05
| Stent intracranico autoespandibile riposizionabile a celle chiuse | 0.65
| Stent intracranico autoespandibile standard a celle aperte | 0.4
| Spirali | 5
| Accessori per spirali (sistema di distacco e cavi) | 1
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 2
| valvola emostatica a Y con connettore rotante 3600 luer lock | 1
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3.5
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| Sistema di emostasi dell'accesso arterioso con collagene | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
5 | Embolizzazione aneurismi di biforcazione con spirali e dispositivo di supporto | 3 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 9.978,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografico diagnostico | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 1
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.3
| Catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F, lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica | 0.3
| Cateteri intermedi di supporto per accesso distale di vasi intracranici | 0.6
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.9
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.3
| guida .014" L=190/300 extra supporto di tipo coronarico | 0.05
| microguida per uso generico da .014" a .020" | 0.1
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 1
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 1.7
| microcatetere dedicato per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 0.3
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 0.03
| dispositivo autoespandibile per remodelling di aneurismi di biforcazione | 1
| Spirali | 6.5
| Accessori per spirali (sistema di distacco e cavi) | 1
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 2
| valvola emostatica a Y con connettore rotante 3600 luer lock | 1
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3.5
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| Sistema di emostasi dell'accesso arterioso con collagene | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
6 | Embolizzazione intrasacculare degli aneurismi | 2 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 14.181,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 1
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.3
| Catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F, lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica. | 0.3
| Cateteri intermedi di supporto per accesso distale di vasi intracranici | 0.6
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.9
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.3
| guida .014" L=190/300 extra supporto di tipo coronarico | 0.5
| microguida per uso generico da .014" a .020" | 1
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 0.5
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 0.3
| microcatetere intracranico dedicato | 1
| Dispositivo per embolizzazione endosacculare | 1
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 0.02
| Accessorio per il distacco del dispositivo | 1
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 2
| valvola emostatica a Y con connettore rotante 3600 luer lock | 0.1
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| Sistema di emostasi dell'accesso arterioso con collagene | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
7 | Embolizzazione arterie con plug | 2 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 4.212,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografico diagnostico | 0.3
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 0.3
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.1
| Catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F, lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica | 0.1
| Cateteri intermedi di supporto per accesso distale di vasi intracranici | 0.2
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.3
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.1
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.2
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.1
| guida .014" L=190/300 extra supporto di tipo coronarico | 0.05
| microguida per uso generico da .014" a .020" | 0.05
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 0.3
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 1
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 0.5
| sistema plug intracranico | 1.3
| Accessori (sistema di distacco e cavi) | 1
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1
| valvola emostatica a Y con connettore rotante 3600 luer lock | 0.3
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 1
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 0.3
| Sistema di emostasi dell'accesso arterioso con collagene | 0.3
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
8 | Embolizzazione MAV, FAVD o tumori ipervascolarizzati con colla acrilica | 9 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 1.313,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 1
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.3
| Catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F, lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica | 0.3
| Cateteri intermedi di supporto per accesso distale di vasi intracranici | 0.6
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.9
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.3
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 1
| microcatetere per uso intracranico flusso dipendente | 0.7
| microcatetere per uso intracranico, DMSO compatibile, con punta distaccabile | 0.2
| kit microcatetere per uso intracranico, DMSO compatibile, con punta distaccabile + microguida .007" | 0.4
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1
| valvola emostatica a Y con connettore rotante 3600 luer lock | 1
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| Sistema di emostasi dell'accesso arterioso con collagene | 0.5
| colla acrilica per iniezione endovascolare (nota : fornita dalla Farmacia) | 0
| Lipiodol utrafluido fl 10 ml (nota : forniti dalla Farmacia) | 0
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
9 | Embolizzazione MAV o FAVD con copolimeri liquidi | 5 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 3.365,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 1
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.3
| Catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F, lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica | 0.3
| Cateteri intermedi di supporto per accesso distale di vasi intracranici | 0.6
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.9
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.3
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 0.8
| microcatetere flusso dipendente per uso intracranico, DMSO compatibile, con punta distaccabile | 0.6
| kit microcatetere per uso intracranico, DMSO compatibile, con punta distaccabile + microguida .007" | 1
| microcatetere a doppio lume con palloncino intracranico, DMSO compatibile | 0.07
| Kit liquido embolizzante non adesivo a base di copolimeri e relativo solvente | 1.5
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1
| valvola emostatica a Y con connettore rotante 3600 luer lock | 1
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| Sistema di emostasi dell'accesso arterioso con collagene | 0.5
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
10 | Test di occlusione | 1 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 1.329,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 2
| Catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F, lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica | 1
| Cateteri intermedi di supporto per accesso distale di vasi intracranici | 0.03
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.9
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.3
| microguida per uso generico da .014" a .020" | 0.2
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 1
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1
| valvola emostatica a Y con connettore rotante 3600 luer lock | 1
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 4
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| Sistema di emostasi dell'accesso arterioso con collagene | 0.3
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
11 | Stenting intracranico per aneurismi o stenosi | 1 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 4.535,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 1
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.3
| Catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F, lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica | 0.2
| Cateteri intermedi di supporto per accesso distale di vasi intracranici | 0.5
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.9
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.3
| guida .014" L=190/300 extra supporto di tipo coronarico | 0.05
| microguida per uso generico da .014" a .020" | 0.1
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 1
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 1
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 0.05
| Catetere da angioplastica piccoli vasi per guida .014" - .018" | 0.05
| Siringhe per angioplastica con manometro | 0.05
| Stent intracranico autoespandibile riposizionabile a celle chiuse per il trattamento di aneurismi o stenosi | 0.7
| Stent intracranico autoespandibile standard a celle aperte per il trattamento di aneurismi o stenosi | 0.3
| Stent di tipo coronarico, espandibile su pallone, di diversi calibri e lunghezze per il trattamento di stenosi arteriose | 0.05
| Stent ricoperto, espandibile su pallone, di diversi calibri e lunghezze per il trattamento di perforazioni arteriose | 0.03
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1.2
| valvola emostatica a Y con connettore rotante 3600 luer lock | 0.2
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| Sistema di emostasi dell'accesso arterioso con collagene | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
12 | Stenting intracranico a diversione di flusso | 12 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 10.787,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 1
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.3
| Catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F, lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica | 0.3
| Cateteri intermedi di supporto per accesso distale di vasi intracranici | 0.6
| catetere diagnostico standard armato 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.9
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon 4-5 F Lunghezza 100-125 cm, differenti curvature | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.05
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a 038" | 0.3
| guida .014" L=190/300 extra supporto di tipo coronarico | 0.2
| microguida per uso generico da .014" a .020" | 0.1
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 1.1
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 1.3
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 0.1
| Stent intracranico autoespandibile a diversione di flusso | 1
| Spirali | 1
| Accessori per spirali (sistema di distacco e cavi) | 0.3
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 2
| valvola emostatica a Y con connettore rotante 3600 luer lock | 0.2
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| Sistema di emostasi dell'accesso arterioso con collagene | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
13 | Utilizzo aggiuntivo di stent intracranico | 2 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 4.044,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 0.2
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 0.6
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 0.2
| Stent intracranico autoespandibile riposizionabile a celle chiuse | 0.65
| Stent intracranico autoespandibile standard a celle aperte | 0.35
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1.5
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 1.5
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
14 | Utilizzo aggiuntivo di stent intracranico a diversione di flusso | 6 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 8.479,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| guida .014" L=190/300 extra supporto di tipo coronarico | 0.2
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 0.2
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 0.5
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 0.05
| Stent intracranico autoespandibile a diversione di flusso | 1
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
15 | Utilizzo aggiuntivo di dispositivo per recupero corpi estranei o spirali migrate | 1 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 1.305,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| microguida per uso intracranico da .007" a .018" | 0.1
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 0.3
| kit microcatetere con palloncino e microguida intracranici da remodelling | 0.1
| Dispositivo a laccio per recupero corpi estranei | 1
| Valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1
| Deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
16 | Embolizzazione tumori ipervascolarizzati con particelle | 121 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 1.264,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 1
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.05
| catetere diagnostico standard | 0.1
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon | 0.15
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 1.2
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 1
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a .038" | 0.3
| microguida per uso generico da .014" a .020" | 1
| microguida per uso intracranico da .007" a .016" | 0.1
| microcatetere per uso intracranico con reperi da .014" a .027" | 0.1
| microcatetere ad alto flusso | 1.2
| microsfere in polimero non riassorbibili misure da 300 a 700 micron | 2.5
| valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1
| valvola a Y emostatica con connettore rotante 360° luer lock | 1
| deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 0.2
| sistema di emostasi dell'eccesso arterioso con collagene | 0.1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
17 | Stenting carotideo e vasi epiaortici | 51 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 1.579,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 1.2
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 0.2
| catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F - lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica | 0.9
| catetere diagnostico standard | 0.05
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon, lunghezza 125 | 0.2
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.9
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a .038" | 0.3
| guida .014" L=190/300 extra supporto di tipo coronarico | 1
| microguida per uso intracranico da .007" a .016" | 0.2
| microcatetere con repere distale da .014" a .027" | 0.05
| catetere da angioplastica monorail da 2.5 a 5 mm per guida .014" -.018" | 0.2
| siringhe per angioplastica con manometro | 0.2
| stenting carotideo monorail in cobalto - molibdeno autoespandibile a celle chiuse - diametro da 7 a 9 mm varie lunghezze | 0.6
| stenting carotideo monorail in nitinol autoespandibile a celle chiuse con doppio layer - diametro da 7 a 9 mm varie lunghezze | 0.4
| valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1.2
| valvola a Y emostatica con connettore rotante 360° luer lock | 0.2
| deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| sistema di emostasi dell'eccesso arterioso con collagene | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA
18 | Tromboectomia meccanica | 71 | PREZZO MAX PER SINGOLA PROCEDURA € 4.263,00 IVA ESCLUSA
| composizione | q.tà | offerto €/cad Iva esclusa | offerto €/totale Iva esclusa | IVA | offerto €/totale Iva inclusa
| Kit angiografia diagnostica | 1
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=11 cm circa | 0.7
| Introduttori arteriosi valvolati 4-9 F L=25-40 cm circa | 0.5
| Introduttori vascolari armati 4-6 F L=80-90 cm | 1
| catetere guida per uso cerebrale ad ampio lume, da 5 a 8F - lunghezza cm 90 o 100, con curve per uso cerebrale ed estremità distale atraumatica | 0.1
| cateteri intermedi per accesso distale e tromboaspirazione diametro interno minimo 0.60" | 0.8
| Presidi per recupero trombi intracranici "retriever" | 0.3
| catetere diagnostico standard 4-5 F L=100-125 cm | 0.4
| catetere diagnostico idrofilico armato in nylon, 4-5 F L=100-125 cm | 0.4
| catetere diagnostico idrofilico armato in poliuretano-poliammide | 0.4
| guida idrofilica standard da .032" a .038" L-150-180 cm | 0.7
| guida idrofilica stiff e/o da scambio da .032" a .038" | 0.3
| guida .014" L=190/300 extra supporto di tipo coronarico | 0.2
| microguida per uso intracranico da .007" a .016" | 1.1
| microcatetere con repere distale da .014" a .027" | 1.5
| catetere da angioplastica monorail da 2.5 a 5 mm per guida .014" -.018" | 0.1
| siringhe per angioplastica con manometro | 0.1
| siringhe autobloccanti da aspirazione da 20 a 60 ml | 2.5
| accessori per pompa di aspirazione | 0.4
| stenting intracranico autoespandibile riposizionabile a celle chiuse per il trattamento di aneurismi o stenosi | 0.05
| valvola a Y emostatica con raccordo laterale ed ago introduttore | 1.2
| valvola a Y emostatica con connettore rotante 360° luer lock | 0.2
| deflussori per infusione continua, con filtro, lunghezza almeno 200 cm | 3
| prolunga armata 180 cm alta pressione con adattatore rotante | 1
| sistema di emostasi dell'eccesso arterioso con collagene 6-8F | 1
TOTALE OFFERTO PER SINGOLA PROCEDURA IVA ESCLUSA