## LOTTO 3
ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 3
LOTTO 3 - FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI ABLAZIONE PER NECROSI COAGULATIVA TISSUTALE INDOTTA DA IPERTERMIA INTERSTIZIALE CON LA METODICA DELLE MICROONDE
INFORMAZIONI GENERALI
Ditta Produttice
Ditta Distributrice
Modello
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Codice di Repertorio
CND
SISTEMA DI GENERAZIONE A MICROONDE
Descrivere il sistema dettagliando i singoli componenti
Potenza massima erogabile (W)
Livelli di regolazione della potenza erogabile (indicare gli step di regolazione)
Tempo di erogazione della potenza impostata (range di applicazione in minuti)
Livelli di regolazione del tempo di erogazione (indicare gli step di regolazione)
Frequenza operativa (GHz)
Comandi disponibili (indicare i comandi ed i parametri di funzionamento modificabili a disposizione dell’operatore)
Monitoraggio temperatura (descrivere la tipologia, il numero ed il posizionamento dei sistemi di rilevazione oltre al range di temperatura misurabili)
Visualizzazione dei parametri di funzionamento (descrivere i dispositivi di visualizzazione e i parametri visualizzabili indicando se i valori sono misurati direttamente o calcolati)
Possibilità di disporre di una pompa peristaltica (si, no. Se si descrivere il sistema ed indicare esplicitamente le modalità di connessione al sistema di generazione a microonde e agli automatismi di controllo)
Dispositivi di allarme (descrivere)
Manovra di ritiro dell’ago (descrivere)
Caratteristiche di sicurezza
Connettività (indicare le porte di collegamento a disposizione)
CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED INSTALLAZIONE
Caratteristiche di alimentazione elettrica (V, Hz, kW)
Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza in particolare
Altre necessità particolari di funzionamento
Dimensioni (cm: alt x larg x prof)
Peso totale (Kg)
Carrello (dimensioni e peso)
APPLICATORI
Tipologia di applicatori disponibili
Destinazione d'uso degli applicatori disponibili ed inclusi nell'offerta
Lunghezza
Diametro
Dimensione del volume trattabile
Forma del volume trattabile (indicare e descrivere)
Altro materiale di consumo incluso (descrivere)