## LOTTO 4
ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 4
LOTTO 4 - FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI ABLAZIONE PER ELETTROPORAZIONE IRREVERSIBILE
INFORMAZIONI GENERALI
Ditta Produttice
Ditta Distributrice
Modello
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Codice di Repertorio
CND
GENERATORE DI IMPULSI
Descrivere il sistema dettagliando i singoli componenti
Numero di sonde gestibili contemporaneamente
Numero di impulsi erogabili in sequenza
Ampiezza impulsi (V)
Precisione ampiezza impulsi (%)
Lunghezza impulsi (µs)
Precisione lunghezza impulsi (%)
Corrente massima erogabile (A)
Modalità operative (descrivere dettagliatamente indicando in particolare se possibile utilizzare lo strumento in vicinanza di strutture vitali o delicate quali vasi sanguigni, dotti biliari, tessuti connettivi, …
Possibilità di pianificare l'intervento prima dell'esecuzione (si, no. Descrivere)
Possibilità di sincronizzazione dell'erogazione degli impulsi con il battito cardiaco (si, no. Descrivere)
Possibilità di segiure l'ablazione con tecniche di imaging (si, no. Descrivere)
Comandi disponibili (indicare i comandi ed i parametri di funzionamento modificabili a disposizione dell’operatore)
Visualizzazione dei parametri di funzionamento (descrivere i dispositivi di visualizzazione e i parametri visualizzabili indicando se i valori sono misurati direttamente o calcolati)
Dispositivi di allarme (descrivere)
Caratteristiche di sicurezza
Connettività (indicare le porte di collegamento a disposizione)
CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED INSTALLAZIONE
Caratteristiche di alimentazione elettrica (V, Hz, kW)
Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza in particolare
Altre necessità particolari di funzionamento
Dimensioni (cm: alt x larg x prof)
Peso totale (Kg)
Carrello (dimensioni e peso)
AGHI
Tipologia di aghi disponibili
Destinazione d'uso degli aghi disponibili ed inclusi nell'offerta
Lunghezza
Diametro
Dimensione del volume trattabile
Forma del volume trattabile (indicare e descrivere)
Altro materiale di consumo incluso (descrivere)