## Lotto 1-All.C-Sez. 0
Fornitura in service di sistemi automatizzati per indagini immunoistochimiche ed istochimiche
ALLEGATO C
LOTTO 1 - IMMUNOISTOCHIMICA (IHC) ED IBRIDAZIONE IN SITU (ISH)
Sezione 0 : ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI - STRUMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA
L' Anatomia Patologica dell' Area Metropolitana di Bologna è oggetto di un progetto di riorganizzazione che prevederà, a regime, il massimo consolidamento dei laboratori di anatomia patologica , incluse le attività di immunoistochimica ed istochimica oggetto della presente gara. Le sedi laboratoristiche oggi previste potranno variare con l'avanzamento del progetto, fermo restando che a regime l' attività complessiva dei laboratori coinvolti non dovrebbe subire modifiche di rilievo. Per le Aziende USL di Bologna (Maggiore, Bellaria) e di Imola viene indicata l' attività totale dei tre laboratori ed il fabbisogno strumentale , nella ipotesi che alla data di decorrenza del contratto sia stato realizzato un primo step di consolidamento con l'unificazione in una unica sede delle n.3 attuali Anatomie Patologiche. Data la complessità del progetto e la difficoltà di prevedere con certezza i tempi di realizzazione, l' azienda aggiudicataria è tenuta a fornire quanto previsto anche nel caso in cui le sedi oggi individuate dovessero variare o in caso di ritardi nella realizzazione del progetto o nel caso di inserimento nel progeto di ulteriori laboratori.
Per quanto riguarda l' Ibridazione in situ, l' attività della AUSL BO e della AOU BO, verranno effettuate presso il nuovo laboratorio Metropolitano di Patologia Molecolare ubicato presso il pad.26 del Policlinico di S.Orsola
Lab.Patologia Molecolare Metropolitana BO
| Lab. S.ORSOLA -AOUBO | Lab. Az USL BO | AOU BO | AUSL BO | Lab. IOR | Lab. CONA | TOTALE
N.to tot. Annuo determinazioni IHC | 40000 | 40000 | / | / | 6500 | 30000 | 116500
N.tot.Annuo determinazioni Farmaco-predittiva | 2000 | 2200 | / | / | 150 | 1300 | 5650
N.to tot. Annuo determinazioni ISH con single color probe | / | / | / | / | / | 387 | 387
N.to tot. Annuo determinazioni ISH con dual color probe | / | / | 500 | 290 | 450 | 170 | 1410
Giorni di attività: | Lunedì ÷ Venerdì | Lunedì ÷ Venerdì | Lunedì ÷ Giovedì | Lunedì ÷ Giovedì | Lunedì ÷ Venerdì | Lunedì ÷ Venerdì | 123947
Orario Attività: | 7.30 ÷ 14,30 +overnight | 7.30 ÷ 14,30 +overnight | 7.30 ÷ 14,30 +overnight | 7.30 ÷ 14,30 +overnight | 7.30 ÷ 14,30 +overnight | 7.30 ÷ 14,30 +overnight
N.ro medio vetrini/die: | 156 | 156 | 25/30 mese |  | 24 | 117
N.ro minimo dispositivi di immunocolorazione richiesti | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 3 | 15
Montavetrini | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 5
NOTA : N.ro annuo vetrini IHC di Az. USL BO 40.000 così suddivisi : 11.500 Maggiore; 18.000 Bellaria ; 10.500 Imola
In merito alla tipologia di indagini eseguite, vedasi elenchi riportati nelle sezioni 1 e 2 del presente allegato C

## Lotto 1-All C-Sez.1
Fornitura in service di sistemi automatizzati per indagini immunoistochimiche ed istochimiche
ALLEGATO C
LOTTO 1 - IMMUNOISTOCHIMICA(IHC) ED IBRIDAZIONE IN SITU (ISH)
Sezione 1) DIAGNOSTICA ROUTINARIA
IMMUNOISTOCHIMICA
RIF. | ANTICORPI PRIMARI | CLONE
1 | Alfa-chimo
2 | Alfa1-tripsina
3 | Actina Muscolo Liscio
4 | Actina muscolo specifico | HHF35
5 | Recettore Androgeni
6 | Alfa-Fetoproteina
7 | ALK non Farmacopredittiva
8 | GCDFP-15
9 | Bcl-2
10 | Bcl-6
11 | Beta-catenina
12 | BRACHYURY | X1AO2
13 | BRAF V600E
14 | C4d
15 | Ca125
16 | Calcitonina
17 | Caldesmone | h-CALD
18 | Calponina
19 | Calretinina
20 | CD1a
21 | CD2
22 | CD3
23 | CD4
24 | CD5
25 | CD7
26 | CD8
27 | CD10
28 | CD15
29 | CD20
30 | CD21
31 | CD23
32 | CD30
33 | CD31
34 | CD34
35 | CD45
36 | CD56
37 | CD68 | KP1
38 | CD68 | PG-M1
39 | CD79a
40 | CD99
41 | CD117
42 | CD138
43 | CDX-2
44 | CEA mono
45 | CEA poli
46 | Citocheratina 5/6
47 | Citocheratina 7
48 | Citocheratina 8 o 8/18
49 | Citocheratina 14
50 | Citocheratina 19
51 | Citocheratina 20
52 | citocheratina 34betaE12 | 34BE12
53 | Citocheratina ampio spettro
54 | Citocheratina CAM5.2
55 | Ciclina D1
56 | Cocktail melanoma
57 | Cocktail prostata
58 | Gastrina
59 | GATA3
60 | Cromogranina
61 | Desmina
62 | DOG-1
63 | E-caderina
64 | EGFr
65 | ERG
66 | EMA
67 | Ep-Cam | BER -EP4
68 | ER
69 | Fattore VIII
70 | Fattore XIIIa
70 | FITCH-C1Q
71 | FITCH-C3
72 | FITCH-IgA
73 | FITCH-IgG
74 | FITCH-IgM
75 | FITCH-Kappa
76 | FITCH-Lambda
77 | FITCH-Fibrinogeno
78 | FLI1
79 | GFAP
80 | Glicoforina A
81 | Glypican 3
82 | Glutamina Sintetasi
83 | HCG
84 | HHV-8
85 | HMB-45 | HMB45
86 | HSA - Antigene Specifico Epatocitario
87 | HSV I-II
88 | IgG4
89 | IgA
90 | IgD
91 | IgG
92 | IgM
93 | Inibina
94 | INI-1
95 | Insulina
96 | Catene Kappa
97 | Catene Lambda
98 | Ki-67
99 | MART-1
100 | mieloperossidasi
101 | Miogenina
102 | MLH1
103 | Miosina Muscolo Liscio
104 | MITF
105 | MSH2
106 | MSH6
107 | Mucina 1
108 | Mucina 2
109 | Mucina 4 | 8G7
110 | Mucina 5A/C
111 | MUM1
112 | Napsina A
113 | NF
114 | NSE
115 | OLIG 2
116 | OCT-4
117 | ormone ACTH
118 | ormone FSH
119 | ormone GH
120 | ormone LH
121 | ormone PRL
122 | ormone TSH
123 | P40
124 | P53 | D07
125 | P63
126 | P504s - Racemasi
127 | PAX 5
128 | PAX-8
129 | Podoplanina
130 | PGR
131 | PLAP - Fosfatasi Alcalina Placentale
132 | PMS2
133 | PSA
134 | PSAP - Fosfatasi Acida Prostatica
135 | RCC - Renal Cell Carcinoma
136 | S100
137 | Sall-4 | 6E3
138 | SATB2 | EP281
139 | Serotonina
140 | Sinaptofisina
141 | SOX-10
142 | TDT
143 | TFE3 | MRQ-37
144 | Tireoglobulina
145 | TTF1
146 | Vimentina
147 | WT-1
FARMACOPREDITTIVA |  |  |  | Det anno AOU | Det. anno AUSL BO | Det. anno IOR | Det. anno Cona
1 | ALK certificato per farmacopredittiva |  |  | 2000 | 2200 | 150 | 1300
2 | HER 2 test certificato Predittivo di terapia
3 | PD-L1 certificato per farmacopredittiva
IOR
IBRIDAZIONE IN SITU |  | Pat.Molecolare Metropolitana BO
RIF. | SONDE | Det anno AOU | Det. anno AUSL BO | Det. anno IOR | Det. anno Cona | TIPO SONDA
1 | ALK (2p23,1-p23.2) |  |  | 20 |  | Dual Color Break Apart Probe
2 | CIC (19q13.2) |  |  | 35 |  | Dual Color Break Apart Probe
3 | CO1A1/PDGF (17q21.33/22q13.1) |  |  | 10 |  | Dual Color Break Apart Probe
4 | COL1A1 (17q21.33) |  |  | 10 |  | Dual Color Break Apart Probe
5 | HER2 DD-ISH | 390 | 290 |  | 85 | Dual Color
6 | DDIT3 (12p13.3) |  |  | 30 |  | Dual Color Break Apart Probe
7 | ERG ( 21q22.2) |  |  | 10 |  | Dual Color Break Apart Probe
8 | ETV6 (12p13,2) |  |  | 10 |  | Dual Color Break Apart Probe
9 | EWSR1 (22q12) |  |  | 80 |  | Dual Color Break Apart Probe
10 | FOXO1 (FKHR) (13q14) |  |  | 10 |  | Dual Color Break Apart Probe
11 | FUS (16p11) |  |  | 20 |  | Dual Color Break Apart Probe
12 | LSI-SS18 (SYT) (18q11) |  |  | 40 |  | Dual Color Break Apart Probe
13 | MDM2/CEN 12 (12q14.3-15) | 20 |  | 40 |  | Dual Color
14 | NR4A3 (9q22.33) |  |  | 20 |  | Dual Color Break Apart Probe
15 | NTRK3 (15q25.3-q26.1) |  |  | 5 |  | Dual Color Break Apart Probe
16 | ROS (6q22.1) |  |  | 5 |  | Dual Color Break Apart Probe
17 | SMARCB1 (22q12.3/22q12.1-12.2) |  |  | 5 |  | Dual Color Break Apart Probe
18 | TFE3 ( Xp11.23) |  |  | 10 |  | Dual Color Break Apart Probe
19 | USP6 (17p13.2) |  |  | 30 |  | Dual Color Break Apart Probe
20 | WT1 (11p13) |  |  | 10 |  | Dual Color Break Apart Probe
21 | WWTR1 ( 3q25.1) |  |  | 10 |  | Dual Color Break Apart Probe
| TOTALE | 410 | 290 | 410 | 85

## Lotto 1- All C-Sez.2
Fornitura in service di sistemi automatizzati per indagini immunoistochimiche ed istochimiche
ALLEGATO C
LOTTO 1 - IMMUNOISTOCHIMICA ed IBRIDAZIONE IN SITU
Sezione 2) Ricerca / Approfondimenti
IMMUNOISTOCHIMICA
RIF. | ANTICORPI PRIMARI |  | CLONE
1 | Adenovirus
2 | Amiloide-A
3 | Actina striata
4 | Annexin a
5 | ATRX |  | D-5
6 | BAP-1 |  | C4
7 | Prealbumina (ATTR) |  | EP2929Y
8 | CA9 Anidrasi Carbonica
9 | BCOR
10 | BSEP
11 | C3d
12 | C4d cardiologia
13 | Caderina 17
14 | CAMTA
15 | Catepsina K |  | 3F9
16 | CCNB3
17 | CD35
18 | CD163
19 | CDK4 |  | DCS-31
20 | Citocheratina 5/14
21 | Citocheratina 10
22 | Citocheratina MNF 116 |  | MNF116
24 | CMV
23 | c-myc
25 | Collagene IV
26 | Controllo Negativo Mouse Monoclonal
27 | Controllo Negativo Rabbit Monoclonal
28 | Distrofina dominio 3661-3677
29 | Distrofina dominio N-terminale |  | 34C5
30 | Distrofina dominio centrale |  | 13H6
31 | Emerina
32 | EZH2
33 | FOSB |  | 5G4
34 | Galectina 3
35 | Glucagone
36 | GLUT-1
37 | HBc
38 | HBs Ag
39 | Cellule mesoteliali HBME1
40 | H3F3 A G34W mut |  | RM263
41 | H3F3 A G34R mut
42 | H3F3 B K36M mut |  | RM193
43 | hairy cell leukemia
44 | HNF1-a
45 | hPL - Lattogeno Placentale umano
46 | HPV
47 | HSP70 |  | W27
48 | KBA.62
49 | IDH1 |  | H09
50 | lat |  | lat 10-17
51 | L-FABP - Liver Fatty Acid Binding Protein
52 | Lamina A/C
53 | Lipasi Pancreatica
54 | MDM-2 |  | IF2
55 | MDR3 - Multi Drug Resistance 3 |  | P3II-26
56 | Mitocondrio
57 | Mucina 6
58 | MYOD-1
59 | N-caderina
60 | NEU-N |  | A60
61 | NKX3.1
62 | NOGO A
63 | P57Kip2
64 | P120
65 | PAX-2
66 | PDGFRα
67 | Perforina
68 | Plakoglobina
69 | PP - Polipeptide Pancreatico
70 | Proteina C reattiva
71 | RB |  | 1F8
72 | ROS-1
73 | SDHA |  | 2E3GC12FB2AE2
74 | SDHB
75 | Smoothelin
76 | Somatostatina
77 | SSTR2A - Recettore Somatostatina 2A |  | UMB1
78 | SSTR5 - Recettore Somatostatina 5 |  | UMB4
79 | STAT6 |  | YE361
80 | SV40 |  | MRQ-4
81 | TLE1 |  | IF5
82 | Tripsina
83 | Uroplakin
84 | WT-1 Cter
IBRIDAZIONE IN SITU |  | Pat.Molecolare Metropolitana BO
RIF. | SONDE | Det anno AOU BO | Det. anno AUSL BO | Det. anno IOR | Det. anno Cona | TIPO SONDA
1 | BCOR (Xp11.4) |  |  | 20 |  | Dual Color Break Apart Probe
2 | EBER |  |  |  | 85 | Dual Color Break Apart Probe
3 | FOSB (19Q13.32) |  |  | 20 |  | Dual Color Break Apart Probe
4 | KAPPA |  |  |  | 111 | Single probe
5 | LAMBDA |  |  |  | 111 | Single probe
6 | HPV HR istologia |  |  |  | 165 | Single probe
7 | MET | 90 |  |  |  | Dual Color Probe
| TOTALE | 90 |  | 40 | 472