## ALLEGATO A Sez.A
LOTTO 1 : SISTEMI ANALITICI PER ANALISI DECENTRATE (POCT) URGENTI
ALLEGATO A - SEZIONE A
REQUISITI INDISPENSABILI
A.0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA | SI | NO | NOTE*
A.0-1 | Ciascuna postazione POCT dovrà essere costituita da strumenti nuovi di fabbrica e di ultima generazione, idonei all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale ed in grado di eseguire di tutti i test indicati an allegato C | SI □ | NO □
A.0-2 | Tutta la strumentazione analitica ed i reagenti devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79 | SI □ | NO □
A.0-3 | Fornitura di tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso per il periodo necessario alla installazione , collaudo e per l'intera durata contrattuale | SI □ | NO □
A.0-4 | Fornitura gratuita di controlli strumentali se previsti dalla tecnologia offerta | SI □ | NO □
A.0-5 | Fornitura di materiali per controllo di qualità interno, per l'esecuzione di almeno 1 controllo/die su 2 livelli per ciascuno strumento e per ciascun analita | SI □ | NO □
A,0-6 | Collegamento bidirezionale al LIS DNLAB tramite HALIA della ditta DEDALUS tramite protocolli standard (es.HL7, webservice, POCT1A, ecc), inclusi il sw e l'hw necessari , senza oneri aggiuntivi | SI □ | NO □
A.0-7 | Collegamento da remoto per tutti gli strumenti per aggiornamenti ed assistenza tecnica | SI □ | NO □
A.0-8 | Fornitura gratuita di tutte le licenze necessarie | SI □ | NO □
A.0-9 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica | SI □ | NO □
A.0-10 | Iscrizione gratuita a controlli di qualità esterni (VEQ) a scelta del laboratorio per l'intera durata della fornitura per tutti gli analiti | SI □ | NO □
A.1 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE | SI | NO | NOTE*
A.1-1 | Massima semplicità esecutiva al fine di permetterne l'utilizzo da parte di personale con qualifiche diverse da quelle di tecnico di laboratorio (prevelentemente infermieri) con turn-over molto elevato | SI □ | NO □
A.1-2 | Nullo o minimo contatto con il materiale biologico da parte dell'operatore , al fine di minimizzare il rischio biologico ed errori pre-analitici | SI □ | NO □
A.1-3 | Analizzatori da banco, di dimensioni ridotte | SI □ | NO □
A.1-4 | Strumentazione adatta all'esecuzione di test su sangue intero senza necessità di centrifugazione ed altre manipolazioni tecniche | SI □ | NO □
A.1-5 | Identificazione automatica dei reagenti , del campione e dell' operatore tramite codice a barre o similari | SI □ | NO □
A.1-6 | Ridotto numero di reagenti/consumabili | SI □ | NO □
A.1-7 | Reagenti, calibratori e controlli pronti all'uso | SI □ | NO □
A.1-8 | I sistemi devono prevedere ridotta o assente manutenzione | SI □ | NO □
A.1-9 | Presenza di display e di stampante dedicata | SI □ | NO □
A.1-10 | Maggiore immunità possibile da carry over | SI □ | NO □
A.1-11 | Ampio range di Linearità | SI □ | NO □
A.1-12 | Accuratezza e precisione appropriate con dimostrata correlazione con omologhe prestazioni del laboratorio centrale | SI □ | NO □
A.1-13 | Interfaccia con il sw gestionale per la trasmissione di dati/campione e CQ | SI □ | NO □
A.2 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI CONTAGLOBULI | SI | NO | NOTE*
A.2-1 | Determinazione dei parametri previsti per l'emocromo: Eritrociti, Emoglobina, MCV, Ematocrito, MCH, MCHC, Piastrine, Leucociti; Determinazione della formula leucocitaria ad almeno tre popolazioni | SI □ | NO □
A.2-2 | Campionamento diretto da tubo primario | SI □ | NO □
A.2-3 | Pulizia automatica dell' ago usato per aspirazione | SI □ | NO □
A.3 | REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI ANALIZZATORI DI Chimica Clinica | SI | NO | NOTE*
A.3-1 | Esecuzione automatica di almeno i pannelli/analiti indicati in Allegato C | SI □ | NO □
A.4 | REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI ANALIZZATORI PER TEST IMMUNOMETRICI | SI | NO | NOTE*
A.4-1 | Esecuzione automatica per il dosaggio quantitativo di almeno gli analiti indicati in Allegato C | SI □ | NO □
A.5 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI COAGULOMETRI | SI | NO | NOTE*
A.5-1 | Esecuzione automatica di almeno gli analiti indicati in Allegato C | SI □ | NO □
A.5-2 | Campione : sangue citrato | SI □ | NO □
A.6 | REQUISITI INDISPENSABILI DEL SOFTWARE GESTIONALE | SI | NO | NOTE*
A.6-1 | Fornitura di middleware di gestione dei dispositivi offerti (POCT data manager) che garantisca il controllo degli strumenti analitici almeno dal laboratorio di riferimento del presidio e dai laboratori HUB di pertinenza , in accordo con i requisiti di accreditamento della regione Emilia Romagna (drg n 587-2014) . La ditta deve fornire l' hw necessario alla piena funzionalità del sw gestionale offerto | SI □ | NO □
A.6-2 | Il sw dovrà consentire la verifica e la gestione da remoto della performance e della qualità strumentale (risultati, QC, calibrazione, messaggi di errore) con blocco dei parametri fuori controllo | SI □ | NO □
A.6-3 | Il sistema deve consentire l'esecuzione dell' analisi sia tramite lista di lavoro da LIS sia, in urgenza, tramite inserimento diretto del campione ed associazione con un ID univoco. Il sistema (gestionale + LIS) deve permettere a posteriore l' abbinamento con l'anagrafica del paziente | SI □ | NO □
A.6-4 | Il sistema deve mantenere la tracciabilità delle manutenzion, se previste dal fabbricante | SI □ | NO □
A.6-5 | Il sistema deve garantire la tracciabilità dei lotti dei reagenti utilizzati | SI □ | NO □
A.6-6 | Il sistema deve garantire il back up dei dati | SI □ | NO □
A.6-7 | Garantire l'autenticazione e l'autorizzazione a vari livelli | SI □ | NO □
A.6-8 | Modulo di gestione della formazione del personale: deve garantire il registro del personale già formato all'utilizzo , il monitoraggio del mantenimento delle competenze e la formazione dei nuovi operatori. | SI □ | NO □
A.6-9 | Non accessibilità all'utilizzo nel caso di operatore non formato | SI □ | NO □
A.6-10 | Il sistema offerto deve poter essere installato su piattaforma virtuale fornita dalle stazioni appaltanti. | SI □ | NO □
A.6-11 | Possibilità di accedere al sistema offerto tramite l'utilizzo di qualunque PC aziendale | SI □ | NO □
A.6-12 | Presenza di allarmi visivi/acustici per violazione regole definite dall'utente | SI □ | NO □
A.6-13 | Gestione e tracciabilità degli utenti che accedono al sistema e delle azioni svolte | SI □ | NO □
A.6-14 | Possibilità di impostazione di regole personalizzate sul dato analitico ( CQ, calibrazioni, eventi di stato , etc.) | SI □ | NO □
A.6-15 | Possibilità di visualizzare lo stato di funzionamento delle apparecchiature in tempo reale ed in un unico cruscotto/schermata | SI □ | NO □
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata

## ALLEGATO A Sez B- 1 Chim.Clin.
LOTTO 1 : SISTEMI ANALITICI PER ANALISI DECENTRATE (POCT) URGENTI
ALLEGATO A - SEZIONE B
QUESTIONARIO TECNICO
MODULO B1 : Analizzatore di Chimica Clinica
(Compilare il presente modulo B1 per ciascun modello di analizzatore di chimica clinica proposto)
Ditta
Strumento proposto ( Produttore, Modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Pannello analitico eseguibile con il dispositivo offerto |  |  | □SI □NO | Creatinina
|  |  | □SI □NO | ALT
|  |  | □SI □NO | Bilirubina Totale
|  |  | □SI □NO | Amilasi o Lipasi
|  |  | □SI □NO | Glucosio
|  |  | □SI □NO | Proteina C Reattiva
|  |  | □SI □NO | Sodio
|  |  | □SI □NO | Potassio
Sez. B1.1 | CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE e PRODUTTIVITA'
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B1.1-1 | Modalità di campionamento con particolare riferimento alla minima manualità e massima sicurezza dell'operatore (Specificare ) |  | //////////
B1.1-2 | Volume campione necessario per l'esecuzione del profilo offerto con l'analizzatore proposto (µL) |  | //////////
B1.1-3 | Campione di sangue intero (arterioso, venoso, capillare) |  | //////////
B1.1-4 | Tempo di esecuzione del pannello analitico offerto sull'analizzatore proposto , a partire dall' avvio dell' analisi (specificare) |  | //////////
B1.1-5 | Tempo che intercorre tra la fine di un’analisi e la possibilità di iniziarne un’altra (Indicare tempo). |  | //////////
B1.1-6 | Valutazione degli indici di siero al fine di evidenziare possibili interferenze da campioni emolizzati , lipemici, itterici (SI/NO, descrivere) |  | //////////
B1.1-7 | Modalità di gestione ed esecuzione dei controlli di qualità strumentali (possibilmente CQ automatici); indicare inoltre la frequenza ed il numero di livelli previsti per le apparecchiature offerte. |  | //////////
B1.1-8 | Possibilità di gestire i controlli di qualità interni in maniera personalizzata (SI/NO, descrivere)
B1.1-9 | Presenza di guide on-line sull’analizzatore (SI/NO, Descrivere).
B1.1-10 | Parametri aggiuntivi rispetto al pannello minimo senza oneri aggiuntivi , con particolare riferimento a Urea e a ulteriori test previsti nei protocolli per urgenza (SI/NO, specificare)
B1.1-11 | Modularità del sistema ed eventuali possibilità di espansione (indicare ulteriori parametri disponibili sull' analizzatore e non inclusi in offerta). |  | //////////
B1.1-12 | Autodiagnosi elettronica e meccanica con allarmi in caso di malfunzionamento (SI/NO, specificare)
B1.1-13 | Dimensioni (H^p^l, cm) , Peso (Kg) |  | //////////
B1.1-14 | Sicurezza Operativa : Indicare molto schematicamente le caratteristiche che salvaguardano la sicurezza analitica e di manipolazione dei campioni |  | //////////
Sez. B1.2 | GESTIONE STRUMENTALE
B1.2-1 | Tempi di fermo macchina per operazioni di funzionamento prestabilite (calibrazioni, controlli, lavaggi, sostituzione reagenti e consumabili,etc.). |  | //////////
B1.2-2 | Manutenzione autonoma (a carico degli utilizzatori) secondo quanto contenuto nei manuali d’uso (Indicare schematicamente le operazioni da svolgere, il tempo necessario e la frequenza). |  | //////////
B1.2-3 | Per attività di manutenzione preventiva a carico della Ditta specificare : periodicità, tipologie di attività e tempo di indisponibilità dell' analizzatore |  | //////////
B1.2-4 | Nel caso di CQ fuori range, specificare le procedure / operazioni per azioni correttive e ripristino funzionalità dello strumento |  | //////////
B1.2-5 | Durante l’esecuzione dei controlli di qualità, specificare il tempo totale di indisponibilità del dispositivo |  | //////////
B1.2-6 | Specificare i tipi di calibrazione che vengono eseguiti sull' analizzatore e le modalità di esecuzione |  | //////////
B1.2-7 | Indicare la frequenza consigliata delle calibrazioni ed il tempo complessivo di esecuzione (dall’inizio dell’attività fino alla possibilità di eseguire il test) |  | //////////
Sez. B1.3 | REAGENTI - MATERIALE DI CONSUMO E CONTROLLI
B1.3-1 | Tipologia e numero di reagenti e consumabili necessari per il corretto funzionamento del dispositivo (descrivere) |  | //////////
B1.3-2 | Per ogni tipologia di reattivo specificare le modalità di sostituzione dello stesso |  | //////////
B1.3-3 | Durata minima dei lotti dal momento della consegna (Specificare per ciascuna reagente e/o reagente accessorio) |  | //////////
B1.3-4 | Modalità di conservazione dei reagenti e dei consumabili in magazzino e/o in reparto (Specificare per ciascun prodotto) |  | //////////
Sez. B1.4 | PRESTAZIONI ANALITICHE
RIF. | TEST | IMPRECISIONE | LINEARITA' | SENSIBILITA' | SPECIFICITA' | ACCURATEZZA
B1.4-1 | Creatinina
B1.4-2 | ALT
B1.4-3 | Bilirubina Totale
B1.4-4 | Amilasi/ Lipasi
B1.4-5 | Glucosio
B1.4-6 | Proteina C Reattiva
B1.4-7 | Sodio
B1.4-8 | Potassio
Sez. B1.5 | GESTIONE PRODOTTI E REFLUI
B1.5-1 | Tipologia e quantità di reflui prodotti. |  | //////////
B1.5-2 | Descrivere le modalità di smaltimento |  | //////////
B1.5-3 | Specificare la classe di rischio per lo smaltimento di ogni refluo ( codice CER) |  | //////////

## ALL. A Sez B- 2 Contaglobuli
LOTTO 1 : SISTEMI ANALITICI PER ANALISI DECENTRATE (POCT) URGENTI
ALLEGATO A - SEZIONE B
QUESTIONARIO TECNICO
MODULO B2 : Contaglobuli
Ditta
Strumento proposto ( Produttore, Modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Sez. B2.1 | CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE e PRODUTTIVITA'
RIF. | REQUISITO | SI/NO | DESCRIVERE
B2.1-1 | Modalità di aspirazione del campione , preferibilmente da provetta chiusa (SI/NO, specificare)
B2.1-2 | Fase di miscelazione integrata al fine di minimizzare gli errori di pre-analitica (SI/NO, specifiare)
B2.1-3 | Segnalazione di campioni anomali/patologici (specificare tipo di allarmi e significato) | //////////
B2.1-4 | Volume campione (µL) | //////////
B2.1-5 | Tipologia di campione (prelievo venoso, capillare) | //////////
B2.16 | Tempo di esecuzione dell' emocromo con formula (specificare) | //////////
B2.1-7 | Emocromo con 5 popolazioni (SI/NO, indicare se il sistema proposto esegue la formula leucocitaria a 5 popolazioni)
B2.18 | Dimensioni (H^p^l, cm) , Peso (Kg) | //////////
B2.1-9 | Sicurezza Operativa : Indicare molto schematicamente le caratteristiche che salvaguardano la sicurezza analitica e di manipolazione dei campioni | //////////
Sez. B2.2 | GESTIONE STRUMENTALE
B2.2-1 | Tempi di fermo macchina per operazioni di funzionamento prestabilite (calibrazioni, controlli, lavaggi, carico e scarico reattivi, etc.). | //////////
B2.2-2 | Manutenzione autonoma (a carico degli utilizzatori) secondo quanto contenuto nei manuali d’uso (Indicare schematicamente le operazioni da svolgere, il tempo necessario e la frequenza). | //////////
B2.2-3 | Per attività di manutenzione preventiva a carico della Ditta specificare : periodicità, tipologie di attività e tempo di indisponibilità dell' analizzatore | //////////
B2.2-4 | Nel caso di CQ fuori range, specificare le procedure / operazioni per azioni correttive e ripristino funzionalità dello strumento | //////////
B2.2-5 | Durante l’esecuzione dei controlli di qualità, specificare il tempo totale di indisponibilità del dispositivo | //////////
B2.2-6 | Specificare i tipi di taratura/calibrazione che vengono eseguiti sull' analizzatore e le modalità di esecuzione | //////////
B2.2-7 | Indicare la frequenza consigliata delle tarature/calibrazioni ed il tempo complessivo di esecuzione (dall’inizio dell’attività fino alla possibilità di eseguire il test) | //////////
Sez. B2.3 | REAGENTI - MATERIALE DI CONSUMO E CONTROLLI
B2.3-1 | Tipologia e numero di reagenti e consumabili necessari per il corretto funzionamento del dispositivo (descrivere) | //////////
B2.3-2 | Per ogni tipologia di reattivo specificare le modalità di sostituzione dello stesso | //////////
B2.3-3 | Durata minima dei lotti dal momento della consegna (Specificare per ciascuna cartuccia e/o reagente accessorio) | //////////
B2.3-4 | Modalità di conservazione dei reagenti e dei consumabili in magazzino e/o in reparto (Specificare per ciascun prodotto) | //////////
B2.3-5 | Stabilità a bordo dei reagenti e delle soluzioni (specificare) | //////////
Sez. B2.4 | PRESTAZIONI ANALITICHE
RIF. | PARAMETRO |  | IMPRECISIONE | LINEARITA'
B2.4-1 | Eritrociti | //////////
B2.4-2 | Piastrine | //////////
B2.4-3 | Leucociti | //////////
B2.4-4 | Emoglobina | //////////
B2.4-5 | Formula leucocitaria (specificare per ogni singola popolazione) | //////////
Sez. B2.5 | GESTIONE PRODOTTI E REFLUI
B2.5-1 | Tipologia e quantità di reflui prodotti. | //////////
B2.5-2 | Disponibilità di un unico package per reattivo e reflui (SI/NO, specificare)
B2.5-3 | Descrivere le modalità di smaltimento | //////////
B2.5-4 | Specificare la classe di rischio per lo smaltimento di ogni refluo ( codice CER) | //////////

## All.A Sez. B-3 IMMUNOMETRIA
LOTTO 1 : SISTEMI ANALITICI PER ANALISI DECENTRATE (POCT) URGENTI
ALLEGATO A - SEZIONE B
QUESTIONARIO TECNICO
MODULO B3 : Immunometria
(Compilare il presente modulo B3 per ciascun modello di analizzatore immunometrico proposto)
Ditta
Strumento proposto ( Produttore, Modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Pannello analitico eseguibile con il dispositivo offerto |  |  | □SI □NO | Troponina
|  |  | □SI □NO | Beta - HCG
|  |  | □SI □NO | D-Dimero
Sez. B3.1 | CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE e PRODUTTIVITA'
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B3.1-1 | Modalità di campionamento (Specificare se il campionamento avviene da provetta chiusa, provetta aperta o tramite altra modalità di dispensazione del campione) |  | //////////
B3.1-2 | Volume campione necessario per l'esecuzione di ciascun test (µL) |  | //////////
B3.1-3 | Campione di sangue intero ( venoso, capillare) |  | //////////
B3.1-4 | Tempo di esecuzione di ogni singolo test , a partire dall' avvio dell' analisi (specificare) |  | //////////
B3.1-5 | Tempo che intercorre tra la fine di un’analisi e la possibilità di iniziarne un’altra (Indicare tempo). |  | //////////
B3.1-6 | Modalità di gestione ed esecuzione dei controlli di qualità strumentali (possibilmente CQ automatici); indicare inoltre la frequenza ed il numero di livelli previsti per le apparecchiature offerte. |  | //////////
B3.1-7 | Possibilità di gestire i controlli di qualità interni in maniera personalizzata (SI/NO, descrivere)
B3.1-8 | Presenza di guide on-line sull’analizzatore (SI/NO, Descrivere).
B3.1-9 | Modularità del sistema ed eventuali possibilità di espansione (indicare ulteriori parametri disponibili sull' analizzatore e non inclusi in offerta). |  | //////////
B3.1-10 | Autodiagnosi elettronica e meccanica con allarmi in caso di malfunzionamento (SI/NO, specificare)
B3.1-11 | Dimensioni (H^p^l, cm) , Peso (Kg) |  | //////////
B3.1-12 | Sicurezza Operativa : Indicare molto schematicamente le caratteristiche che salvaguardano la sicurezza analitica e di manipolazione dei campioni |  | //////////
Sez. B3.2 | GESTIONE STRUMENTALE
B3.2-1 | Tempi di fermo macchina per operazioni di funzionamento prestabilite (calibrazioni, controlli, lavaggi, sostituzione reagenti e consumabili, etc.). |  | //////////
B3.2-2 | Manutenzione autonoma (a carico degli utilizzatori) secondo quanto contenuto nei manuali d’uso (Indicare schematicamente le operazioni da svolgere, il tempo necessario e la frequenza). |  | //////////
B3.2-3 | Per attività di manutenzione preventiva a carico della Ditta specificare : periodicità, tipologie di attività e tempo di indisponibilità dell' analizzatore |  | //////////
B3.2-4 | Nel caso di CQ fuori range, specificare le procedure/operazioni per azioni correttive e ripristino funzionalità dello strumento |  | //////////
B3.2-5 | Durante l’esecuzione dei controlli di qualità, specificare il tempo totale di indisponibilità del dispositivo |  | //////////
B3.2-6 | Specificare i tipi di calibrazione che vengono eseguiti sull' analizzatore e le modalità di esecuzione |  | //////////
B3.2-7 | Indicare la frequenza consigliata delle calibrazioni ed il tempo complessivo di esecuzione (dall’inizio dell’attività fino alla possibilità di eseguire il test) |  | //////////
Sez. B3.3 | REAGENTI - MATERIALE DI CONSUMO E CONTROLLI
B3.3-1 | Tipologia e numero di reagenti e consumabili necessari per il corretto funzionamento del dispositivo (descrivere) |  | //////////
B3.3-2 | Per ogni tipologia di reattivo specificare le modalità di sostituzione dello stesso |  | //////////
B3.3-3 | Durata minima dei lotti dal momento della consegna (Specificare per ciascuna reagente e/o reagente accessorio) |  | //////////
B3.3-4 | Modalità di conservazione dei reagenti e dei consumabili in magazzino e/o in reparto (Specificare per ciascun prodotto) |  | //////////
B3.3-5 | Stabilità on board dei reagenti, dove applicabile |  | //////////
Sez. B3.4 | PRESTAZIONI ANALITICHE
RIF. | TEST | IMPRECISIONE | LINEARITA' | SENSIBILITA' | SPECIFICITA' | ACCURATEZZA
B3.4-1 | Troponina
B3.4-2 | Beta -HCG
B3.4-3 | D-Dimero
Sez. B3.5 | GESTIONE PRODOTTI E REFLUI
B3.5-1 | Tipologia e quantità di reflui prodotti. |  | //////////
B3.5-2 | Descrivere le modalità di smaltimento |  | //////////
B3.5-3 | Specificare la classe di rischio per lo smaltimento di ogni refluo ( codice CER) |  | //////////

## ALL. A Sez.B -4 COAGULAZIONE
LOTTO 1 : SISTEMI ANALITICI PER ANALISI DECENTRATE (POCT) URGENTI
ALLEGATO A - SEZIONE B
QUESTIONARIO TECNICO
MODULO B4 : Coagulazione
Ditta
Strumento proposto ( Produttore, Modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Sez. B4.1 | CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE e PRODUTTIVITA'
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B4.1-1 | Modalità di campionamento con particolare riferimento alla minima manualità e massima sicurezza dell'operatore (Specificare ) |  | //////////
B4.1-2 | Volume campione necessario per l'esecuzione di ciascuno dei test richiesti (µL) |  | //////////
B4.1-3 | Tempo che intercorre tra la fine di un’analisi e la possibilità di iniziarne un’altra (Indicare tempo). |  | //////////
B4.1-4 | Modalità di gestione ed esecuzione dei controlli di qualità strumentali (possibilmente CQ automatici); indicare inoltre la frequenza ed il numero di livelli previsti |  | //////////
B4.1-5 | Possibilità di gestire i controlli di qualità interni in maniera personalizzata (SI/NO, descrivere)
B4.1-6 | Presenza di guide on-line sull’analizzatore (SI/NO, Descrivere).
B4.1-7 | Modularità del sistema ed eventuali possibilità di espansione (indicare ulteriori parametri disponibili sull' analizzatore e non inclusi in offerta). |  | //////////
B4.1-8 | Autodiagnosi elettronica e meccanica con allarmi in caso di malfunzionamento (SI/NO, specificare)
B4.1-9 | Dimensioni (H^p^l, cm) , Peso (Kg) |  | //////////
B4.1-10 | Sicurezza Operativa : Indicare molto schematicamente le caratteristiche che salvaguardano la sicurezza analitica e di manipolazione dei campioni |  | //////////
Sez. B4.2 | GESTIONE STRUMENTALE
B4.2-1 | Tempi di fermo macchina per operazioni di funzionamento prestabilite (descrivere). |  | //////////
B4.2-2 | Manutenzione autonoma (a carico degli utilizzatori) secondo quanto contenuto nei manuali d’uso (Indicare schematicamente le operazioni da svolgere, il tempo necessario e la frequenza. |  | //////////
B4.2-3 | Per attività di manutenzione preventiva a carico della Ditta , se previste, specificare periodicità, tipologie di attività e tempo di indisponibilità dell' analizzatore |  | //////////
B4.2-4 | Nel caso di CQ fuori range, specificare le procedure/operazioni per azioni correttive e ripristino funzionalità dello strumento |  | //////////
B4.2-5 | Durante l’esecuzione dei controlli di qualità, specificare il tempo totale di indisponibilità del dispositivo |  | //////////
B4.2-6 | Specificare i tipi di calibrazione che vengono eseguiti sull' analizzatore e le modalità di esecuzione |  | //////////
B4.2-7 | Indicare la frequenza consigliata delle calibrazioni ed il tempo complessivo di esecuzione (dall’inizio dell’attività fino alla possibilità di eseguire il test) |  | //////////
Sez. B4.3 | REAGENTI - MATERIALE DI CONSUMO E CONTROLLI
B4.3-1 | Tipologia e numero di reagenti e consumabili necessari per il corretto funzionamento del dispositivo (descrivere) |  | //////////
B4.3-2 | Per ogni tipologia di reattivo specificare le modalità di sostituzione dello stesso |  | //////////
B4.3-3 | Durata minima dei lotti dal momento della consegna (Specificare per ciascun reagente e/o reagente accessorio) |  | //////////
B4.4-4 | Modalità di conservazione dei reagenti e dei consumabili in magazzino e/o in reparto (Specificare per ciascun prodotto) |  | //////////
Sez. B4.4 | PRESTAZIONI ANALITICHE
RIF. | TEST | IMPRECISIONE | ACCURATEZZA | ISI
B4.4-1 | PT
B4.4-2 | aPTT |  |  | ///////////////////
Sez. B4.5 | GESTIONE PRODOTTI E REFLUI
B4.5-1 | Tipologia e quantità di reflui prodotti. |  | //////////
B4.5-2 | Descrivere le modalità di smaltimento |  | //////////
B4.5-3 | Specificare la classe di rischio per lo smaltimento di ogni refluo ( codice CER) |  | //////////

## ALLEGATO A Sez B - 5 Middleware
LOTTO 1 : SISTEMI ANALITICI PER ANALISI DECENTRATE (POCT) URGENTI
ALLEGATO A - SEZIONE B
QUESTIONARIO TECNICO
MODULO B5 : MIDDLEWARE
RIF. | REQUISITO | SI/NO | DESCRIVERE
Sez.B5.1 | Tecnologia e Architettura del sistema
B5.1-1 | Architettura del sistema includendo tutte le specifiche Hardware e Software (Descrivere con particolare riferimento alla modalità di collegamento alla rete dei singoli strumenti analitici) | ////////////
B5.1-2 | Caratteristiche del sistema offerto al fine di garantire la massima continuità del servizio (Indicare) | ////////////
B5.1-3 | Tipologia di dati e protocolli di comunicazione dal sistema verso i dispositivi ( elencare per ogni dispositivo) e dal sistema verso il LIS | ////////////
B5.1-4 | Descrivere le modalità di accesso al sistema offerto tramite l'utilizzo di qualunque PC aziendale. | ////////////
B5.1-5 | Capacità e modalità del sistema offerto di essere richiamato ed eseguito da un applicativo esterno (chiamata di contesto) (SI/NO, descrivere con l'indicazione degli eventuali parametri passati)
B5.1-6 | Capacità del sistema offerto di integrarsi con i sistemi di autenticazione aziendali (LDAP, Active Directory etc.) | ////////////
B5.1-7 | Capacità del sistema offerto di essere collegato con i sistemi di monitoraggio server delle stazioni appaltanti (Nagios per l'AUSL di Bologna, AUSL Ferrara ed AOU Ferrara ) | ////////////
B5.1-8 | Numero e tipologia delle informazioni presenti nei log file del sistema ( accessi al sistema, operazioni affettuate dall'utente, operazioni in entrata/uscita dal sistema, etc.) e possibilità di esportarli verso sistemi esterni | ////////////
B5.1-9 | Sw dotato di certificazione DM (93/42 CE) o IVD (98/79 CE) (SI/NO, specificare)
Sez.B5.2 | Funzionalità e gestione del Sistema
B5.2-1 | Modalità di visualizzare lo stato di funzionamento delle apparecchiature in tempo reale ed in un unico cruscotto/schermata ( descrivere con particolare riferimento alla possibilità di personalizzazione). | ////////////
B5.2-2 | Modulo di gestione della manutenzione programmata (descrivere brevemente). | ////////////
B5.2-3 | Modulo di statistiche e reportistica avanzata con aggregazione di UO richiedenti, tempi, carichi di lavoro, manutenzione programmata, etc. (descrivere brevemente) | ////////////
B5.2-4 | Modulo per la gestione della formazione continua del personale (descrivere brevemente le funzionalità di minima, le eventuali funzionalità aggiuntive ed illustrare il livello di personalizzazione). | ////////////
Sez.B5.3 | Tracciabilità
B5.3-1 | Tipologia e numero delle informazioni tracciate, oltre quelle indispensabili (descrivere brevemente)
Sez.B5.4 | Gestione Remota
B5.4-1 | Ulteriori operazioni , oltre le minime richieste, gestibili da remoto (SI/NO, descrivere).
B5.4-2 | Descrivere la modalità di inibizione o blocco automatico della strumentazione/parametro in caso di mancato rispetto di check analitici e/o strumentali
Sez.B5.5 | Integrazione del Sistema
B5.5-1 | Modalità di collegamento e livello di integrazione con altre strumentazioni POCT non oggetto di gara (es.: tromboelastografi) . Elencare dispositivi e funzioni controllabili.
B5.5-2 | Possibilità di interfacciamento con il sw gestionale di magazzino in dotazione ai laboratori delle Aziende Appaltanti (MAIA della ditta DEDALUS)
B5.5-3 | Disponibilità della ditta ad interfacciare (senza oneri aggiuntivi) gli emogasanalizzatori che saranno aggiudicati nel lotto 2 direttamente o attraverso il sw gestionale . Dichiarare gli emogas (marca, modello) interfacciabili e le funzionalità possibili da remoto es: solo visualizzazione, controllo remoto degli emogas, blocco parametri, monitoraggio formazione del personale,etc.