## ALLEGATO C- Lotto 2 Emogas
LOTTO 2 : SISTEMI ANALITICI PER EMOGASANALISI
ALLEGATO C
ORGANIZZAZIONE - ATTIVITA' ANNUA - DISPOSITIVI RICHIESTI
Azienda Appaltante | Presidio | Unità Operativa | N.ro referti/ Anno | Tipologia di dispositivo richiesto* | N° dispositivi richiesti | Laboratorio HUB di riferimento
AUSL Bologna | Maggiore | Rianimazione | 11354 | EGA A | 1 | Laboratorio LUM - AUSL Bologna C/o Ospedale Maggiore
|  | Terapia Intensiva | 11736 | EGA A | 1
|  | S.O.piano 2 | 882 | EGA A | 1
|  | S.O.piano atrio | 5206 | EGA A | 1
|  | Endoscopia Toracica | 146 | EGA A | 1
|  | Pronto Soccorso | 16140 | EGA A | 1
|  | T.I. Cardiologica | 1684 | EGA A | 1
|  | Laboratorio Urgenze | 4250 | EGA A | 2
|  | ARIAI | 4382 | EGA A | 1
|  | Sala Parto | 1078 | EGA A | 1
| Lab.LUM c/o S.Orsola | Laboratorio | 6200 | EGA A | 2
| Bellaria | Rianimazione | 8261 | EGA A | 1
|  | Laboratorio - POCT | 412 | EGA A | 1
|  | Degenza Pneumo | 2902 | EGA A | 1
|  | Dialisi | 6540 | EGA B | 1
|  | Sale Operatorie | 1310 | EGA A | 1
| S.Giovanni | Pronto Soccorso POCT | 5691 | EGA A | 1
|  | Amb.Pneumologia | 298 | EGA A | 1
| Bazzano | Pronto Soccorso - POCT | 968 | EGA A | 1
|  | Medicina | 1666 | EGA A | 1
| Bentivoglio | Laboratorio | 7100 | EGA A | 1
|  | TIPO | 3179 | EGA A | 1
| Loiano | Pronto Soccorso | 699 | EGA A | 1
|  | Laboratorio POCT | 300 | EGA A | 1
| Budrio | Pronto Soccorso | 3324 | EGA A | 1
|  | Laboratorio POCT | 700 | EGA A | 1
| Porretta | Medicina | 2071 | EGA A | 1
|  | POCT | 500 | EGA A | 1
| Vergato | Medicina | 796 | EGA A | 1
|  | Laboratorio POCT | 500 | EGA A | 1
| Casa Salute Navile | Ambulatorio Pneumologia | 337 | EGA B | 1
| Casalecchio | Amb.Pneumologia | 201 | EGA B | 1
|  | TOTALE AUSL BOLOGNA | 110813 |  | 34
AOU Bologna | S. Orsola | Deg. alta intensità di cura - Polo CTV,3°p | 66900 | EGA A | 6
|  | Deg.Media Intensità - Polo CTV , 2°P | 7249 | EGA A | 2
|  | Endoscopia Toracica - polo CTV | 2000 | EGA B | 1
|  | Cardiochirurgia Pediatrica/T.I. | 4704 | EGA C | 1
|  | Emodinamica + Sale Ibride - Polo CTV | 7249 | EGA A | 2
|  | Blocco Operatorio - Polo CTV | 16000 | EGA A | 4
|  | D.H. Pneumologia / Trapianti | 833 | EGA A | 1
|  | Piastra Operatoria A - 3°p Pad.5 | 5733 | EGA A | 1
|  | Piastra Operatoria B - 2°p Pad.5 | 3806 | EGA A | 1
|  | Rianimazione Pediatrica | 2957 | EGA C | 1
|  | Pronto Soccorso | 11243 | EGA A | 1
|  | Medicina d'urgenza | 3704 | EGA A | 1
|  | Nefrologia e Dialisi - Malpighi | 17054 | EGA B | 2
|  | Nefrologia e Dialisi - Malpighi |  | EGA B | 2
|  | Nefrologia e Dialisi - S.Orsola | 4946 | EGA B | 1
|  | Terapia Intensiva Pneumologica | 11000 | EGA A | 1
|  | Ambulatori Pneumologia |  | EGA A | 1
|  | Blocco Operatorio Ginecologia | 3876 | EGA A | 1
|  | Blocco Operatorio Ortopedia | 4903 | EGA A | 1
|  | Blocco Operatorio Urologia | 1016 | EGA A | 1
|  | Terapia Intensiva Polivalente | 15854 | EGA A | 2
|  | Terapia Intensiva Trapianti | 10982 | EGA A | 1
|  | Degenza Trapianti | 1484 | EGA A | 1
|  | TOTALE AOU BOLOGNA | 203493 |  | 36
AUSL FERRARA | Lagosanto | Rianimazione | 4003 | EGA A | 1 | Laboratorio LUP - AOU Ferrara C/o Ospedale Cona
|  | PS | 3080 | EGA A | 1
| Argenta | Recovery Room | 600 | EGA B | 1
|  | PS - POCT | 476 | EGA A | 1
| Comacchio | Casa Della Salute | 47 | EGA B | 1
| Cento | Cardiologia | 1452 | EGA A | 1
|  | DEA | 1447 | EGA A | 1
|  | Pronto Soccorso - POCT | 1248 | EGA A | 1
| Copparo | Pneumologico | 166 | EGA B | 1
|  | TOTALE AUSL FERRARA | 12519 |  | 9
AOU FE | CONA | CDC 641 Laboratorio Analisi | 9120 | EGA C | 2
|  | CDC 261 TERAPIA INTENSIVA Univer. | 5988 | EGA A | 1
|  | CDC 041 TER.INT.NEONATALE | 5040 | EGA C | 1
|  | CDC 471PRONTO SOCCORSO | 6970 | EGA A | 1
|  | CDC 251 RIANIMAZIONE | 4140 | EGA A | 1
|  | CDC 211+214 UTIC | 1180 | EGA A | 1
|  | CDC 203 DIALISI | 4680 | EGA B | 1
|  | CDC 951 FISIOP.RESPIRATORIA | 3150 | EGA A | 1
|  | CDC SO1 PIASTRA OPERATORIA | 4400 | EGA A | 1
|  | CDC 472 MEDICINA d'URGENZA | 700 | EGA A | 1
| CDC 208 CIT.DELLA SALUTE | Dialisi ( ex.S.Anna) | 510 | EGA B | 1
|  | TOTALE AOU FERRARA | 45878 |  | 12
IOR | Sede di Bologna | TIPO (oltre che per Rianimazione anche per tutti i reparti) | 5400 | EGA B | 1 | Laboratorio LUM - AUSL Bologna C/o Ospedale Maggior
|  | Sala operatoria ala sud | 3600 | EGA A | 1
|  | 3° Piano Degenze | 700 | EGA A | 1
|  | Sala operatoria ala nord | 1800 | EGA A | 1
|  | Postazione POCT | 700 | EGA B | 1
| Sede di Bagheria | TIPO (oltre che per Rianimazione anche per Ortopedia e Fisiodegenza) | 3600 | EGA A | 1
|  | Postazione POCT | 400 | EGA A | 1
|  | Sala operatoria | 1800 | EGA B | 1
|  | TOTALE IOR | 18000 |  | 8
IMOLA | Ospedale di Imola | Laboratorio | 3500 | EGA C | 1
|  | Pronto soccorso | 5350 | EGA C | 1
|  | Rianimazione | 14000 | EGA C | 1
|  | Dialisi | 8100 | EGA B | 1
|  | TOTALE IMOLA | 30950 |  | 4
|  | TOTALE COMPLESSIVO | 421653 |  | 103
NOTE :
EGA A : | Parametri misurati : PH, PO2, PCO2, K, NA, CA, CL, Glucosio, Lattato, Hb e/o Hct, Co-Ossimetria
EGA B | Parametri misurati : PH, PO2, PCO2, K, NA, CA, CL, Glucosio, Lattato, Hb e/o Hct
EGA C : | Parametri misurati : PH, PO2, PCO2, K, NA, CA, CL, Glucosio, Lattato, Bilirubina totale, Hb e/o Hct, Co-Ossimetria
Totale annuo capillari per microcampionament da fornire gratuitamente : n.ro 6.000 Cona ; N.ro 5.500 S.Orsola