ALLEGATO E FABBISOGNI

Fornitura in “service” per la durata di anni cinque, di un sistema completo per la preparazione di circa 25000 sacche/anno (+-20%) per l'allestimento di miscele per Nutrizione parenterale.

SCHEDA FABBISOGNI ANNUI PRESUNTI

| Rif. | Descrizione prodotto | UM | Quantità/anno AzOspBo | Quantità/anno Ausl BO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SACCHE IN EVA STERILI, COMPATIBILI CON IL SISTEMA, DOTATE DI SISTEMA DI CHIUSURA DI SICUREZZA E TAPPINO PER LA VIA UTILIZZATA PER IL RIEMPIMENTO |  |  |  |  |
| 1 | monoscomparto da 3.000 ml | SAC | 4700 | 100 | 4800 |
| 2 | monoscomparto da 2.000 ml | SAC | 6600 | 100 | 6700 |
| 3 | monoscomparto da 1.000 ml | SAC | 4900 | 100 | 5000 |
| 4 | monoscomparto da 500 ml | SAC | 1900 | 200 | 2100 |
| 5 | monoscomparto da 250 ml | SAC | 2900 | 1500 | 4400 |
| 6 | doppio scomparto (500+150 ml) | SAC | 1000 | 1000 | 2000 |
|  | SET DI RIEMPIMENTO E TUTTO IL MATERIALE DI CONSUMO STERILE COMPATIBILE CON IL SISTEMA PER L'ALLESTIMENTO DI SACCHE MONOCOMPARTO NECESSARIO PER EFFETTUARE UNA PRODUZIONE GIORNALIERA | PZ | 350 | 350 | 700 |
|  | SET DI RIEMPIMENTO E TUTTO IL MATERIALE DI CONSUMO STERILE COMPATIBILE CON IL SISTEMA PER L'ALLESTIMENTO DI SACCHE BI-COMPARTO PER UNA PRODUZIONE GIORNALIERA | PZ | 30 | 50 | 80 |
| 12 | Coprisacca trasparente di materiale plastico termosaldabile di protezione per sottovuoto | PZ | 50000 | 3000 | 53000 |
| 13 | Etichette autoadesive di dimensioni almeno 108 x 150 mm (n.° etichette/anno) | NR | 28000 | 3000 | 31000 |
| 14 | Cartuccia toner per la stampante della scheda accompagnatoria alla sacca (n° schede/anno) | PZ | 70 | 12 | 82 |