## caratteristiche
ALLEGATO A1 QUESTIONARIO
# | Caratteristica: requisiti obbligatori | RISPOSTA DITTA
0 | PRODOTTO PROPOSTO
CLASSE
FABBRICANTE
MODELLO
1 | SISTEMI PER LA CONNESSIONE STERILE DI TUBI IN PVC UTILIZZATI PER SACCHE O SIMILARI DI DIVERSI PRODUTTORI | SI □ | NO □
2 | POSSIBILITA’ DI CONNETTERE ASETTICAMENTE 2 TUBI VUOTI O 1 TUBO VUTO E 1 PIENO | SI □ | NO □
3 | ASSENZA DI QUALSIASI CONTATTO TRA EVENTUALI LAMINE E L’OPERATORE DURANTE L’UTILIZZO | SI □ | NO □
4 | PRESENZA DI ALLARME CHE SEGNALI MALFUNZIONAMENTI/MANCATA SALDATURA | SI □ | NO □
5 | TEMPO DI CONNESSIONE NON SUPERIORE A 30 SECONDI | SI □ | NO □
6 | TENUTA DELLA CONNESSIONE ALLA TRAZIONE NON INFERIORE A 20 NEWTON | SI □ | NO □
7 | IN GRADO DI EFFETTUARE CONNESSIONI ANCHE PER TUBI IN PVC CON DIAMETRI E SPESSORI LIEVEMENTE DIVERSI | SI □ | NO □
8 | PRESENZA DI UN SISTEMA CHE INDICHI LA FASE DELLA SALDATURA | SI □ | NO □
9 | CONFORMITA’ ALLA NORMA TECNICA EN 61010-1 (CEI 66-5) | SI □ | NO □