| REQUISITI TECNICI E FUNZIONALI Sezione1: Requisiti tecnici e funzionali di minima Sezione2: Requisiti tecnici e funzionali oggetto di valutazione Sezione 3: Informazioni Centro Assistenza Autorizzato |
| --- |
| SERVIZIO MISTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI PROCESSATORI PER CAMPIONI ISTOLOGICI E LA FORNITURA DI REAGENTI/MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA’ DI PROCESSAZIONE – ANATOMIA PATOLOGICA OSPEDALE MAGGIORE |
| Coordinamento Redazione: U.O.C. Ingegneria Clinica | Redattori: Dr. Gianpiero Casadei Dott.ssa Giuseppina Ferro Dr. Daniele Moretto Dott. Ing. Elisabetta Sanvito Dott. Ing. Claudia Tampieri Dott.ssa Donatella Orsi |

Sezione1:

REQUISITI TECNICI E FUNZIONALI MINIMI (PENA L’ESCLUSIONE)

PROCESSATORE PER CAMPIONI ISTOLOGICI:

| Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante nel manuale |  |
| --- | --- |
| 1 | Nuovo di fabbrica | SI | NO |
| 2 | A pavimento | SI | NO |
| 3 | A circuito chiuso (sistema di controllo e abbattimento delle emissioni delle sostanze pericolose) | SI | NO |
| 4 | Protocolli di processazione programmabili | SI | NO |
| 5 | Carico e scarico dei reagenti automatizzato | SI | NO |
| 6 | Controllo dell’effettiva quantità di reagente all’interno dei contenitori prima dell’avvio del processazione | SI | NO |
| 7 | Controllo dell’effettiva qualità dei reagenti all’interno dei contenitori prima dell’avvio della processazione | SI | NO |
| 8 | Allarmi acustici in caso di anomalie nel controllo | SI | NO |
| 9 | Verifica del livello dei reagenti nella camera di processazione | SI | NO |
| 10 | Stazioni dedicate per i reagenti utilizzati | SI | NO |
| 11 | Stazioni dedicate termostatate per la paraffina | SI | NO |
| 12 | Capacità di processare cassette standard | SI | NO |
| 13 | Capacità di processare macrocassette | SI | NO |
| 14 | Agitazione automatica dei reagenti nella camera di processazione | SI | NO |
| 15 | Riscaldamento con programmazione della temperatura nella camera di processazione e nelle stazioni della paraffina | SI | NO |
| 16 | Realizzazione del vuoto nella camera di processazione | SI | NO |
| 17 | Alimentazione 220V, 16 A | SI | NO |
| 18 | Conformità alla Direttiva CE 98/79 (o Regolamento (UE) 2017/746) allegare copia della dichiarazione di conformità e manuale d’uso in italiano | SI | NO |
| 19 | Conformità alle Norme Tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | SI | NO |
| 20 | I processatori offerti devono essere in grado di garantire complessivamente una produttività giornaliera di almeno 600 blocchetti | SI | NO |
| 21 | Disponibilità a proporre eventuali nuovi prodotti tecnicamente più avanzati ma con le medesime caratteristiche e performance di quelli aggiudicati, senza ulteriori oneri economici. | SI | NO |

REAGENTI/MATERIALE di CONSUMO

| 22 | Taniche pre-riempite (senza necessità di travaso da parte degli operatori sia per il caricamento che per lo smaltimento) | SI | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Conformità alla Direttiva CE 98/79 (o Regolamento (UE) 2017/746) In caso di risposta affermativa, allegare copia della dichiarazione di conformità | SI | NO | Inclusa nella certificazione del processatore |
| 24 | Taniche di miscele alcooliche a 95° e a 99° per la disidratazione del campione | SI | NO |  |
| 25 | Se applicabile, schede di sicurezza conformi al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i. e All. II Reg (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. (si/no/non applicabile) | SI | N.A. | NO |
| 26 | Se applicabile, etichette conformi al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. | SI | N.A. | NO |
| 27 | Taniche di xilene per la chiarificazione del campione | SI | NO |  |
| 28 | Se applicabile, schede di sicurezza conformi al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i. e All. II Reg (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. (si/no/non applicabile) | SI | N.A. | NO |
| 29 | Se applicabile, etichette conformi al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. | SI | N.A. | NO |
| 30 | Taniche/sacchi di paraffina per la penetrazione nel campione | SI | NO |  |
| 31 | Se applicabile, schede di sicurezza conformi al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i. e All. II Reg (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. (si/no/non applicabile) | SI | N.A. | NO |
| 32 | Se applicabile, etichette conformi al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. | SI | N.A. | NO |
| 33 | Consegna del materiale entro 15 giorni solari continuativi data ordine presso il locale individuato della Farmacia Ospedale Maggiore | SI | NO |  |
| 34 | Disponibilità a proporre eventuali nuovi prodotti tecnicamente più avanzati ma con le medesime caratteristiche e performance di quelli aggiudicati, senza ulteriori oneri economici. | SI | NO |  |

ASSISTENZA TECNICA

| 32 | Illimitati interventi su chiamata. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Parti di ricambio/consumo incluse. | SI | NO |
| 34 | Intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata (orario standard da lunedì a venerdì) | SI | NO |
| 35 | Ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) 24 ore lavorative dalla chiamata (orario standard da lunedì a venerdì) | SI | NO |
| 36 | Manutenzioni preventive incluse secondo la frequenza e la modalità previste dal fabbricante. Sono incluse la sostituzione di tutte le parti di ricambio e altro materiale necessario alla manutenzione. In particolare sono inclusi i filtri | SI | NO |
| 37 | Aggiornamenti che si dovessero rendere necessari in seguito ad avvisi di sicurezza | SI | NO |
| 38 | Ripristino dell’operatività completa in caso di trasferimento dei dispositivi presso altra sede in tempi non superiori a 5gg lavorativi senza interruzione dell’attività. | SI | NO |
| 39 | Eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |
| 40 | Copertura assicurativa per malfunzionamenti (causa di forza maggiore) | SI | NO |
| 41 | Operare attraverso ditta specializzata con personale autorizzato e addestrato dal fabbricante | SI | NO |

Sezione2:

REQUISITI TECNICI E FUNZIONALI OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

Caratteristiche di sicurezza e di ergonomia del layout

| ID | Requisito | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- |
| W1 | Proposta di Layout distributivo Il giudizio migliore verrà dato alla proposta che garantisca l’ottimizzazione degli spazi distributivi; inoltre verrà valutata l’ergonomicità della distribuzione attribuendo il giudizio migliore alla proposta che identifichi aree di dimensioni congrue destinate agli interventi tecnici e aree di lavoro- percorsi adeguati mici per gli operatori | La ditta dovrà predisporre una proposta di lay-out in scala 1: 50 quotata e con le informazioni necessarie alla valutazione del lay-out distributivo |
| W2 | Tempi di realizzazione Il giudizio migliore verrà attribuito alla proposta che permetta di ridurre al minimo il fermo attività o garantendo tempi ridotti tra disinstallazione degli apparecchi esistenti e messa in servizio dei nuovi (preferibilmente nel week-end) o garantendo l’installazione e messa in servizio graduale | La ditta dovrà predisporre una proposta operativa di disinstallazione processatori esistenti e messa in servizio dei nuovi dove i tempi di indisponibilità parziale o interruzione della lavorazione vengano chiaramente esplicitati |

Caratteristiche tecniche e funzionali del processatore e reagenti

| ID | Requisito | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- |
| W3 | Il processatore in grado di variare temperatura e la pressione in funzione del tempo di processazione impostato | SI NO |
| W4 | Il processatore in grado di variare il tempo e pressione in funzione della temperatura impostata | SI NO |
| W5 | Il processatore è in grado di variare il tempo e la temperatura in funzione della pressione impostato | SI NO |
| W6 | Controllo automatico quantità di reagenti | Si, attraverso sensori di livello NO |
| W7 | Controllo automatico qualità reagenti | Si, attraverso conteggio cicli eseguiti NO |
| W8 | Allarmi configurabili in funzione della gravità dell’anomalia rilevata dal processatore | SI NO |
| W9 | Presenza di reagenti atti a proteggere i campioni in caso di interruzione della processazione | SI NO |
| W10 | In caso di risposta affermativa al punto W8: Tempo massimo garantito dai sistemi di protezione (espresso in minuti). |  |
| W11 | In caso di interruzione di un processo possibilità di riavvio nella fase di processazione interrotta | SI NO |
| W12 | Prodotto diverso dallo xilene, testato con i processatori offerti, destinato alla chiarificazione e con minor tossicità. In caso di risposta affermativa DEVE essere presente nella documentazione oltre alla scheda di sicurezza e alla scheda tecnica del prodotto anche dettaglio dei test condotti per certificare il funzionamento con il processatore e studi a conferma dell’equivalenza clinica sul prodotto. | SI NO |
| W13 | Sistema di gestione intuitivo: |
|  | Codice colore che identifichi univocamente i reagenti | SI NO |
|  | Segnalazione visiva dello stato di filtri | SI NO |
| W14 | Sistema RFID per il riconoscimento delle taniche reagenti | SI NO |
| W15 | Sistema di lettura del codice a barre stampato sul cestello porta cassette (blocchetti) di alloggiamento campioni istologici da processare | SI NO |
| W16 | Possibilità di generare report e di esportarli tramite USB o analoghi dispositivi | SI NO |
| W17 | Indicare se il processatore offerto è in grado di inviare dei dati relativi all’associazione puntuale tra cassetta(blocchetto), cestello e processatore al sistema informativo di Anatomia patologica (Athena ditta Dedalus) | Si, attraverso messaggistica HL7 FHIR SI attraverso messaggistica HL7 NO |

Tempistiche ed Assistenza tecnica

| ID | Requisito | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- |
| W18 | Tempi di messa in servizio dei processatori per campioni istologici dalla comunicazione da parte dell’Ingegneria Clinica (espresso in giorni solari). |  |
| W19 | Tempo di intervento dalla chiamata (espresso in ore lavorative) |  |
| W20 | Tempi di ripristino (anche con fornitura apparecchio sostitutivo) della funzionalità (espresso in ore lavorative) |  |
| W21 | Orario di lavoro e per interventi tecnici anche sabato mattino/prefestivi | SI NO |
| W22 | Disponibilità di un sistema aggiuntivo da utilizzare come backup installato permanentemente | SI NO modello |

Sezione3:

INFORMAZIONI CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO

La ditta fornitrice è tenuta a compilare il format

MANUTENTORE AUTORIZZATO

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

ORARIO DI LAVORO

Lun-Ven: dalle         alle

Sabato/Prefestivi mattino: dalle          alle

ATTIVITA’ PREVENTIVE/PROGRAMMATE (MPP)

Numero MPP/anno :

Allegare Check list riportante le attività previste dal fabbricante e in particolare specificare frequenza cambio filtri

PROCESSATORE DI BACKUP

Indicare se è prevista la fornitura e installazione per tutta la durata contrattuale di un processatore aggiuntivo di backup

SI          	NO

Qualora il modello fosse diverso da quelli offerti i dati di targa e RDM devono essere riportati nell’allegato C