FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA  DI SEQUENZIAMENTO PER LA IDENTIFICAZIONE DELLE  FARMACO-RESISTENZE DI  HIV e HCV

#### ALLEGATO C

ATTIVITA’ DEL LABORATORIO:

L’ attività di diagnostica molecolare svolta dal laboratorio di Microbiologia  è la seguente :

| Test | N.ro Campioni /anno | Frequenza di esecuzione |
| --- | --- | --- |
| HCV | 144 | 1/settimana |
| HIV PR/RT | 684 | 3 /settimana |
| HIV Integrasi | 672 |  |
| TOTALE | 1.500 |  |

Il laboratorio esegue le sedute ottimizzando il più possibile il confezionamento del kit, nel massimo rispetto dei tempi di refertazione

STRUMENTAZIONE RICHIESTA :

Per l’esecuzione dell’attività sopra indicata, viene richiesto almeno n.1 sequenziatore, anche ricondizionato, di ultima generazione. E’ possibile fornire un ulteriore sequenziatore, anche con diversa tecnologia, per completare il pannello analitico previsto.

L’offerta deve includere la fornitura gratuita per tutta la durata del service di tutta la strumentazione accessoria necessaria per la preparazione dei campioni (almeno a partire dagli estratti), prevista nel manuale d’uso/scheda tecnica/ protocollo di sequenziamento (es. termociclatore, micro centrifuga, vortex, piastra magnetica).

Infine, deve essere fornito un sistema di purificazione degli amplificati e delle sequenze.