## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA
CENTRALE DI MONITORAGGIO
1. Tipo di laser: Laser ad eccimeri
2. Calibrazione automatica
3. Lunghezza d'onda >= 193 nm
4. Energia non inferiore a 1mJ
5. Tempo di correzione per diottria non superiore a 4 secondi
6. Frequenza di ripetizione del laser non inferiore a 200 Hz
7. Eye-tracker attivo sui 3 assi xyz
8. Software per ablazione standard e customizzata; differenti profili di ablazione
9. Possibilità di settaggi pre-operatori