| A diverse misure richieste dovranno corrispondere diverse dimensioni offerte: ad esempio alle quattro voci β1, β2, β3, β4 dovranno corrispondere quattro misure e quattro codici diversi. |
| --- |
| β | FRESE, FRESE DIAMANTATE E TAGLIENTI | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO# | MONOUSO/PLURIUSO | Riferimento catalogo* |
| β1 | Fresa TAGLIENTE A SFERA piccolissima | SI | NO |  |  |  |
| β2 | Fresa TAGLIENTE A SFERA piccola | SI | NO |  |  |  |
| β3 | Fresa TAGLIENTE A SFERA media | SI | NO |  |  |  |
| β4 | Fresa TAGLIENTE A SFERA grande | SI | NO |  |  |  |
| β5 | Fresa DIAMANTATA A SFERA piccolissima | SI | NO |  |  |  |
| β6 | Fresa DIAMANTATA A SFERA piccola | SI | NO |  |  |  |
| β7 | Fresa DIAMANTATA A SFERA media | SI | NO |  |  |  |
| β8 | Fresa DIAMANTATA A SFERA grande | SI | NO |  |  |  |
| β9 | Fresa per osteotomia a taglio laterale “tipo LINDEMANN o analoga” parte tagliente corta. | SI | NO |  |  |  |
| β10 | Fresa per osteotomia a taglio laterale “tipo LINDEMANN o analoga” parte tagliente media. | SI | NO |  |  |  |
| β11 | Fresa per osteotomia a taglio laterale “tipo LINDEMANN o analoga” parte tagliente lunga. | SI | NO |  |  |  |
| β12 | Fresa CILINDRICO/CONICA TAGLIENTE diametro piccolo | SI | NO |  |  |  |
| β13 | Fresa CILINDRICO/CONICA TAGLIENTE diametro medio | SI | NO |  |  |  |
| β14 | Fresa “A PERA” TAGLIENTE diametro piccolo | SI | NO |  |  |  |
| β15 | Fresa “A PERA” TAGLIENTE diametro medio | SI | NO |  |  |  |
| β16 | Fresa PASS DRILL ELICOIDALE lunghezza media, diametro piccolo. | SI | NO |  |  |  |
| γ | LAME PER SEGA RECIPROCA, OSCILLANTE | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO# | MONOUSO/PLURIUSO | Riferimento catalogo* |
| γ1 | Lama RECIPROCA lunghezza piccola | SI | NO |  |  |  |
| γ2 | Lama RECIPROCA lunghezza media | SI | NO |  |  |  |
| γ3 | Lama RECIPROCA lunghezza lunga | SI | NO |  |  |  |
| γ4 | Lama OSCILLANTE lunghezza corta, sezione tagliente larga | SI | NO |  |  |  |
| γ5 | Lama OSCILLANTE lunghezza corta, sezione tagliente stretta | SI | NO |  |  |  |
| γ6 | Lama OSCILLANTE lunghezza lunga, sezione tagliente larga | SI | NO |  |  |  |
| γ7 | Lama OSCILLANTE lunghezza lunga, sezione tagliente stretta | SI | NO |  |  |  |
| δ | IRRIGAZIONE | SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO# | MONOUSO/PLURIUSO | Riferimento catalogo* |
| δ1 | KIT PER IRRIGAZIONE completi di tutti gli accessori necessari per l’uso | SI | NO |  |  |  |

| SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO# | In tale campo dovranno essere indicate le caratteristiche del prodotto offerto, con particolare riferimento alle misure. |
| --- | --- |
| Riferimento catalogo* | In tale campo dovrà essere indicato il CODICE di quanto offerto E il RIFERIMENTO ALLA PAGINA del catalogo allegato |

NOTA 1: La disponibilità dei materiali sopra indicati, alle condizioni specificate, è condizione NECESSARIA pena esclusione, ma non SUFFICIENTE ai fini di un giudizio di adeguatezza. La Commissione Giudicatrice analizzerà la disponibilità di materiali (frese/lame/etc…) sia su catalogo sia durante la prova pratica ed esprimerà i relativi giudizi. Tale giudizi, essendo basati anche sulla specificità della tipologia di chirurgia effettuata potranno anche essere inferiori ad ADEGUATO.

NOTA 2: Si intendono "TAGLIENTI" le frese a scanalature rade con effetto prevalentemente tagliente, mentre per "DIAMANTATE" si intendono quelle per ottenere un effetto simile ad un lima più delicata.