|  | CAPITOLATO PRESTAZIONALE Caratteristiche generali della fornitura, scheda tecnica, requisiti specifici per l’installazione, il collaudo e l’assistenza post-vendita |  |
| --- | --- | --- |
|  | OGGETTO: Fornitura Sistemi di Videoendoscopia digitali ad alta definizione completi di strumentazione videoendoscopica flessibile per le esigenze degli Ospedali di Bazzano e San Giovanni in Persiceto |  |
|  | Coordinamento Redazione: U.O.C. Ingegneria Clinica | Redattori: NOME COGNOME Stefania Ghersi Luca Cafarelli Carmelo Cascone Elisabetta Sanvito |

SISTEMA VIDEO (VIDEOPROCESSORE, FONTE LUCE, MONITOR, CARRELLO)

DITTA MANUTENTRICE

Per il Dispositivo Medico offerto: VIDEOPROCESSORE

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

Per il Dispositivo Medico offerto: FONTE LUCE (SE INCLUSA NEL PROCESSORE NON COMPILARE)

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

Per il Dispositivo Medico offerto: MONITOR

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

Per il Dispositivo Medico offerto: CARRELLO

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

la ditta indicata per garantire il corretto svolgimento delle manutenzioni preventive e correttive, secondo gli standard previsti dal fabbricante è:

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono		     				Fax

Referente di area	     				Telefono referente

Sede magazzino	     				Sede operativa

Assicura i seguenti orari di:

accettazione delle chiamate				lavoro del personale tecnico

Lunedì/Venerdì	dalle   		alle   		Lunedì/Venerdì	dalle    	alle

Sabato/prefestivi	dalle  		alle   		Sabato/prefestivi	dalle    	alle

Domenica/festivi	dalle  		alle   		Domenica/festivi	dalle    	alle

Numero di tecnici qualificati e abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

Nella zona di riferimento (Emilia-Romagna)

Attraverso la ditta indicata viene garantita assistenza tecnica (manodopera specializzata e fornitura di ricambi originali) dei sistemi offerti per l’intera durata del contratto (8 anni dalla data di collaudo).

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

________________________________

SISTEMA VIDEO (VIDEOPROCESSORE, FONTE LUCE, MONITOR, CARRELLO)

ATTIVITA’ INCLUSE DURANTE LA GARANZIA E IN CASO DI CONTRATTO FULL RISK

Durata garanzia       mesi (non inferiore a 24 mesi)

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato a pagina 4

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1 e EN 60601-1-1 se necessario

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- aggiornamenti software previsti per migliorare la sicurezza inclusi

- tempistica di intervento e  risoluzione secondo quanto indicato a pag 3

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica

SISTEMA VIDEO (VIDEOPROCESSORE, FONTE LUCE, MONITOR, CARRELLO)

PERFORMANCE: TEMPI DI INTERVENTO E RISOLUZIONE

All’interno dell’orario di lavoro del personale tecnico riportato a pagina 2, la Ditta garantisce i seguenti tempi:

- Tempo massimo di intervento   ore lavorative dalla chiamata

(non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata)

- Tempo massimo di risoluzione del guasto e ripristino della funzionalità    giorni lavorativi dalla chiamata

(non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiamata)

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

SISTEMA VIDEO (VIDEOPROCESSORE, FONTE LUCE, MONITOR, CARRELLO)

MANUTENZIONI PREVENTIVE/PERIODICHE

Periodicità e attività sono conformi alle indicazioni del Fabbricante

Periodicità:   Manutenzioni Preventive/anno

Ogni Manutenzione preventiva presuppone un fermo macchina di   giornate lavorative

Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva (allegare check list)

Nell’ambito delle attività di manutenzione preventiva deve essere garantita l’esecuzione con frequenza annuale delle verifiche di sicurezza elettrica in conformità alle EN 60601-1 (e EN 60601-1-1 se necessario)

Durante le attività di manutenzione preventiva/periodica viene garantita la sostituzione delle parti di ricambio, materiali usurati e di tutti quelli previsti nei protocolli

Durante il periodo di garanzia le manutenzioni preventive/periodiche verranno eseguite secondo gli standard e le periodicità indicate, senza alcun onere aggiuntivo

Il programma annuale verrà concordato con gli utilizzatori

Il calendario definitivo delle visite dovrà essere trasmesso all’UO di Neuroradiologia e in copia all’Ingegneria Clinica.

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente agli utilizzatori e al Servizio Ingegneria Clinica

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

SISTEMA VIDEO (VIDEOPROCESSORE, FONTE LUCE, MONITOR, CARRELLO)

CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK

Il contratto di manutenzione full risk prevede:

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato a pagina 4

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1 e EN 60601-1-1 se necessario

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- aggiornamenti software previsti per migliorare la sicurezza inclusi

- tempistica di intervento, risoluzione, e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato a pag 3

Il costo annuo del contratto è pari al    % del valore in offerta dell’apparecchio

(NON SUPERIORE AL 6 % ANNUO)

Il costo del canone annuale resterà invariato per un periodo di 6 anni dalla data collaudo.

In caso di stipula di un contratto pluriennale, l’eventuale dismissione da parte della AUSL delle apparecchiature prima dello scadere del contratto, comporta l’interruzione del contratto e della fatturazione dalla data di comunicazione del fuori uso.

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

TARIFFE INTERVENTI SU CHIAMATA

Tariffe per interventi su chiamata:

Diritto di chiamata	 €		Trasferta			 €

Tariffa lavorativa 	 €/ora		Costo viaggio (km e ore)	 € (indicare il costo complessivo)

Tempo viaggio A/R	 ore		Altro

RAPPORTI DI LAVORO

La ditta manutentrice si impegna a trasmettere all’ingegneria Clinica, al termine di ogni manutenzione di ogni attività effettuata (manutenzione correttiva, preventiva-periodica o altro intervento), copia del rapporto di lavoro contenente almeno le seguenti indicazioni:

- Nome del tecnico esecutore			- identificativo apparecchio

- data e ora inizio e fine intervento		- attività svolte (aderenti al protocollo)

- ricambi e materiali sostituiti			- esito della manutenzione

- firma del tecnico

Il rapporto di lavoro è ritenuto valido solo se controfirmato da personale della Radioterapia

Per  le manutenzioni Preventive/Periodiche al foglio di lavoro deve essere allegata la check list compilata

Copia dei rapporti di lavoro attestanti le attività svolte devono essere inviate entro 1 giorno dall’esecuzione all’Ingegneria Clinica per la verifica del rispetto delle clausole contrattuali

MIGLIORIE

Evidenziare eventuali ulteriori aspetti migliorativi proposti

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

VIDEOENDOSCOPI (VIDEOGASTROSCOPIO E VIDEOCOLONSCOPIO)

DITTA MANUTENTRICE

Per il Dispositivo Medico offerto: VIDEOGASTROSCOPIO

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

Per il Dispositivo Medico offerto: VIDEOCOLONSCOPIO

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

la ditta indicata per garantire il corretto svolgimento delle manutenzioni preventive e correttive, secondo gli standard previsti dal fabbricante è:

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono		     				Fax

Referente di area	     				Telefono referente

Sede magazzino	     				Sede operativa

Assicura i seguenti orari di:

accettazione delle chiamate				lavoro del personale tecnico

Lunedì/Venerdì	dalle   		alle   		Lunedì/Venerdì	dalle    	alle

Sabato/prefestivi	dalle  		alle   		Sabato/prefestivi	dalle    	alle

Domenica/festivi	dalle  		alle   		Domenica/festivi	dalle    	alle

Numero di tecnici qualificati e abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

Centro di riferimento per esecuzione riparazioni :	      (indirizzo)

Attraverso la ditta indicata viene garantita assistenza tecnica (manodopera specializzata e fornitura di ricambi originali) dei sistemi offerti per l’intera durata del contratto (8 anni dalla data di collaudo).

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

________________________________

VIDEOENDOSCOPI (VIDEOGASTROSCOPIO E VIDEOCOLONSCOPIO)

ATTIVITA’ INCLUSE DURANTE LA GARANZIA E IN CASO DI CONTRATTO FULL RISK

Durata garanzia       mesi (non inferiore a 12 mesi)

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato a pag. 9

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1 e EN 60601-1-1 se necessario

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- tempistica di intervento e risoluzione secondo quanto indicato a pag 8

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica

SISTEMA VIDEO (VIDEOPROCESSORE, FONTE LUCE, MONITOR, CARRELLO)

PERFORMANCE: TEMPI DI INTERVENTO E RISOLUZIONE

All’interno dell’orario di lavoro del personale tecnico riportato a pagina 7, la Ditta garantisce i seguenti tempi:

- Tempo massimo di intervento per il ritiro dello strumento non superiore a   ore lavorative dalla chiamata (non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata)

- Tempo massimo per la predisposizione del preventivo dalla data di ritiro dello strumento non superiore a    giorni lavorativi dal ritiro  (non superiore a 3 giorni lavorativi dal ritiro)

- Tempo massimo per la riparazione del guasto/ripristino funzionalità (eventualmente con fornitura di apparecchio sostitutivo temporaneo) non superiore a    giorni lavorativi dalla data di autorizzazione da parte dell’Ingegneria Clinica della riparazione del guasto             (non superiore a 5 giorni lavorativi dall’autorizzazione)

Durante il periodo di garanzia o in caso di stipula di contratto full risk sono da intendersi validi i tempi di cui al punto 1 e al punto 3 (intendendo reso riparato entro 5 giorni dal ritiro)

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

VIDEOENDOSCOPI (VIDEOGASTROSCOPIO E VIDEOCOLONSCOPIO)

MANUTENZIONI PREVENTIVE/PERIODICHE

Periodicità e attività sono conformi alle indicazioni del Fabbricante

Periodicità:   Manutenzioni Preventive/anno

Ogni Manutenzione preventiva presuppone un fermo macchina di   giornate lavorative

Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva (allegare check list)

Nell’ambito delle attività di manutenzione preventiva deve essere garantita l’esecuzione con frequenza annuale delle verifiche di sicurezza elettrica in conformità alle EN 60601-1 (e EN 60601-1-1 se necessario)

Durante le attività di manutenzione preventiva/periodica viene garantita la sostituzione delle parti di ricambio, materiali usurati e di tutti quelli previsti nei protocolli

Durante il periodo di garanzia le manutenzioni preventive/periodiche verranno eseguite secondo gli standard e le periodicità indicate, senza alcun onere aggiuntivo

Il programma annuale verrà concordato con gli utilizzatori

Il calendario definitivo delle visite dovrà essere trasmesso all’UO di Neuroradiologia e in copia all’Ingegneria Clinica.

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente agli utilizzatori e al Servizio Ingegneria Clinica

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

VIDEOENDOSCOPI (VIDEOGASTROSCOPIO E VIDEOCOLONSCOPIO)

CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK

Il contratto di manutenzione full risk prevede:

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato a pagina 9

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1 e EN 60601-1-1 se necessario

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- aggiornamenti software previsti per migliorare la sicurezza inclusi

- tempistica di intervento, risoluzione, e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato a pag 38

Il costo annuo del contratto è pari al    % del valore in offerta dell’apparecchio

(NON SUPERIORE AL 12 % ANNUO)

Il costo del canone annuale resterà invariato per un periodo di 6 anni dalla data collaudo.

In caso di stipula di un contratto pluriennale, l’eventuale dismissione da parte della AUSL delle apparecchiature prima dello scadere del contratto, comporta l’interruzione del contratto e della fatturazione dalla data di comunicazione del fuori uso.

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

SISTEMA VIDEO E VIDEOENDOSCOPI

ADDESTRAMENTO

La durata del programma di addestramento del personale sanitario dovrà garantire la  formazione di tutto il personale addetto all’utilizzo  e potrà essere organizzato in settimane non consecutive, se richiesto dai referenti Aziendali.

Il programma presentato dovrà riportare la sintesi degli argomenti trattati e l’impegno orario previsto per l’addestramento e la proposta operativa per la formazione (da allegare)

La ditta aggiudicataria deve essere disponibile ad  attestare in un documento conclusivo a firma dello specialista di prodotto della ditta aggiudicataria, l’esito delle verifiche di apprendimento effettuate

SI    		NO

La ditta deve presentare una proposta operativa per assicurare il mantenimento dell’addestramento del personale (dispense, materiale illustrativo, questionari, etc) (da allegare)

La ditta aggiudicataria deve essere disponibile -senza oneri aggiuntivi- a reiterare le iniziative formative  qualora si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo

SI    		NO

Allegare il progetto finalizzato ad assicurare il mantenimento dell’addestramento del personale (esistente e neo assunto), cHe sarà oggetto di valutazione qualitativa

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

La valutazione sui tempi di intervento, risoluzione, ricambi, etc... verrà effettuata tenendo conto anche dell’orario di lavoro dei tecnici, risultando migliorativo, a parità dei tempi dichiarati, un orario lavorativo più esteso

La valutazione sui tempi di intervento, risoluzione, ricambi, etc... verrà effettuata tenendo conto anche dell’orario di lavoro dei tecnici, risultando migliorativo, a parità dei tempi dichiarati, un orario lavorativo più esteso