## Questionario
A. Apparecchiature | Risposta ditta
Marca Modello
Anno di immissione sul mercato
Oggetto di Valutazione | Risposta ditta | Evidenza | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione punteggio
Temperatura ambiente di Conservazione/immagazzinamento per tempo continuativo | Temperatura Minima: ________°C Temperatura Massima: _______°C | Manuale d'uso e/o confezione busta | 10 | OGGETTIVA: - 0 punti se il Range di Temperature non rientra almeno tra 10° e 30° - 10 punti al prodotto con Range di temperature maggiormente elevato (T max- Tmin), i restanti in maniera proporzionale.
Temperatura ambiente di Conservazione/immagazzinamento per tempo limitato ed inferiore alle 24h | Temperatura Minima: ________°C Temperatura Massima: _______°C | Manuale d'uso e/o confezione busta | 10 | OGGETTIVA: - 0 punti se il Range di Temperature non rientra almeno tra -20° e 50° - 10 punti al prodotto con Range di temperature maggiormente elevato (T max- Tmin), i restanti in maniera proporzionale.
Temperatura di funzionamento | Temperatura Minima: ________°C Temperatura Massima: _______°C | Manuale d'uso e/o confezione busta | 10 | OGGETTIVA: - 0 punti se il Range di Temperature non rientra almeno tra 10° e 40° - 10 punti al prodotto con Range di temperature maggiormente elevato (T max- Tmin), i restanti in maniera proporzionale.
Durata scadenza dalla produzione | ________ mesi (data scadenza - data produzione) | Manuale d'uso e/o confezione busta e/o dichiarazione Ditta | 5 | OGGETTIVA: - 0 punti se la durata è inferiore ai 18 mesi - 5 punti al prodotto con durata maggiore, i restanti in maniera proporzionale.
Durata scadenza dalla consegna | ________ mesi (data scadenza - data consegna) | Dichiarazione Ditta | 5 | OGGETTIVA: - 0 punti se la durata è inferiore ai 12 mesi - 5 punti al prodotto con durata maggiore, i restanti in maniera proporzionale.
|  | Totale | 40