## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE |  |  |  |  | PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
N. | CODICE | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' di progetto | QUANTITA' modificata | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETTERE | IMPORTO
BONIFICA ORDIGNI BELLICI
A | - | Realizzazione del servizio di bonifica precauzionale preventiva da ordigni esplosivi residuati bellici da eseguire nell’area per la futura realizzazione del nuovo Atrio della Casa della Salute di Pieve, come previsto dal Capitolato specifico elaborato PE.EG.14 | corpo | 1
OPERE STRUTTURALI, EDILI e FINITURE
| 1.B.A1.1 | Demolizione completa di fabbricati
1 | 1.B.A1.1.b | In fabbricati con strutture e solai in c.a. e/o acciaio | m³ | 161.3
| 1.B.A1.6 | Demolizione di muratura in laterizio pieno o semipieno
2 | 1.B.A1.6.b | Per spessori oltre 15 cm. | m³ | 20.21
| 1.B.A1.8 | Demolizione di strutture in calcestruzzo
3 | 1.B.A1.8.b | in calcestruzzo armato | m³ | 40.92
4 | 1.B.A1.27 | Rimozione di controsoffitti | m² | 119
| 1.B.A1.30 | Demolizione di solaio
5 | 1.B.A1.30.c | in latero-cemento | m² | 78.37
6 | 1.B.F1.6 | Rinzaffo di calce idraulica | m² | 130.44
| B | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
7 | B.21 | Rimozione di sporto di gronda | m² | 4.25
| B01.06 | SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI
8 | B01.06.042 | Demolizione di sottofondo in malta cementizia | mc | 13.712
9 | PDA.14 | Demolizione di pavimentazione bituminosa | m³ | 60.19
| 1.B.A2.3 | Scavo a sezione obbligata
10 | 1.B.A2.3.b | Con trasporto a pubblica discarica | m³ | 339.56
11 | 1.B.A1.34 | Demolizione di intonaco | m² | 68.97
| 1.B.B2.5 | Formazione di casserature
12 | 1.B.B2.5.B2 | elevazione: pilastri, travi in spessore, solette, cordoli, superfici > mq 10,00. | m² | 25.29
13 | 1.B.B2.6 | Ferro di armatura in tondini | kg | 15294.27
| 1.B.C1.1 | muratura in mattoni "bolognesi"
14 | 1.B.C1.1.a | Per murature dello spessore di una testa | m² | 1.06
15 | 1.B.C1.1.b | Per murature dello spessore di due o più teste | m³ | 3.23
| B02.05 | RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
16 | B02.05.069 | Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte); - eliminazione del calcestruzzo d | mq | 19.872
| 1.B.B2.1 | Calcestruzzo magro
17 | 1.B.B2.1.a | Dosaggio Kg 150 di cemento tipo "325" | m³ | 2.8
| 1.B.B2.5 | Formazione di casserature
18 | 1.B.B2.5.A2 | fondazione: plinti, travi rovesce, cordoli, solettoni, superfici > mq 10,00. | m² | 99.32
19 | 1.B.B2.8 | Inghisaggio di tondini in strutture esistenti | Cad | 106
20 | 1.B.B3.1 | fornitura e posa in opra di ancoraggi in fondazione - tirafondi - | kg | 543.9
21 | 1.B.D4.20 | Telo in poliestilene sotto platea | m² | 131.88
22 | 1.B.D4.24 | Giunti di costruzione mediante waterstop idroespansivo | m | 76.09
| A03.03.019 | CLS per fondazione inerti d<31,5 mm lavorabilità S3 o S4
23 | A03.03.019.b | C 28/35 (Rck 35 N/mm²) | mc | 60.253
| A03.03.050 | Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo:
24 | A03.03.050.a | quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m | cad | 4
25 | A03.03.050.c | per ogni m³ pompato | mc | 97.243
26 | PDA.01 | Sovrapprezzo per calcestruzzo a prestazione garantita additivato con fumi di silice | m³ | 60.26
| A02.17.135 | Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni a rotazione o a rotopercussione, sono compresi nel prezzo l'onere d
27 | A02.17.135.c | con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura | m | 150
| A02.17 | MICROPALI
28 | A02.17.136 | Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti di finestrature opportunamente di | kg | 4800
29 | 1.B.B2.5.B3 | elevazione in pannelli | m² | 440.96
| 1.B.B3.2 | Fornitura e posa di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo
30 | 1.B.B3.2.c | Fe S 355 JR secondo UNI EN 10025 | kg | 288.28
| 1.B.B3.4 | Fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compreso taglio a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, compresi i
31 | 1.B.B3.4.B | Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025 | kg | 3971.09
| 1.B.B3.6 | Fornitura e posa in opera di manufatto o scala in acciaio
32 | 1.B.B3.6.a | Fe S 235 JR secondo UNI EN 10025 | kg | 1850
33 | 1.B.G6.34 | Verniciatura di canali di gronda, converse, copertine, ecc. | mq | 178.287
34 | 1.B.I6.43 | Protezione REI di elementi in acciaio | m² | 100.44
| A03.03.031 | Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecn
35 | A03.03.031.b | C28/35 (Rck 35 N/mm²) | mc | 37.28
| A03.04 | CASSEFORME
36 | A03.04.054 | Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista | mq | 2.469
| A07.13 | OPERE DA LATTONIERE
37 | A07.13.081 | Copertine, converse e simili in alluminio, spessore 8/10 con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'an | mq | 27.282
| 1.B.B3.2 | Fornitura e posa di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo
38 | 1.B.B3.2.b | Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025 | kg | 9824.74
| 1.B.I1.5 | Zincatura a caldo
39 | 1.B.I1.5.c | Per lamiere e tubi pesanti | kg | 1850
| A22.03.017 | Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di proget
40 | A22.03.017.c | abete e pino lamellare incollato | mc | 17.31
| A22.03.018 | Sovrapprezzo per elementi di irrigidimento in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22017 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente
41 | A22.03.018.a | applicazione a pennello, spazzola o rotolo | mq | 440.048
42 | A23.02.015 | Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico | kg | 6388.899
| A03.03 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
43 | A03.03.046.b | C28/35 (Rck 35 N/mm²) | mc | 17.924
| 1.B.A1.7 | Demolizione di muratura in laterizio forato
44 | 1.B.A1.7.a | Per spessori fino a cm. 15 | m² | 0.99
45 | 1.B.A1.18 | Rimozione di manufatti in ferro | m² | 46.83
| 1.B.A1.20 | Rimozione di serramenti
46 | 1.B.A1.20.a | infissi interni | m² | 37.86
47 | 1.B.A1.20.b | infissi esterni | m² | 80.77
48 | 1.B.A1.22 | Rimozione di soglie pedate alzate e banchine | m² | 7.31
| 1.B.A1.23 | Rimozione di pavimentazioni e sottofondi
49 | 1.B.A1.23.a | per interni | m² | 110.38
50 | 1.B.A1.26 | Rimozione di battiscopa | m | 63.97
| 1.B.A1.35 | Realizzazione di nuovi vani finestra e porte su muratura una testa
51 | 1.B.A1.35.b | Per aperture di dimensioni fino a mq 3,00. | Cad | 4
| B01.06 | SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI
| B01.10.077 | Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:
52 | B01.10.077.b | manto bituminoso doppio strato | mq | 10.108
| 1.B.D3.3 | Isolamento in lastre di polistirene espanso
53 | 1.B.D3.3.a | Per lastre della densità di Kg/mc 15 | m² | 258.15
54 | 1.B.D3.3.c | Per lastre della densità di Kg/mc 30 | m² | 5.63
55 | 1.B.D3.3.e | Compenso aggiuntivo per lastre della densità di Kg/mc 15 per ogni cm | m² | 5669.47
56 | 1.B.D3.3.g | Compenso aggiuntivo per lastre della densità di Kg/mc 30 per ogni cm | m² | 28.48
| 1.B.D3.6 | Isolamento di tipo a cappotto
57 | 1.B.D3.6.a | Per pannelli di spessore cm 3. | m² | 32.64
58 | 1.B.D3.6.b | Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore. | m² | 163.15
59 | 1.B.D4.22 | Impermeabilizzazione di pareti controterra | m² | 13.39
60 | 1.B.D4.27 | Guaina bituminosa | m² | 297.1
| 1.B.E3.1 | Massetto di sottofondo, misurato al netto della compenetrazione nel vespaio sottostante, in conglomerato cementizio a resi.....olo, nonche' l'armatura con rete elettrosaldata diametro mm 6, maglia cm 20x20. Con valutazione della superficie effettiva.
61 | 1.B.E3.1.B | Dello spessore di cm 10. | m² | 101.77
| A10.06.055 | Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resiste
62 | A10.06.055.a | spessore 30 mm | mq | 97.732
63 | A10.06.055.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore | mq | 1172.772
| A11.02.026 | Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:
64 | A11.02.026.a | spessore 0,25 mm, colore blu traslucido | mq | 216.13
| A15.01 | LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI
65 | A15.01.001 | Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm² (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spes | mq | 53.261
66 | A15.01.004 | Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm | mq | 138.206
67 | PDA.20 | Fornitura e posa in opera di isolamento su parete verticale realizzato con lastre tipo "Stiferite GTE" λ≤0,026 W/mK, spessore 90 mm. | mq | 93.281
68 | PDA.21 | Fornitura e posa in opera di isolamento su parete verticale realizzato con lastre tipo "Stiferite GTE" λ≤0,026 W/mK, spessore 60 mm. | mq | 13.295
69 | 1.B.G2.28 | Fornitura e posa in opera di zerbino amovibile costituito da profili in alluminio disposti in parallelo e collegati tra loro da chiavi di blocco, di primaria marca, posato in incassatura a pavimento della profondita di 46 mm, completo di cornice in a | m² | 4.32
| A15.06.026 | Pavimeno in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa G, tinta unita, dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera con idoneo collante, pr
70 | A15.06.026.b | superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm | mq | 138.206
| A15.15.128 | Profilo per separazione di pavimenti, posto in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
71 | A15.15.128.b | a T, in ottone lucido, altezza 14 mm, spessore 9 mm | m | 34.4
| A16.08.044 | Zoccolino di gres porcellanato doppio caricamento, tinta unita, superficie levigata, naturale o bocciardata, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:
72 | A16.08.044.a | 7 x 90 cm | m | 49.494
73 | PDA.11 | Coperchio pavimentato per pozzetto | Cad | 7
| 1.B.G1.3 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in fibra minerale naturale
74 | 1.B.G1.3.a | Struttura a vista, bianco liscio | m² | 64.38
75 | 1.B.G1.12 | Fornitura e posa in opera di velette in cartongesso a chiusura di controsoffitti posizionati a quote diverse ovvero di velette orizzontali, complete di struttura, asolature, sagomature e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e s | m | 34.61
76 | 1.B.G1.13 | Fornitura e posa in opera di sistema di controventamento e aggancio delle strutture portanti delle controsoffittature di qualsiasi natura | m² | 218.74
| A09.02.002 | Controsoffitto in lastre di cartongesso reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la
77 | A09.02.002.a | spessore lastra 12,5 mm | mq | 28.431
78 | PDA.09 | Rivestimento in teak per esterni | m² | 45.33
79 | PDA.10 | Controsoffitto effetto legno | m² | 125.94
80 | 1.B.F1.5 | Intonaco per interni a base di cemento | m² | 70.65
81 | 1.B.F1.8 | Intonaco per esterni a base di cemento | m² | 34.13
| 1.B.G3.1 | Fornitura e posa di rivestimento in materiale ceramico monocottura
82 | 1.B.G3.1.b | Dimensione 20x20 con finitura lucida | m² | 7.2
| A08.03 | RASATURE
83 | A08.03.007 | Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su par | mq | 119.465
84 | PDA.05 | Rivestimento in GRC | m² | 44.98
85 | 1.B.G6.10 | Tinteggiatura a tempera idrorepellente | m² | 34.19
86 | 1.B.G6.12 | Tinteggiatura a tinta lavabile su muri e soffitti nuovi | m² | 223.07
87 | 1.B.G6.13 | Tinteggiatura a tinta lavabile su muri e soffitti gia verniciati | m² | 644.97
88 | 1.B.H2.1 | Serramenti per vetrine fisse
89 | 1.B.H2.1.a | In alluminio anodizzato di primaria marca o a scelta della D.L. | m² | 2.7
90 | 1.B.H2.1.c | Sovrapprezzo per verniciatura a fuoco o polveri | m² | 2.7
| 1.B.H2.7 | Porte interne con telaio in alluminio
91 | 1.B.H2.7.a | Con pannellatura in laminato | m² | 24.8
92 | 1.B.H2.7.c | Formazione di sopraluce per porte interne | m² | 3.5
93 | 1.B.H2.7.d | Maggior onere per creazione di foro per inserimento griglia di transito | Cad | 6
| 1.B.H4.5 | Fornitura e posa in opera di vetri stratificati antisfondamento ottenuti mediante accoppiamento di lastre di vetro float con filmatura plastica in vari spessori da posarsi su serramenti di qualsiasi natura o consistenza con listelli e chiodi/clips. C
94 | 1.B.H4.5.A | Spessori fino a mm 6/7 con filmatura da mm 0,38 | m² | 2.7
| 1.B.I3.1 | Porta REI ad un battente
95 | 1.B.I3.1.a | REI 60 | m² | 6.8
| 1.B.I3.2 | Porta REI a due battenti
96 | 1.B.I3.2.a | REI 60 | m² | 10.92
97 | 1.B.H2.4 | Infissi esterni in alluminio | m² | 9.66
| 1.B.H2.23 | Porta automatica
98 | 1.B.H2.23.a | Dimensioni mm 3000x2500 (passaggio netto) | Cad | 2
99 | 1.B.H2.39 | Infissi a profilo isolato per esterni | m² | 12.1
100 | 1.B.H2.40 | Facciata strutturale | m² | 61.5
101 | 1.B.H4.4 | Vetrocamera | m² | 9.66
| 1.B.H5.7 | Maniglione antipanico
102 | 1.B.H5.7.a | Con barra verniciata e placca esterna cieca | Cad | 6
| 1.B.H5.12 | Sistema per apertura a distanza
103 | 1.B.H5.12.a | Per serramenti fino a 1.20 m di larghezza | Cad | 2
104 | 1.B.H5.12.b | Per ogni forbice in più | Cad | 8
105 | 1.B.I3.3 | Porta vetrata REI 60 | m² | 5
| 1.B.C1.7 | Muratura in blocchi di laterizio con percentuale di forature > 45%
106 | 1.B.C1.7.e | Dello spessore di cm 30. | m² | 20.86
| 1.B.C1.8 | Tramezzi in forati leggeri
107 | 1.B.C1.8.a | Dello spessore di cm 8 a tre cartelle e due intercapedini | m² | 4.53
| 1.B.C2.2 | Tramezzo in lastre di cartongesso
108 | 1.B.C2.2.b | Con due lastre per parte di gesso rivestito standard 13 mm (normale). | m² | 4.82
109 | 1.B.C2.2.d | Sovrapprezzo per una lastra antiumidità al posto della lastra normale. | m² | 9.64
| 1.B.C2.5 | Controparete in cartongesso
110 | 1.B.C2.5.a | Con due lastre per parte tipo BA13 (normale) | m² | 85.91
111 | 1.B.I6.5 | Fornitura e posa parete REI 120 | m² | 36.71
112 | PDA.04 | Sistema di facciata ventilata in GRC | m² | 74.8
| A07.06.027 | Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi su strutture continue costituito da: pilastrini telescopici zincati ad altezza variabile per formazione delle pendenze, disposti in maglia di circa 1,00 x 3,00 m; arcarecciatura in profilati di acc
113 | A07.06.027.b | con copertura in acciaio zincato da 0,60 mm | mq | 317.037
| A07.13.075 | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33:
114 | A07.13.075.d | in acciaio zincato preverniciato da 8/10 | m | 83.001
| A07.13 | OPERE DA LATTONIERE
115 | A07.13.081 | Copertine, converse e simili in alluminio, spessore 8/10 con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'an | mq | 91.573
| A07.13.082 | Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:
116 | A07.13.082.a | in acciaio zincato | cad | 166.002
| A22.03.017 | Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di proget
117 | A22.03.017.a | abete e pino massello | mc | 2.233
| A22.03.018 | Sovrapprezzo per elementi di irrigidimento in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22017 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente
| A22.08.055 | Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il
118 | A22.08.055.a | con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm | mq | 279.986
| A22.08.056 | Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB di cui alla voce A22055 per spessori superiori a 12 mm: OSB/3:
119 | A22.08.056.a | 15 mm | mq | 279.986
| 1.B.A2.5 | Rinterro e riempimento degli scavi
120 | 1.B.A2.5.b | Rinterro e riempimento degli scavi mediante inerte di cava | m³ | 178.07
121 | 1.B.D4.8 | Drenaggio al piede della fondazione con tubazione corrugata in PVC | m | 43.54
| C01.14.076 | Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 20 cm, altezza 18 cm, peso 53 kg, portata idraulica 6,7 l/sec, in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di:
122 | C01.14.076.b | griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 7,0 kg | cad | 40
| C02.01.001 | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
123 | C02.01.001.a | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) | mc | 37.5
| C02.01 | SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI
124 | C02.01.003 | Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfian | mc | 5
125 | C02.01.004 | Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficie | mc | 25
126 | C02.01.005 | Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature | mc | 4.5
| C02.06.065 | Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del l
127 | C02.06.065.b | diametro di 250 mm, spessore 4,9 mm | m | 10
128 | C02.06.065.c | diametro di 315 mm, spessore 6,2 mm | m | 40
| C02.07.077 | Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in
129 | C02.07.077.d | dimensioni interne 60x60x60 cm | cad | 6
| C02.07.078 | Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d
130 | C02.07.078.d | dimensioni interne 60x60x60 cm | cad | 12
| A15.06.037 | Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del
131 | A15.06.037.a | effetto pietra naturale, 60 x 60 cm | mq | 53.261
| C01.08 | PAVIMENTAZIONI STRADALI
132 | C01.08.029 | Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi | mq | 175.391
| C01.08.030 | Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme
133 | C01.08.030.b | spessore reso sino a 10 cm | mq | 175.391
| C01.08.032 | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli iner
134 | C01.08.032.a | spessore reso sino a 3 cm | mq | 175.391
| C02.07.076 | Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristich
135 | C02.07.076.a | dimensioni interne 30x30x30 cm | cad | 2
136 | PDA.15 | Pozzetto sifonato per pluviali | cad | 2
137 | 1.B.G5.7 | Fornitura e posa di soglie esterne in marmo di Carrara | m² | 10.11
| 1.B.I5 | PARACOLPI - CORRIMANO
138 | 1.B.I5.23 | Fornitura e posa di paraspigoli ad assorbimento elastico all'urto, di marca primaria o scelta della D.L., con ala non inferiore a 75 mm, costituiti da un profilo continuo in alluminio estruso, sul quale viene applicato un profilo in resina acrovinili | m | 10
139 | 1.B.I5.33 | Fornitura e posa di piastra di protezione e rivestimento murale, di marca primaria o scelta della D.L., in meteriale acrovinilico, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale e con spessore di 2 mm, di colore a scelta in quelli di serie. | m² | 4.04
140 | 1.B.I6.38 | Giunto tagliafuoco a solaio e parete | m | 34.007
141 | 1.B.I6.39 | Giunto per soletta | m | 2.4
| 1.B.I6 | PROTEZIONI PASSIVE ALL'INCENDIO - TRATTAMENTI REI
142 | 1.B.I6.44 | Protezione di strutture portanti in legno ed innalzamento della loro resistenza al fuoco fino alla classe R/RE/REI 120. | m² | 130
| 1.B.M2.7 | Sistema anticaduta
143 | 1.B.M2.7.1 | Palo rigido con golfare | Cad | 24
144 | 1.B.M2.7.2 | Linea vita | m | 48
| 1.B.N1.1 | Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti
145 | 1.B.N1.1.A | Assistenze murarie per impianti elettrici e speciali | % | 615.68
146 | 1.B.N1.1.B | Assistenze murarie per impianti meccanici | % | 459.32
147 | PDA.02 | Modifica alla partenza della scala esistente | a corpo | 1
148 | PDA.06 | Ascensore | a corpo | 1
149 | PDA.13 | Box provvisorio | Cad | 1
IMPIANTI MECCANICI
| F2.3.90 | COIBENTAZIONE IN GOMMA SINTETICA
150 | F2.3.90.b | spessore 10 mm | m² | 26
| F2.3.100 | COIBENTAZIONE IN GOMMA SINTETICA
151 | F2.3.100.f | spessore 32 mm | m² | 10
| F5.1.80 | SILENZIATORE
152 | F5.1.80.a | Fino a 5 dmq | Cad | 4
| F5.2.10 | DISTRIBUZIONE ARIA
153 | F5.2.10.a | per quantitativi fino a 1000 kg | kg | 520
154 | F5.2.30 | GIUNTO ANTIVIBRANTE | m | 4
| F5.2.90 | F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su canali circolari
155 | F5.2.90.l | dimensioni 825x225 | Cad | 4
| F5.2.120 | DIFFUSORE CIRCOLARE
156 | F5.2.120.b | Diametro nominale 160 | Cad | 2
157 | F5.2.120.c | Diametro nominale 200 | Cad | 1
158 | F5.2.120.d | Diametro nominale 250 | Cad | 2
| F5.2.130 | DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE
159 | F5.2.130.a | mm. 310x310 | Cad | 2
160 | F5.2.130.b | mm. 400x400 | Cad | 5
| F5.2.280 | TUBO FLESSIBILE
161 | F5.2.280.d | Ø 150 mm | m | 20
162 | F5.2.280.g | Ø 200 mm | m | 12
163 | NP.IM.02 | Recuperatore di calore entalpico zona cup, portata massima 300 mc/h | Cad | 1
164 | NP.IM.03 | Recuperatore di calore entalpico zona atrio, portata massima 600 mc/h | Cad | 1
165 | NP.IM.04 | STAFFAGGI impianti e macchine di ventilazione | a corpo | 1
| C02.019.075 | pedonale, non diaframmato:
166 | C02.019.075.a | 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg | Cad | 2
| C02.019.090 | Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a:
167 | C02.019.090.a | 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 43 kg | Cad | 2
| F2.2.50 | TUBO PVC
168 | F2.2.50.a | Ø 18-32 mm | m | 75
169 | F2.2.50.b | Ø 40 mm | m | 15
170 | NP.IM.01 | Impianto VRV, Ptermica=25 kW; Pfrigo=22,4 Kw | Cad | 1
| NP.IM.05 | TUBAZIONE IN RAME FRIGORIFERO
171 | NP.IM.05.a | coibentato diametro 6,35 mm | m | 90
172 | NP.IM.05.b | coibentato diametro 9,52 mm | m | 50
173 | NP.IM.05.c | coibentato diametro 12,70 mm | m | 90
174 | NP.IM.05.d | coibentato diametro 15,88 mm | m | 30
175 | NP.IM.05.e | coibentato diametro 19,05 mm | m | 20
| F2.1.60 | TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
176 | F2.1.60.f | DN 1 1/2" | m | 10
| F2.2.90 | TUBO IN PE AD ALTA DENSITA'
177 | F2.2.90.f | Diam. 63 mm | m | 15
178 | NP.IM.06 | SPOSTAMENTO ELEMENTI ANTINCENDIO - idranti | a corpo | 1
179 | F1.1.80 | DEMOLIZIONE TUBAZIONI ACCIAIO NERO | kg | 100
180 | F1.1.90 | DEMOLIZIONE TUBAZIONI ACCIAIO ZINCATO | kg | 100
181 | F1.1.120 | DEMOLIZIONE STAFFE | kg | 50
182 | F1.1.130 | RIMOZIONE COIBENTAZIONI | m² | 20
| F1.1.150 | RIMOZIONE SPLIT
183 | F1.1.150.a | per ogni unità condensante esterna | Cad | 5
184 | F1.1.150.b | per ogni unità interna | Cad | 5
| F1.1.190 | RIMOZIONE RADIATORI
185 | F1.1.190.b | batteria da 7 a 12 elementi | Cad | 6
IMPIANTI ELETTRICI
| D5.01.20.10 | RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI
186 | D5.01.20.10.10 | Rimozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 4m | Cad | 25
| D5.01.20.20 | RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO
187 | D5.01.20.20.5 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 63A. | Cad | 5
| D5.01.20.40 | RIMOZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA
188 | D5.01.20.40.5 | Rimozione punto luce / presa / comando generico | Cad | 30
| D5.01.20.70 | SMANTELLAMENTO IMPIANTO
189 | D5.01.20.70.10 | Smantellamento impianto soggetto a normativa specifica | m² | 400
190 | NP.IE.02 | SPOSTAMENTO LINEE | a corpo | 1
191 | NP.IE.03 | IMPIANTO ELIMINACODE | a corpo | 1
192 | NP.IE.05 | MODIFICA APPARECCHIATURE QUADRI DI ZONA | a corpo | 1
193 | NP.IE.06 | MODIFICA APPARECCHIATURE QUADRO PRINCIPALE | a corpo | 1
194 | 1.B.I6.17.A | SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO | Cad | 20
| D1.01.20.40 | CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, (Afumex) 0.6÷1 kV
195 | D1.01.20.40.260 | sezione 3x2.5 mm² | m | 500
196 | D1.01.20.40.270 | sezione 3x4 mm² | m | 500
197 | D1.01.20.40.450 | sezione 5x4 mm² | m | 150
198 | D1.01.20.40.460 | sezione 5x6 mm² | m | 200
| D1.01.40.70 | CAVO MULTIPLO PER IMPIANTO VIDEO/CITOFONO
199 | D1.01.40.70.25 | cavo per impianto videocitofono (telecamere) - mini RG 59 (75 ohm) + 2x1,5 linea BLU per esterno | m | 100
| D1.01.40.90 | CAVO PER IMPIANTI ANTINCENDIO A NORMA UNI 9795-2010
200 | D1.01.40.90.45 | SF LSZH 2x1,5 mm² (Resistente al fuoco per 90 min.) | m | 300
| D1.05.10.20 | TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA
201 | D1.05.10.20.15 | Ø 25 mm | m | 350
202 | D1.05.10.20.20 | Ø 32 mm | m | 150
| D1.05.25.10 | CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR
203 | D1.05.25.10.15 | 150x75mm | m | 60
| D1.05.40.20 | CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
204 | D1.05.40.20.20 | dimensioni (190x140x70) mm | Cad | 60
| D02.06.036 | TUBI DI PROTEZIONE IN PVC
205 | D02.06.036.c | 25 mm | m | 200
206 | D02.06.036.e | 40 mm | m | 60
| D02.07.040 | CAVIDOTTI
207 | D02.07.040.a | 40 mm | m | 30
| D1.04.10.10 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO)
208 | D1.04.10.10.130 | punto pulsante | Cad | 14
| D1.04.10.100 | PUNTO LUCE
209 | D1.04.10.100.10 | punto luce singolo (incasso) | Cad | 24
210 | D1.04.10.100.30 | punto luce singolo (a vista) | Cad | 10
| D1.06.20.320 | APPARECCHIO LED DA INCASSO
211 | D1.06.20.320.15 | 3x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 | Cad | 8
| D1.06.20.640 | APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO DIAMETRO 220mm
212 | D1.06.20.640.5 | 18W con vetro di protezione | Cad | 7
213 | D1.06.20.640.15 | 35W con vetro di protezione | Cad | 20
| D1.06.55.30 | APPARECCHI TIPOLOGIA 1
214 | D1.06.55.30.35 | Schermo con segnaletica sicurezza | Cad | 5
215 | D1.06.55.30.50 | Staffa per controsoffitto | Cad | 5
| D1.06.55.35 | APPARECCHI TIPOLOGIA 2
216 | D1.06.55.35.5 | 8-11W SE/SA autonomia 1-2-3 ore | Cad | 4
217 | D1.06.55.35.10 | 18-24W SE/SA autonomia 1-2-3 ore | Cad | 5
218 | NP.IE.01 | STRIP LED | m | 30
| D1.04.10.30 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO)
219 | D1.04.10.30.330 | punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL | Cad | 19
| D1.04.10.70 | PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE)
220 | D1.04.10.70.260 | punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL | Cad | 42
| D1.04.30.20 | PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO
221 | D1.04.30.20.40 | punto elettrovalvola 3/4" | Cad | 12
222 | D1.04.30.20.80 | punto termostato elettronico elettronico per riscaldamento e condizionamento con programm. gior./sett | Cad | 2
| D1.05.20.30 | CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE
223 | D1.05.20.30.5 | 80x20mm, 2 scomparti | m | 50
| D1.05.40.120 | SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE PER RACCORDO A MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE
224 | D1.05.40.120.10 | 3 moduli | Cad | 18
225 | NP.IE.07 | Punto alimentazione unità esterna VRV | a corpo | 1
226 | NP.IE.09 | Scatole modulari 6/7 moduli | Cad | 18
| D2.05.10.20 | ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
227 | D2.05.10.20.100 | Pannello di permutazione 24 porte cat.6 | Cad | 1
| D2.05.10.40 | PUNTI COMPLETI FONIA DATI
228 | D2.05.10.40.20 | Punto singolo FD cat.6 completo (escluso canalizzazione dorsale principale) | Cad | 30
| D1.04.30.20 | PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO
229 | D1.04.30.20.50 | punto rivelatore di fumo con segnalazione acustica | Cad | 14
| D2.07.10.160 | PULSANTI STAGNI
230 | D2.07.10.160.5 | Pulsante manuale a rottura vetro ad uno scambio IP67 | Cad | 1
| D2.07.10.305 | SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 1
231 | D2.07.10.305.5 | Centralina di aspirazione monocanale | Cad | 1
| D2.07.10.905 | MESSA IN SERVIZIO
232 | D2.07.10.905.5 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 4 Loop | Cad | 3
| D2.07.20.10 | CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI
233 | D2.07.20.10.215 | Tubazione per sistema di aspirazione, in ABSØ25mm di colore rosso, completo di pezzi speciali (manicotti, curve, raccordi, tappi, ecc), di accessori di fissaggio e collante). | Cad | 50
| D2.07.20.20 | RIVELATORI ED ACCESSORI
234 | D2.07.20.20.90 | Pannello ottico/acustico IP55 | Cad | 1
235 | D2.07.20.20.115 | Rivelatore di fumo analogico di tipo ottico, in contenitore "low profile". Certificato EN54. | Cad | 14
236 | D2.07.20.20.185 | TC800 - Modulo 2 ingresso e 2 uscite completo di scatola | Cad | 4
| D2.07.50.20 | RIPETITORI
237 | D2.07.50.20.5 | Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori | Cad | 7
| NP.IE.10 | SISTEMA AD ASPIRAZIONE
238 | NP.IE.10.1 | Centralina di aspirazione a due canali | Cad | 1
| NP.IE.11 | PANNELLO REMOTO RIPETIZIONE PER CENTRALI INDIRIZZATE
239 | NP.IE.11.1 | Pannello remoto LCD6000N o similare | Cad | 1
| D2.01.20.20 | KIT VIDEO
240 | D2.01.20.20.10 | Impianto videocitofonico 2 fili bifamiliare | Cad | 1
241 | NP.IE.04 | ADEGUAMENTO IMPIANTO ASCENSORE | a corpo | 1
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
|  |  | IMPORTO (in cifre) |  | IMPORTO (in lettere)
A) PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA AL NETTO ONERI SICUREZZA
Pari ad un ribasso percentuale come ottenuto dalla formula seguente: |  |  | %
Importo lavori a base gara - importo offerta
100 x ----------------------------------------------------------------------
Importo lavori a base gara.
Il calcolo viene effettuato al netto degli oneri della sicurezza.
B) ONERI DELLA SICUREZZA |  |  | 0 |  | zero/00
IMPORTO DI CONTRATTO (A+B)