## MGC Lotto 1
LOTTO 1 -ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO
1 | LOTTO 1 | SISTEMA OFFERTO
1.1 | Sistema per il monitoraggio di parametri emodinamici con trasduttore SWAN-GANZ
1.1.1 | Ditta produttrice
1.1.2 | Ditta distributrice
1.1.3 | Modello
1.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.1.6 | Classificazione secondo direttiva
1.2 | Parametri emodinamici rilevabili:
1.2.1 | Possiblità di utilizzo su pazienti adulti
1.2.2 | Monitoraggio della GITTATA CARDIACA IN CONTINO (CO)
1.2.3 | Monitoraggio della GITTATA CARDIACA INTERMITTENTE (iCO)
1.2.4 | Monitoraggio del volume telediastolico del ventricolo destro (EDV)
1.2.5 | Possibilità di monitoraggio dei parametri con un unico cavo (descrivere quali parametri e il numero minimo di cavi utilizzabile)
1.2.6 | Monitoraggio della ossimetria
1.2.7 | Monitoraggio della GITTATA SISTOLICA (SV)
1.2.8 | Monitoraggio delle Resistenze sistemiche vascolari (SVR)
1.2.9 | Monitoraggio della differenza fra pressione media e dicrotica (MAP)
1.2.10 | Monitoraggio della GITTATA CARDIACA IN CONTINO (CO) con metodo SWAN-GANZ
1.2.11 | Monitoraggio della SATURAZIONE DI OSSIGENO VENOSO CENTRALE MISTO (ScvO2)
1.3 | Caratteristiche monitor:
1.3.1 | Display di visualizzazione a colori (specificare tipologia, dimensioni e definizione)
1.3.2 | Schermo touch screen
1.3.3 | Possibilità di visualizzazione di almeno 3 parametri contemporaneamente (indicare numero massimo parametri visualizzabili)
1.3.4 | Possibilità di selezione dei parametri visualizzabili (specificare quali)
1.3.5 | Visualizzazione dei informazioni numeriche e tracce contemporaneamente
1.3.6 | Possibilità di personalizzazione della visualizzazione standard (a scelta dell'utente)
1.4 | Dotazione accessori:
1.4.1 | Cavo di interfacciamento per Swan-Ganz
1.4.2 | Cavi per misurazioni di ulteriori parametri (descrivere tipologia di cavo e parametro misurabile)
1.4.3 | Cavo monouso/riutilizzabile (specificare se dedicato)
1.4.4 | Possibilità di ampliamento delle misurazioni (espandibilità) [descrivere]
1.5 | Sistema di comando, controllo e sicurezza:
1.5.1 | Sistema di allarmi per ogni parametro (dettagliare)
1.5.2 | Possibilità di modifica delle soglie di allarmi per i parametri (specificare quali parametri e le soglie impostabili)
1.5.3 | Sistema di visualizzazione a schermo dell'allarme in essere
1.5.4 | Volume allarmi regolabile (NON SILENZIABILE)
1.5.5 | Sistema evoluto di controllo degli allarmi (descrivere eventuali migliroative rispetto a quanto sopra richiesto)
5 | SENSORI:
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
7.1 | Peso
7.2 | Dimensioni LxAxP (cm) complessive
7.3 | Grado di protezione IP motori e comandi
7.4 | Resistenza allo shock (urti, cadute)
7.5 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7.6 | Tolleranza alle vibrazioni
8 | ALTRO
8.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
8.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
8.3 | Tempi di consegna <45 gg
8.4 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
Timbro e firma del Legale Rappresentante