## MGC Lotto 2
LOTTO 2 ALLEGATO A2 - QUESTIONARIO
2 | LOTTO 2 | SISTEMA OFFERTO
2.1 | Sistema per il monitoraggio di parametri emodinamici con MATERIALE DI CONSUMO NON DEDICATO per misurazioni estemporanee:
2.1.1 | Ditta produttrice
2.1.2 | Ditta distributrice
2.1.3 | Modello
2.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
2.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
2.1.6 | Classificazione secondo direttiva
2.2 | Parametri emodinamici rilevabili:
2.2.1 | Utilizzabile in pazienti ADULTI E PEDIATRICI
2.2.2 | Monitoraggio della GITTATA CARDIACA IN CONTINO (CO)
2.2.3 | Monitoraggio della GITTATA SISTOLICA (SV)
2.2.4 | Monitoraggio delle Resistenze sistemiche vascolari (SVR)
2.2.5 | Possibilità di utilizzare MATERIALE DI CONSUMO NON DEDICATO
2.2.6 | Monitoraggio della ossimetria
2.2.7 | Monitoraggio del trasporto di ossigeno (specificare quali parametri e range di misurazione)
2.2.8 | Monitoraggio dell'efficienza cardiaca (specificare quali parametri e range di misurazione)
2.2.9 | Monitoraggio della differenza fra pressione media e dicrotica (MAP)
2.2.10 | Monitoraggio di ulteriori parametri (descrivere)
2.3 | Caratteristiche monitor:
2.3.1 | Display di visualizzazione a colori (specificare tipologia, dimensioni e definizione)
2.3.2 | Schermo touch screen
2.3.3 | Possibilità di visualizzazione di almeno 3 parametri contemporaneamente (indicare numero massimo parametri visualizzabili)
2.3.4 | Possibilità di selezione dei parametri visualizzabili (specificare quali)
2.3.5 | Visualizzazione dei informazioni numeriche e tracce contemporaneamente
2.3.6 | Possibilità di personalizzazione della visualizzazione standard (a scelta dell'utente)
2.4 | Dotazione accessori:
2.4.1 | Cavi di interfacciamento con sensori DEDICATI (Se presenti)
2.4.2 | Cavi di interfacciamento con sensori NON DEDICATI (Se presenti)
2.4.3 | Cavi di interfacciamento per la misurazione di ULTERIORI PARAMETRI (Se presenti)
2.4.4 | Possibilità di ampliamento delle misurazioni (espandibilità) [descrivere]
2.5 | Sistema di comando, controllo e sicurezza:
2.5.1 | Sistema di allarmi per ogni parametro (dettagliare)
2.5.2 | Possibilità di modifica delle soglie di allarmi per i parametri (specificare quali parametri e le soglie impostabili)
2.5.3 | Sistema di visualizzazione a schermo dell'allarme in essere
2.5.4 | Volume allarmi regolabile (NON SILENZIABILE)
2.5.5 | Sistema evoluto di controllo degli allarmi (descrivere eventuali migliroative rispetto a quanto sopra richiesto)
5 | SENSORI:
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
7.1 | Peso
7.2 | Dimensioni LxAxP (cm) complessive
7.3 | Grado di protezione IP motori e comandi
7.4 | Resistenza allo shock (urti, cadute)
7.5 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7.6 | Tolleranza alle vibrazioni
8 | ALTRO
8.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
8.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
8.3 | Tempi di consegna <45 gg
8.4 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
Timbro e firma del Legale Rappresentante