## MGC Lotto 3
LOTTO 3 ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO
4 | LOTTO 3 | SISTEMA OFFERTO
4.1 | Sistema per il monitoraggio di parametri emodinamici con rilevazione di parametri di funzionalità epatica
4.1.1 | Ditta produttrice
4.1.2 | Ditta distributrice
4.1.3 | Modello
4.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
4.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
4.1.6 | Classificazione secondo direttiva
4.2 | Parametri emodinamici rilevabili:
4.2.1 | Utilizzabile in pazienti durante il TRAPIANTO DI FEGATO
4.2.2 | Monitoraggio della GITTATA CARDIACA IN TEMPO REALE (CO)
4.2.3 | Monitoraggio della SATURAZIONE DI OSSIGENO VENOSA CENTRALE MISTO IN CONTINUO (ScvO2)
4.2.4 | Misurazione dell'ELASTANZA DINAMICA (SVV/PPV)
4.2.5 | Misurazione del TASSO DI ELIMINAZIONE DEL VERDE DI INDOCIANINA (PDRicg) con metodo NON INVASIVO
4.2.6 | Monitoraggio dello STROKE VOLUME IN TEMPRO REALE (SV)
4.2.7 | Calcolo del TASSO DI ESTRAZIOEN DELL'OSSIGENO (O2ER)
4.2.8 | Calibrazione automatica e manuale
4.2.9 | Calcolo del volume di precarico cardiaco
4.3 | Caratteristiche monitor:
4.3.1 | Display di visualizzazione a colori (specificare tipologia, dimensioni e definizione)
4.3.2 | Schermo touch screen
4.3.3 | Possibilità di visualizzazione di almeno 3 parametri contemporaneamente (indicare numero massimo parametri visualizzabili)
4.3.4 | Possibilità di selezione dei parametri visualizzabili (specificare quali)
4.3.5 | Visualizzazione dei informazioni numeriche e tracce contemporaneamente
4.3.6 | Possibilità di personalizzazione della visualizzazione standard (a scelta dell'utente)
4.4 | Dotazione accessori:
4.4.1 | Cavi di interfacciamento con sensori DEDICATI (Se presenti)
4.4.2 | Cavi di interfacciamento con sensori NON DEDICATI (Se presenti)
4.4.3 | Cavi di interfacciamento per la misurazione di ULTERIORI PARAMETRI (Se presenti)
4.4.4 | Possibilità di ampliamento delle misurazioni (espandibilità) [descrivere]
4.5 | Sistema di comando, controllo e sicurezza:
4.5.1 | Sistema di allarmi per ogni parametro (dettagliare)
4.5.2 | Possibilità di modifica delle soglie di allarmi per i parametri (specificare quali parametri e le soglie impostabili)
4.5.3 | Sistema di visualizzazione a schermo dell'allarme in essere
4.5.4 | Volume allarmi regolabile (NON SILENZIABILE)
4.5.5 | Sistema evoluto di controllo degli allarmi (descrivere eventuali migliroative rispetto a quanto sopra richiesto)
5 | SENSORI:
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
7.1 | Peso
7.2 | Dimensioni LxAxP (cm) complessive
7.3 | Grado di protezione IP motori e comandi
7.4 | Resistenza allo shock (urti, cadute)
7.5 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7.6 | Tolleranza alle vibrazioni
8 | ALTRO
8.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
8.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
8.3 | Tempi di consegna <45 gg
8.4 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
Timbro e firma del Legale Rappresentante