## URETEROSCOPIO
ALLEGATO A.1 - QUESTIONARIO TECNICO
URETEROSCOPIO FLESSIBILE DIGITALE MONOUSO
INFORMAZIONI GENERALI
Ditta Produttice
Ditta Distributrice
Modello
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
CARATTERISTICHE TECNICHE
WORKSTATION (VIDEOPROCESSORE e MONITOR DI VISUALIZZAZIONE)
Dimensione monitor di visualizzazione (")
Risoluzione monitor di visualizzazione (pixel)
Monitor touch screen (si, no. Se non di tipo tocuh screen indicare la modalità di impostazione dati: tastiera, mouse,…)
Funzioni impostabili:
Focus (si, no. Indicare se automatico o manuale. In caso di impostazione manuale indicare dove è impostabile: impugnatura dello strumento, pedale o workstation)
Bilanciamento bianco (si, no. Indicare se automatico o manuale. In caso di impostazione manuale indicare dove è impostabile: impugnatura dello strumento, pedale o workstation)
Luminosità (si, no. Indicare se automatico o manuale. In caso di impostazione manuale indicare dove è impostabile: impugnatura dello strumento, pedale o workstation)
Zoom (si, no. Indicare se automatico o manuale. In caso di impostazione manuale indicare dove è impostabile: impugnatura dello strumento, pedale o workstation)
Fermo immagine (si, no. Indicare se automatico o manuale. In caso di impostazione manuale indicare dove è impostabile: impugnatura dello strumento, pedale o workstation)
Acquisizione immagine (si, no. Indicare se automatico o manuale. In caso di impostazione manuale indicare dove è impostabile: impugnatura dello strumento, pedale o workstation)
Altro (Indicare eventuali altre opzioni. Indicare se automatico o manuale. In caso di impostazione manuale indicare dove è impostabile: impugnatura dello strumento, pedale o workstation)
Porte video in uscita (si, no. Indicare numero e tipologia)
Carrello (descrivere)
URETEROSCOPI FLESSIBILI MONOUSO
Manipolo dello strumento (decrivere il manipolo indicando la funzioni gestibili e la possibilità di connettere altri sistemi o strumentario operativo)
Ampio campo di visione (°)
Direzione di visione (°)
Profondità di campo minima (mm)
Profondità di campo massima (mm)
Sistema di illuminazione (descrivere)
Angolo di flessione(°)
Diametro sezione operativa (Fr)
Diametro dell’estremità distale (Fr)
Lunghezza operativa (mm)
Diametro canale operativo (Fr)
Raggio di flessione (mm)
Dispositivo monouso (si, no)
Sterile (si, no)
Latex-Free e Phtalate-free (si, no)
Validità del prodotto (indicare in mesi la validità dalla data di produzione alla data di scadenza)