## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | SI/NO | DESCRIZIONE
Reagenti/Materiale di consumo x STEROIDI:
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:
o dhea
o testosterone
o progesterone
o deossicorticosterone
o Androstenedione
o 17-OH progesterone
o cortisolo
o 11-deossicortisolo
o Aldosterone
Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test
I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti
Reagenti/Materiale di consumo x METANEFRINE
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:
o metanefrina
o normetanefrina
o 3-OH triptamina
Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test
I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti
Reagenti/Materiale di consumo x ANTIPILETTICI
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:
o pregabalin
o gabapentin
o levetiracetam
o feniletilmalonamide
o etosuccimmine
o primidone
o acido valproico
o sultiame
o lacosamide
o zonisamide
o felbammato
o rufinamide
o lamotrigina
o carbamazepina
o 10-OH carbazepina
o Fenobarbital
o Topiramato
o Fenitoina
o Tiagabina
o Retigabina
o Perampanel
o Stiripentolo
Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test
I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti
Reagenti/Materiale di consumo x ANTIMICOTICI
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:
o fluconazolo
o voriconazolo
o caspofungina
o posaconazolo
Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test
I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti
Reagenti/Materiale di consumo x ANTIPSICOTICI
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:
o risperidone
o clozapina
o quetiapina
o olanzapina
o aripiprazolo
o aloperidolo
o paliperidone
Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test
I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti