## Foglio1
ALLEGATO A
QUESTIONARIO
ID | Fornitura di sistemi completi e relativo materiale di consumo dedicato per rilevamento del RNA del Virus SARS – Cov-2 con tecnica RT-PCR su campioni respiratori delle alte e basse vie da installare presso il Laboratorio LUM Ospedale Maggiore | SI/NO | note
1 | Sistema per rilevamento del RNA del Virus SARS COV2 con tecnica RT-PCR su campioni respiratori delle alte e basse vie
2 | sistema in grado di eseguire almeno 1500 test nelle 16 ore (esclusi di controlli calibrazioni) con caratteristiche di massima flessibilità e minimo ingombro.
3 | Qualora i sistemi proposti siano da banco devono essere completi di adeguato supporto.
4 | Massima automazione e minima manipolazione da parte dell’operatore
5 | collegamento al LIS con tracciabilità completa dal campione primario mediante riconoscimento del barcode e tracciabilità di tutte le fasi intermedie fino al dato in refertazione attraverso software interpretativo
6 | Flessibilità del sistema: in grado di eseguire anche test di screening per i virus respiratori (FLUA/B)
7 | L’intero processo, dalla estrazione alla produzione dei risultati non deve essere superiore a 270 minuti per il primo ciclo di lavoro; la produttività richiesta nelle 16 ore può essere garantita con più strumenti
8 | Amplificazione contemporanea dei 3 geni di riferimento tra cui deve essere presente RdRp
9 | Compatibilità con i sistemi di tampone ora in uso (eNat, UTM ref 358C)
10 | Certificazione CE IVD dell'intero sistema proposto
11 | Garanzia di consegna di almeno di una parte del sistema - finalizzata ad assicurare una produttività giornaliera di almeno 700 test/giorno nelle 16 ore - entro ottobre 2020 e del completamento del sistema - finalizzato ad assicurare la produttività giornaliera di almeno 1500 test/giorno nelle 16 ore - entro novembre 2020.
12 | Garanzia di fornitura del materiale consumabile e reagenti necessari alla esecuzione di suddetti test per l’intero periodo contrattuale
13 | Disponibilità a garantire la formazione del personale
14 | Garanzia di disporre di un servizio di assistenza tecnica che assicuri ripristino di guasti o anomalie entro 24 ore dalla richiesta (eventualmente con sostituzione dei dispositivi /componenti guaste)