DITTA MANUTENTRICE

Per il Dispositivo Medico offerto: TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO ARTICOLARE

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

la ditta indicata per garantire il corretto svolgimento delle manutenzioni preventive e correttive, secondo gli standard previsti dal fabbricante è:

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono		     			Fax

Referente di area	     				Telefono referente

Sede magazzino	     				Sede operativa

Assicura i seguenti orari di:

accettazione delle chiamate			lavoro del personale tecnico

Lunedì/Venerdì	dalle   		alle   		Lunedì/Venerdì	dalle    	alle

Sabato/prefestivi	dalle  		alle   		Sabato/prefestivi	dalle    	alle

Domenica/festivi	dalle  		alle   		Domenica/festivi	dalle    	alle

Numero di tecnici qualificati e abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

In Italia	     	Nella zona di riferimento (Emilia-Romagna)

ATTIVITA’ INCLUSE

Durante l’intera durata del contratto la ditta dovrà garantire:

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato alla pagina successiva

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1 (EN 62353)

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili tubo rx, detettore, etc)

- aggiornamenti software previsti per migliorare la sicurezza inclusi

- manutenzioni periodiche sulle parti meccaniche e in movimento incluse

- tempistica di intervento, risoluzione, e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato alla pagina successiva

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

PERFORMANCE: TEMPI DI INTERVENTO E RISOLUZIONE

All’interno dell’orario di lavoro del personale tecnico riportato a pagina 2, la Ditta garantisce i seguenti tempi:

- Tempo massimo di intervento   ore solari dalla chiamata

(non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata)

- Tempo massimo di risoluzione del guasto e ripristino della funzionalità    ore lavorative dalla chiamata

(non superiore a 24 ore lavorative dalla chiamata)

MANUTENZIONI PREVENTIVE/PERIODICHE

Periodicità e attività sono conformi alle indicazioni del Fabbricante

Periodicità:   Manutenzioni Preventive/anno

Ogni Manutenzione preventiva presuppone un fermo macchina di   giornate lavorative

Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva (allegare check list)

Nell’ambito delle attività di manutenzione preventiva deve essere garantita l’esecuzione con frequenza annuale delle verifiche di sicurezza elettrica in conformità alle EN 60601-1 (EN 62353)

Durante le attività di manutenzione preventiva/periodica viene garantita la sostituzione delle parti di ricambio, materiali usurati e di tutti quelli previsti nei protocolli

Durante il periodo di garanzia le manutenzioni preventive/periodiche verranno eseguite secondo gli standard e le periodicità indicate, senza alcun onere aggiuntivo

Il programma annuale verrà concordato con gli utilizzatori

Il calendario definitivo delle visite dovrà essere trasmesso all’UO di Neuroradiologia e in copia all’Ingegneria Clinica.

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente agli utilizzatori e al Servizio Ingegneria Clinica

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

# Footnotes

La valutazione sui tempi di intervento, risoluzione, ricambi, etc... verrà effettuata tenendo conto anche dell’orario di lavoro dei tecnici, risultando migliorativo, a parità dei tempi dichiarati, un orario lavorativo più esteso