| VALORE FUNZIONALE TECNICO ED ESTETICO DEL FABBRICATO | Isolamento acustico dell’edificio dal rumore esterno |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | prestazioni dell’involucro esterno dell’edificio | descrizione dell’involucro esterno |  |
|  |  | valore isolamento acustico |  |
|  | Prestazioni dell’involucro esterno della sala “call center” | descrizione dell’involucro esterno in corrispondenza del “call center” |  |
|  |  | valore isolamento acustico |  |
|  | Isolamento acustico delle partizioni interne e diminuzione tempo di riverbero della sala operativa |  |  |
|  | isolamento acustico delle partizioni interne | tipologia sistema di isolamento |  |
|  |  | valore isolamento acustico |  |
|  | isolamento acustico del pavimento | tipologia sistema di isolamento |  |
|  |  | valore isolamento acustico |  |
|  | isolamento acustico del soffitto | tipologia sistema di isolamento |  |
|  |  | valore isolamento acustico |  |
|  | tempo di riverbero nella sala “call center” | tipologia sistema assorbimento acustico |  |
|  |  | tempo di riverbero |  |
|  | Opere edili: Infissi interni ed esterni |  |  |
|  | infissi interni | marca e modello infissi interni |  |
|  |  | descrizione sintetica degli infissi e relativi accessori |  |
|  | infissi esterni | marca e modello infissi esterni |  |
|  |  | descrizione sintetica degli infissi e relativi accessori |  |
|  |  | valore isolamento acustico |  |
|  |  | valore isolamento termico |  |
|  | sistema di ombreggiamento esterno | marca e modello del sistema di ombreggiamento |  |
|  |  | descrizione sintetica del sistema e relativi accessori |  |
|  |  | descrizione sistema di automazione e regolazione |  |
|  | Opere Edili: Pavimenti |  |  |
|  | pavimenti interni in gres | marca produttrice |  |
|  |  | finiture superficiali |  |
|  |  | classe di reazione al fuoco |  |
|  |  | attestazioni di durabilità |  |
|  | pavimenti interni in gomma | marca produttrice |  |
|  |  | finiture superficiali |  |
|  |  | classe di reazione al fuoco |  |
|  |  | attestazioni di durabilità |  |
|  | sistema di sopraelevazione | marca produttrice |  |
|  |  | sistema di regolazione |  |
|  |  | accessori per impianti |  |
|  |  | supporti antisismici |  |
|  | pavimenti esterni | marca produttrice |  |
|  |  | finiture superficiali |  |
|  |  | attestazioni di durabilità |  |
|  | Impianti meccanici componenti e regolazione |  |  |
|  | componenti impianti | marca, modello e caratteristiche unità di condizionamento |  |
|  |  | marca, modello e caratteristiche pompe di calore |  |
|  |  | marca, modello e caratteristiche unità rinnovo aria |  |
|  |  | marca, modello e caratteristiche sistemaumidificazione aria |  |
|  |  | marca e modello accessori per disabili |  |
|  |  | marca e modello sanitari |  |
|  |  | marca e modello miscelatori |  |
|  |  | marca e modelli bocchette, regolatori di portata e diffusori |  |
|  |  | ubicazione centri assistenza e tempistiche garantite |  |
|  | regolazione | marca e modelli apparecchi di controllo e regolazione |  |
|  |  | descrizione sintetica del sistema |  |
|  |  | ubicazione centri assistenza e tempistiche garantite |  |
|  | Impianti meccanici: Riduzione emissioni acustiche |  |  |
|  | Accorgimenti per la riduzione delle emissioni acustiche | Indicazione degli accorgimenti previsti e livello di riduzione delle emissioni sonore, schede tecniche delle apparecchiature |  |
|  | Impianti elettrici: Componenti |  |  |
|  | componenti impianti | marca e modello apparecchi illuminanti da controsoffitto |  |
|  |  | marca e modello faretti led |  |
|  |  | marca e modello apparecchi illuminazione emergenza |  |
|  |  | marca e modello apparecchi serie civile |  |
|  |  | marca e modello passerella in acciaio elettrozincato |  |
|  |  | marca e modello torrette a scomparsa |  |
|  |  | marca e modello quadri elettrici |  |
|  |  | marca, modelli e descrizione del sistema telefonico/videotelefonico/videocitofonico |  |
|  |  | marca e modelli apparecchiature impianto di rilevazione fumi e relativi accessori |  |
|  |  | marca, modello e caratteristiche UPS autonomia >15 minuti – potenza minima 10 kVA |  |
|  | Impianti elettrici: Sistemi di supervisione e gestione |  |  |
|  | sistemi di supervisione e gestione | marca e descrizione sintetica sistema gestione luci |  |
|  |  | marca e descrizione sintetica sistema gestione e supervisione controllo accessi |  |
|  |  | marca e descrizione sintetica sistema gestione e supervisione rilevazione fumi |  |
|  |  | marca e descrizione sintetica sistema gestione e supervisione HVAC |  |
|  | CAM progetto: Bilancio materico |  |  |
|  | BILANCIO MATERICO | Totale complessivo peso materiale riciclato, come da calcolo risultante da prospetto allegato 9 >346.662,21 kg |  |
|  |  | Totale complessivo peso materiale riciclato non strutturale, come da calcolo risultante da prospetto allegato 9 >213.699,25 kg |  |
|  |  | Totale complessivo peso materiale riciclabile/riutilizzabile a fine vita, come da calcolo risultante da prospetto allegato 9 >1.413.366,71 kg |  |
|  |  | Totale complessivo peso materiale riciclabile/riutilizzabile a fine vita non strutturale, come da calcolo risultante da prospetto allegato 9 >673.180,04 kg |  |
|  | CAM progetto: Certificazioni ambientali |  |  |
|  | certificazioni ambientali indicare i prodotti certificati evidenziando le caratteristiche migliorative dei CAM | certificazioni Ecolabel UE o equivalente |  |
|  |  | certificazioni di prodotto o dichiarazioni ambientali sul contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati |  |
|  |  | Indicazione dei componenti che possono essere disassemblati, riciclati o riutilizzati |  |

| Apprestamenti e gestione dei cantieri | Organizzazione: Qualità ambientale e sicurezza del cantiere |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | utilizzo di mezzi categoria eev Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) Decreto 297/01/2007-Recepimento direttiva 2005/55/CE del 28/09/2005 |  | tipologia mezzi di cantiere |  |  |  |
|  |  |  | tipologia veicoli per trasporto dei materiali |  |  |  |
|  |  |  | tipologia e omologazione autoveicoli |  |  |  |
|  | azioni a tutela del suolo e delle acque superficiali e sotterranee |  | accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi |  |  |  |
|  |  |  | modalità di selezione dei rifiuti prodotti non recuperabili e conferimento in discarica autorizzata |  |  |  |
|  |  |  | modalità impermeabilizzazione aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti |  |  |  |
|  |  |  | modalità depurazione acque di dilavamento prima del convogliamento verso i recapiti idrici finali |  |  |  |
|  |  |  | altro |  |  |  |
|  | individuazione rifiuti pericolosi eemissioni di inquinanti sull’ambiente circostante e relativi trattamenti |  | Individuazione dei rischi specifici delle varie lavorazioni e gestione ambientale |  |  |  |
|  | misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali |  | modalità recinzione e protezione da danni accidentali degli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone |  |  |  |
|  |  |  | modalità protezione delle specie arboree e arbustive autoctone presenti in cantiere |  |  |  |
|  |  |  | modalità protezione beni storici mobili |  |  |  |
|  |  |  | altro |  |  |  |
|  | misure per raccolta differenziata e demolizione selettiva |  | tipologia cassonetti/contenitori utilizzati e di materiali recuperati/riciclati in relazione all'entità del cantiere (laterizi, calcestruzzo, metalli, plastica, imballaggi, ecc.) in relazione anche alla dimensione del cantiere |  |  |  |
|  |  |  | aree da adibire a stoccaggio temporaneo |  |  |  |
|  |  |  | misure per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da demolizione |  |  |  |
|  |  |  | modalità di selezione dei rifiuti prodotti non recuperabili e conferimento in discarica autorizzata |  |  |  |
|  | misure per uso efficiente energia e minimizzazione emissioni gas climalteranti |  | lampade basso consumo |  |  |  |
|  |  |  | generatori di corrente eco |  |  |  |
|  |  |  | pannelli solari |  |  |  |
|  |  |  | altro |  |  |  |
|  | misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni dovute alle operazioni di cantiere |  | fase scavo |  |  |  |
|  |  |  | fase carico/scarico materiali |  |  |  |
|  |  |  | fase taglio dei materiali |  |  |  |
|  |  |  | fase impasto del cemento |  |  |  |
|  |  |  | fase disarmo |  |  |  |
|  | schermature e misure di confinamento dei cantieri (nelle aree interne non saranno accettate soluzioni con impiego di acqua, nebbia, ecc.) |  | schermature antirumore aree critiche |  |  |  |
|  |  |  | schermature aree lavorazioni più rumorose |  |  |  |
|  |  |  | limitazione orari e contemporaneità lavorazioni rumorose |  |  |  |
|  |  |  | schermature per impatto visivo |  |  |  |
|  |  |  | sistemi per il contenimento/confinamento delle polveri prodotte e disperse durante i lavori nelle aree interne |  |  |  |
|  |  |  | depurazione aria |  |  |  |
|  |  |  | sistemi per il contenimento delle polveri prodotte e disperse durante i lavori aree esterne |  |  |  |
|  |  |  | sistemi e procedure per impedire la presenza in cantiere di elementi mobili leggeri, cartoni, teli |  |  |  |
|  | attrezzature silenziate |  | gruppi elettrogeni |  |  |  |
|  |  |  | compressori |  |  |  |
|  |  |  | altro |  |  |  |
|  | misure gestione idrica in cantiere |  | risparmio idrico |  |  |  |
|  |  |  | gestione acque reflue - reti di drenaggio e scarico delle acque |  |  |  |
|  |  |  | uso acque piovane |  |  |  |
|  |  |  | uso acque lavorazioni inerti |  |  |  |
|  | misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo |  | misure preventive |  |  |  |
|  |  |  | verifica periodica sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti |  |  |  |
|  |  |  | interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato |  |  |  |
|  | Sistemi di gestione e controllo degli accessi alle aree di cantiere |  | sistema informativo di cantiere |  |  |  |
|  |  |  | videosorveglianza |  |  |  |
|  |  |  | modalità controllo personale (badge/QRcode...) |  |  |  |
|  |  |  | modalità controllo mezzi |  |  |  |
|  |  |  | modalità controllo DPI |  |  |  |
|  | sistemi di monitoraggio di polveri e rumore (sensori, misurazioni, ecc.) |  | stazioni di monitoraggio e sensori: indicazione tipologia e numero in funzione estensione di cantiere |  |  |  |
|  |  |  | sistema di controllo |  |  |  |
|  |  |  | piano di controllo |  |  |  |
|  | sistemi di allarme antintrusione e antincendio |  | impianto antintrusione: indicazione tipologia e numero sensori in funzione estensione di cantiere |  |  |  |
|  |  |  | impianto rilevazione fumi: indicazione tipologia e numero sensori in funzione estensione di cantiere |  |  |  |
|  |  |  | sistemi di spegnimento: indicazione tipologia e numero in funzione estensione di cantiere |  |  |  |
|  | soluzioni proposte per la riduzione dei rischi da interferenza |  | modalità e orari approvvigionamento materiali |  |  |  |
|  |  |  | modalità informative per utenti delle strutture |  |  |  |
|  |  |  | gestione autorizzazioni sezionamento impianti |  |  |  |
|  |  |  | modalità integrazione DUVRI e PSC |  |  |  |
|  |  |  | altro |  |  |  |
|  | Organizzazione: consistenza e competenze del personale |  |  |  |  |  |
|  | direttore tecnico di cantiere | diplomato laureato abilitato all'esercizio della professione di ingegnere architetto perito industriale geometra anni di esperienza |  |  |  |  |
|  | capocantiere | presenza minima, qualifica e anni di esperienza |  |  |  |  |
|  | manodopera edile | indicare numero operai dedicati al cantiere, relativa qualifica e totale monte ore suddivisi tra personale dipendente e personale in distacco o avvalimento |  |  |  |  |
|  | manodopera elettrica | indicare numero operai dedicati al cantiere, relativa qualifica e totale monte ore suddivisi tra personale dipendente e personale in distacco o avvalimento |  |  |  |  |
|  | manodopera meccanici | indicare numero operai dedicati al cantiere, relativa qualifica e totale monte ore suddivisi tra personale dipendente e personale in distacco o avvalimento |  |  |  |  |
|  | Organizzazione: Possesso certificazioni dei sistemi di gestione |  |  |  |  |  |
|  | certificazioni ambientali In caso di RTI indicare da quale impresa/e è posseduta la certificazione | registrazione emas in corso di validità |  |  |  |  |
|  |  | certificazione secondo la norma iso 14001 |  | coerente con oggetto appalto |  |  |
|  |  |  |  | limitata a una o più specializzazioni o lavorazioni specifiche |  |  |
|  |  | certificazione secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità, come prescritto dal decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017 |  |  |  |  |
|  |  | altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente |  |  |  |  |
|  | certificazioni sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro In caso di RTI indicare da quale impresa/e è posseduta la certificazione | BS OHSAS 18001 |  | coerente con oggetto appalto |  |  |
|  |  |  |  | limitata a una o più specializzazioni o lavorazioni specifiche |  |  |
|  |  | ISO 450001 |  | coerente con oggetto appalto |  |  |
|  |  |  |  | limitata a una o più specializzazioni o lavorazioni specifiche |  |  |
|  | certificazioni sistemi di gestione per la responsabilità sociale In caso di RTI indicare da quale impresa/e è posseduta la certificazione | SA 8000 |  |  |  |  |
|  | altre certificazioni |  |  |  |  |  |