## Foglio1
ALLEGATO A
QUESTIONARIO
ID | Fornitura del servizio di analisi dei tamponi per l'accertamento del nuovo coronavirus COVID 19 | SI/NO | note
1 | I sistemi utilizzati (strumentazione e materiale) devono essere certificati IVD ai sensi della direttiva CE 98/79
2 | La tecnica deve essere di tipo molecolare (rilevazione RNA - RT-PCR) con amplificazione contemporanea dei geni secondo le indicazioni di ISS e Min Salute |  | indicare i geni amplificati
3 | Il laboratorio deve essere certificato o accreditato e deve essere presente nell'elenco dei laboratori autorizzati all'esecuzione dei test molecolari COVID 19 |  | allegare dichiarazioni
Disponibilità a fornire, su richiesta dell'amministrazione, evidenze sulla qualità del prodotto (controlli qualità interni, VEQ, confronti Interlab)
4 | Di aver letto e preso visione delle indicazioni contenute nei documenti nei file classificati Allegato B- InterfacciamentoLabEsterni_1, Allegato C- nl-hl7-ip-hl725msg e Allegato D- nl-hl7-ip-usecases
Di garantire l'applicazione delle indicazioni contenute nei documenti sopracitati entro la data di attivazione del servizio
5 | Di precisare l'organizzazione del lavoro è la seguente:
da lunedi a venerdi (indicare l'orario):
sabato (indicare l'orario):
Se contemplato dall'organizzazione del lavoro, Domenica e festivi (indicare l'orario):
6 | Di accettare tutte le condizioni contenute nei documenti di gara ed nello specifico le penali in caso di ritardata consegna del referto

## Foglio2
Fornitura di sistemi completi e relativo materiale di consumo dedicato per rilevamento del RNA del Virus SARS – Cov-2 con tecnica RT-PCR su campioni respiratori delle alte e basse vie da installare presso il Laboratorio LUM Ospedale Maggiore
Durata: 6 mesi con ulteriore possibile rinnovo di ulteriori 3 + 3 mesi
Valutazione: la tipologia di fornitura richiede la presenza di almeno due tipologie di sistemi: di conseguenza è prevista l’aggiudicazione per il primo e secondo classificato, con possibilità di chiedere anche al terzo classificato la disponibilità in caso di crescente fabbisogno/carenze dei primi due classificato.
La graduatoria verrà fatta sulla base di
1) Rispondenza ai requisiti minimi richiesti (entro fine ottobre fornitura per almeno 700 test/giorno; entro novembre completamento fornitura – 1500 test/giorno)
2) Minor prezzo
Sistema analitico completo per il rilevamento del RNA del virus SARS COV 2 con tecnica RT –PCR con le seguenti caratteristiche:
1) esecuzione di almeno 1500 test nelle 16 ore (esclusi di controlli calibrazioni) con caratteristiche di massima flessibilità e minimo ingombro.
2) Qualora i sistemi proposti siano da banco devono essere completi di adeguato supporto.
3) Massima automazione e minima manipolazione da parte dell’operatore
4) collegamento al LIS con tracciabilità completa dal campione primario mediante riconoscimento del barcode , tracciabilità di tutte le fasi intermedie fino al dato in refertazione attraverso software interpretativo
5) Flessibilità del sistema in grado di eseguire anche test di screening per i virus respiratori (FLUA/B)
6) L’intero processo, dalla estrazione alla produzione dei risultati non deve essere superiore a 270 minuti per il primo ciclo di lavoro; la produttività nelle 16 ore può essere garantita con più strumenti
7) Amplificazione contemporanea dei 3 geni di riferimento includendo RdRp
8) Compatibilità con i sistemi di tampone ora in uso (eNat, UTM ref 358C)
9) Certificazione CE IVD del sistema proposto
10) Disponibilità consegna anche frazionabile con prima consegna entro il mese di ottobre 2020 per garantire produttività di almeno 700 test/giorno nelle 16 ore e completamento fornitura entro il mese di novembre 2020 per garantire la produttività complessiva di 1500 test/giorno nelle 16 ore
11) Garanzia di fornitura del materiale consumabile e reagenti necessari alla esecuzione di suddetti test per l’intero periodo contrattuale
12) Disponibilità a formazione del personale
13) Garantire assistenza tecnica con risoluzione del problema (eventuale sostituzione dei dispositivi componenti guaste) entro 24h solari dalla richiesta
La ditta dovrà presentare: risposta ai questionari, dati tecnici e schede tecniche prodotti e requisiti installazione strumenti.