## ALLEGATO A-Sezione A
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ROBOTIZZATI PER COLORAZIONI EMATOSSILINA/EOSINA
ALLEGATO A
Sezione A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | NOTE *
A0-1 | Strumentazione costituita da n.2 sistemi robotizzati nuovi di fabbrica e di ultima generazione, idonea all' uso previsto nel presente capitolato speciale, e dotata dei requisiti indispensabili descritti nel presente Allegato | □ SI | □ NO
A0-2 | Fornitura gratuita per l'intera durata contrattuale di tutto quanto necessario per le determinazioni richieste (Allegato C), ad esclusione dei vetrini porta oggetto : reagenti, coloranti, vetrini copri oggetto, montante, consumabili , etc. | □ SI | □ NO
A0-3 | Strumentazione e reagenti per colorazione e montaggio conformi alla Direttiva CE 98/79 (IVD) | □ SI | □ NO
A0-4 | Automazione completa nella procedura di effettuazione delle colorazioni, in tutte le sue fasi (sparaffinatura, colorazione, montaggio del vetrino con copriogetto ed asciugatura) senza intervento dell'operatore dopo l' avvio della corsa | □ SI | □ NO
A0-5 | Montavetrini automatico integrato comprendente la fase di asciugatura del vetrino | □ SI | □ NO
A0-6 | Presenza di segnali acustici e/o visivi per segnalare eventuali malfunzionamenti | □ SI | □ NO
A0-7 | Reagenti pronti all' uso | □ SI | □ NO
A0-8 | Ridotta esposizione degli operatori a reagenti pericolosi | □ SI | □ NO
A0-9 | Tracciabilità dei reagenti tramite codice a barre o similare | □ SI | □ NO
A0-10 | Caricamento in continuo dei vetrini | □ SI | □ NO
A0-11 | Produttività di ciascuna stazione robotizzata (dal caricamento fino alla disponibilità del vetrino asciutto) non inferiore a 170 vetrini/ora per la colorazione standard E/E | □ SI | □ NO
A0-12 | Stazione completamente chiusa, utilizzabile fuori da cappe di aspirazione | □ SI | □ NO
A0-13 | Sw con sistema di monitoraggio del processo con controllo dei reagenti, delle procedure di colorazione, consumo dei reagenti utilizzati | □ SI | □ NO
A0-14 | Se da banco, le stazioni devono essere dotate di idoneo supporto di appoggio | □ SI | □ NO
Sez.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI HARDWARE E SOFTWARE |  |  | NOTE *
A1-01 | Gestione esterna computerizzata con monitor a schermo piatto, interfaccia software di semplice utilizzo, in italiano | □SI | □NO
A1-02 | Dovrà essere fornito un sistema che consenta il conteggio e la verifica delle determinazioni (vetrini colorati) prodotte durante le indagini diagnostiche, da utilizzare ai fini della fatturazione | □SI | □NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata

## ALLEGATO - Sez.B- Questionario
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ROBOTIZZATI PER COLORAZIONI EMATOSSILINA/EOSINA
ALLEGATO A
Sezione B : QUESTIONARIO TECNICO
Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
Ditta
Strumento proposto ( Produttore, Modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Sez. B1 | CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE e PRODUTTIVITA'
RIF. | Pti max | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B1-1 | 5 | Produttività oraria di ciascun sistema (n.vetrini/ora per protocolli standard, dal caricamento fino al montaggio ed asciugatura del vetrino senza intervento dell'operatore) |  | ///////
B1-2 | 4 | Possibilità di tracciare ogni singolo vetrino tramite codice barre o similare (SI/NO, specificare)
B1-3 | 4 | Interfacciamento al LIS del laboratorio: Athena della ditta DEDALUS, comprensivo delle componenti hw e sw necessarie, incluso nella fornitura (SI/NO, specificare)
B1-4 | 3 | Possibilità di eseguire con il sistema offerto ulteriori colorazioni (SI/NO, se si specificare numero di colorazioni eseguibili e se in contemporanea o separatamente dalle colorazioni E/E)
B1-5 | 7 | Presenza di sensori di livello dei reagenti di colorazione (SI/NO, specificare)
B1-6 | 5 | Stabilità e modalità di conservazione dei reagenti on board (Specificare e descrivere anche eventuali operazioni a carico dell' operatore, esempio: copertura contenitori, etc) |  | ///////
B1-7 | 4 | Scarto automatico dei vetrini coprioggetto rotti o difettosi senza interruzione del ciclo di lavoro (SI/NO, specificare)
B1-8 | 2 | Possibilità di caricare il vetrino di immunoistochimica (Ventana Benchmark ultra), senza necessità di operazioni di lavaggio da parte dell'operatore (SI/NO, descrivere)
B1-9 | 3 | Presenza di Sw gestionale che consenta di effettuare statistiche complete sui consumi, sui protocolli usati, sugli interventi durante la seduta operativa(tracciabilità continua delle operazioni sullo strumento), sul numero di vetrini processati (SI/NO, breve descrizione delle potenzialità del sw di gestione)
B1-10 | 5 | Presenza di un applicativo di controllo dei sistemi di colorazione che preveda tutte le procedure di backup e disaster ricovery , garantendo la continuità del processo in modo da concludere la colorazione senza alcun tempo di disservizio o replicazioni di fasi (SI/NO, descrivere)
B1-11 | 5 | Gestione automatica dei tempi di stazionamento dei vetrini nelle diverse camere di processo , al fine di evitare la permanenza prolungata dei vetrini nelle stazioni che possono danneggiare la qualità della colorazione (SI/NO, descrivere)
Sez. B2 | GESTIONE STRUMENTALE - REAGENTI - SICUREZZA
RIF. | Pti max | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B2-1 |  | Attività a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta di colorazione (descrivere) | Operazioni a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta analitica | //////////
B2-2 |  | Tempo di fermo macchina dovuto alla manutenzione giornaliera programmata |  | //////////
B2-3 |  | Manutenzioni periodiche a carico dell'operatore: indicare la periodicità ed i tempi necessari a svolgerle |  | //////////
B2-4 | 7 | Carico dei reagenti sugli strumenti senza esposizione dell'operatore (SI/NO, descrivere gli accorgimenti tecnologici adottati al fine di garantire la massima sicurezza dell'operatore durante il cambio reagenti e le operazioni di manutenzione)
B2-5 | 3 | Modalità di raccolta/smaltimento dei liquidi reflui (descrivere) |  | //////////
B2-6 | 3 | Reagenti privi di Xilolo, Toluene e derivati (SI/NO, indicare i reagenti utilizzati nellle varie fasi)
B2-7 | 5 | Reagenti che non richiedono necessità di travaso da parte dell'operatore durante il caricamento (SI/NO, specificare interventi da parte dell'operatore nel caricamento dei reagenti)
Sez. B3 | INGOMBRO - DATI TECNICI - CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE
RIF. | Pti max | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B3-1 | 3 | Peso complessivo di ciascuna stazione (Kg) e peso/m2 |  | //////////
B3-2 |  | Dimensioni (Specificare :L*P*A in cm) |  | //////////
B3-3 |  | Potenza elettrica assorbita a regime da ciascuna stazione (KVA) |  | //////////
B3-4 |  | Quantità di calore prodotta a regime da ciascuna stazione (BTU/h) |  | //////////
B3-5 |  | Rumorosità prodotta in dB |  | //////////
B3-6 |  | Alimentazione idrica (SI/NO; se SI : specificare se di rete e/o da tanica e il tipo di acqua richiesta, es.: corrente, deionizzata, distillata)
B3-7 |  | Eventuali ulteriori necessità impiantistiche (esempio: collegamento a sistema di estrazione, etc) (SI/NO, specificare)