## Foglio1
Allegato A1 - Questionario Tecnico
Sistemi di Lavaggio, Sistemi di asciugatura e stoccaggio, Sistemi di trasporto per Endoscopi e Software di tracciabilità da destinare a Ambulatorio Endoscopico Gastroenterologia 3° piano e Piastra Endoscopica 2° piano – PAD. 5
1 | Caratteristiche Generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | Descrizione e destinazione d'uso (Indicare)
2 | Caratteristiche Tecniche di minima dei lavelli | SI (specificare e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica) | NO
2.1 | Lavello a due vasche
2.2 | Vasche integrate in mobiletto con ante
2.3 | Gruppo erogatore acqua con miscelatore per le vasche
2.4 | Vasche e piano di lavoro in Acciaio INOX AISI 304 con angoli snodati e senza spigoli vivi
2.5 | Porte mobiletto richiudibili
2.6 | Dimensioni indicative del sistema: 170 x 70 x 93 cm (L x P x A)
2.7 | Dimensioni indicative della vasca: 40 x 40 x 25 cm (L x P x A)
3 | Caratteristiche Tecniche di minima delle pompe | SI (specificare e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica) | NO
3.1 | Pompe di lavaggio integrate nel Lavello
3.2 | Sistema di tracciabilità
3.3 | Identificazione operatore ed Identificazione strumento tramite sistema barcode o RFID
3.4 | Test di tenuta prima del ciclo e per tutta la durata del ciclo
3.5 | Dosaggio automatico del detergente enzimatico
3.6 | Flussaggio dei canali dello strumento
3.7 | Lavaggio degli strumenti interno ed esterno
3.8 | Possibilità di connettere endoscopi di marche e modelli differenti
3.9 | Ciclo di autodisinfezione della pompa di lavaggio
3.10 | Display per la visualizzazione delle informazioni sullo stato macchina
3.11 | Interfaccia user-friendly
3.12 | Segnalazione di eventuali malfunzionamenti attraverso il Display e con allarmi visivi e acustici
3.13 | Stampante termica integrata
3.14 | Strumento in grado di rimuovere biofilm microbico e abbattere la carica proteica
4 | Caratteristiche Tecniche di minima dei Sistemi di asciugatura e stoccaggio | SI (specificare e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica) | NO
4.1 | Sistema di asciugatura orizzontale
4.2 | Dimensioni indicative del sistema 190 x 70 x 60 cm (A x L x P)
4.3 | Profondità del sistema tale da garantire che la distanza tra il sistema e il banco di lavoro presente al centro della stanza non sia inferiore a 80 cm e che l’apertura della porta del sistema stesso sia agevole
4.4 | Altezza massima degli elementi che devono essere utilizzati dall’operatore (ultimo ripiano/monitor/lettore barcode o RFID): 180 cm
4.5 | Sistema di tracciabilità
4.6 | Mantenimento asettico degli strumenti in condizioni fino a 720 ore
4.7 | Flussaggio di aria per l’asciugatura delle superfici esterne
4.8 | Monitoraggio continuo della temperatura e dell’umidità all’interno dell’armadio
4.9 | Monitoraggio dei tempi e delle condizioni di stoccaggio degli strumenti in attesa di riutilizzo
4.10 | Lettore di codice a barre o RFID per l’identificazione dello strumento e dell’operatore
4.11 | Stampante integrata
4.12 | Monitor a colori per la visualizzazione delle informazioni
4.13 | Possibilità di connettere endoscopi di marche e modelli differenti
4.14 | Possibilità di identificare visivamente lo stato di asciugatura degli endoscopi e l’eventuale necessità di reprocessing
4.15 | Temperatura aria di asciugatura (indicare)
5 | Caratteristiche Tecniche di minima dei Carrelli di trasporto | SI (specificare e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica) | NO
5.1 | Capacità di contenimento di almeno 6 strumenti
5.2 | Dotati di ruote
6 | Sistema di tracciabilità | SI (relazione tecnica come richiesto in Allegato A) | NO
6.1 | Sitema di tracciabilità unico
7 | Caratteristiche tecniche migliorative | SI (dettagliare) | NO
7.1 | Esperienze pregresse nell’integrazione del Sistema di tracciabilità con le apparecchiature presenti presso l’Azienda
7.2 | Possibilità di utilizzare un connettore unico condiviso per l’intero ciclo di lavaggio, reprocessing, asciugatura e stoccaggio, in modo da ridurre i tempi e aumentare la sicurezza
7.3 | Possibilità di identificare lo stato di asciugatura degli endoscopi e l’eventuale necessità di reprocessing mediante codice colore
8 | Materiale di consumo per circa 20.000 cicli/anno | SI (dettagliare) | NO
8.1 | Detergente per il lavaggio degli strumenti
8.2 | Disinfettante per l'autodisinfezione delle pompe
8.3 | Teli monouso per il trasporto di strumenti puliti
9 | Altre caratteristiche | SI | NO
9.1 | Conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE
9.2 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali
9.3 | Conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni, alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio