## Foglio1
Fornitura in service di sistemi per diagnostica differenziale COVID 19
ALLEGATO A
LOTTO 1 : Sistema analitico per la diagnosi immunologica della infezione tubercolare latente
REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA
RIF. | REQUISITO | SI | NO | SPECIFICARE
A.1 | Sistema analitico per la diagnosi immunologica della infezione tubercolare latente IGRA (Interferon-Gamma Releasing assay) (SI/NO, specificare produttore e modello) | SI □ | NO □
A.2 | Sistema completo di analizzatore, kit diagnostici, provette portacampione, sw di calcolo e refertazione e quant’altro necessario per l’esecuzione del test, nulla escluso (SI/NO, descrivere) | SI □ | NO □
A.3 | Assenza di manipolazione del campione nella fase pre-analitica (SI/NO, descrivere) | SI □ | NO □
A.4 | Caricamento del tubo primario , con identificazione positiva dei campioni (SI/NO, specificare) | SI □ | NO □
A.5 | Esecuzione del test in completa automazione, dal caricamento del campione, alla produzione del referto (SI/NO, specificare) | SI □ | NO □
A.6 | La strumentazione , le provette ed i kit devono essere dotati di marchio CE secondo la Direttiva CE 98/79 | SI □ | NO □
A.7 | Tempo intervento tecnico in loco : massimo 48 ore dalla chiamata, festivi esclusi | SI □ | NO □
A.8 | Tempo di ripristino : max 72 ore dalla chiamata, festivi esclusi. | SI □ | NO □
A.9 | Interfacciamento al LIS del laboratorio (DNALAB/HALIA) incluse le componenti hw e sw necessarie | SI □ | NO □