## LOTTO 1 All.A-Sez.A
FORNITURA IN SERVICE DI STAMPIGLIATRICI PER ANATOMIA PATOLOGICA
ALLEGATO A
REQUISITI INDISPENSABILI (pena l'esclusione)
LOTTO 1 : Stampigliatrici automatiche di vetrini
RIF. | REQUISITO | SI | NO | SPECIFICARE
A1.1 | Ridotte dimensioni, minimo ingombro di stampigliatrice e degli eventuali accessori a corredo | SI □ | NO □
A1.2 | Elevata velocità e continuità di stampa (non inferiore a 15 vetrini/minuto) | SI □ | NO □
A1.3 | Massima riproducibilità di stampa | SI □ | NO □
A1.4 | Possibilità di stampa frontale del vetrino portaoggetto (per la stampa dei vetrini di controllo per IIC) | SI □ | NO □
A1.5 | Presenza di 2 alloggiamenti di vetri portaoggetto con elevata capacità di carico in modo da stampare contestualmente (alla lettura della biocassetta) due differenti tipologie di vetrini senza richiedere l’intervento dell’operatore | SI □ | NO □
A1.6 | Elevata risoluzione di stampa (non inferiore a 300 dpi) | SI □ | NO □
A1.7 | Compatibilità con i lettori di codici Datamatrix e QR code | SI □ | NO □
A1.8 | Elevata qualità della stampa con identificazione chiara e duratura nel tempo | SI □ | NO □
A1.9 | Stampa resistente a reagenti, alcool e prodotti chimici | SI □ | NO □
A1.10 | Completa integrazione delle stampigliatrici offerte con il software gestionale Athena (Dedalus) al fine dell’individuazione automatica del vetrino (vetri da istologia/citologia classici e polarizzati Matsunami TOMO forniti da altra gara) da stampare associandolo alle richieste, senza l’intervento dell’operatore; | SI □ | NO □
A1.11 | Conformità con le normative e direttive vigenti | SI □ | NO □

## LOTTO 1 ALL.A-Sez.B
FORNITURA IN SERVICE DI STAMPIGLIATRICI PER ANATOMIA PATOLOGICA
ALLEGATO A
Sezione B : Questionario tecnico
LOTTO 1 : Stampigliatrici automatiche di vetrini
Ditta :
Strumentazione proposta (specificare Marca, Modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
N.ro strumenti offerti
RIF. | PTI MAX | REQUISITO | SI/NO | DESCRIVERE
A1.1-1 | 5 | Tecnologia di stampa (Specificare)
A1.1-2 | 5 | Risoluzione di stampa (Specificare)
A1.1-3 | 6 | Capacità vetrini (Specificare)
A1.1-4 | 6 | Velocità di stampa (Specificare)
A1.1-5 | 5 | Rack contenitivo (Specificare)
A1.1-6 | 5 | Autonomia di stampa (Specificare)
A1.1-7 | 5 | Codici stampabili (Specificare)
A1.1-8 | 5 | Porte di Comunicazione (Specificare)
A1.1-9 | 5 | Dimensioni (Specificare :l*p*h)
A1.1-10 | 5 | Peso (Specificare)
A1.1-11 | 5 | Rumore e calore generato dalle stampanti
A1.1-12 | 5 | Procedure e modalità di sostituzione del materiale consumabile (descrivere)
A1.1-13 | 3 | Fornitura di strumento aggiuntivo per back up (SI/No, specificare)