## LOTTO 2 All.A-Sez.A
FORNITURA IN SERVICE DI STAMPIGLIATRICI PER ANATOMIA PATOLOGICA
ALLEGATO A
REQUISITI INDISPENSABILI (pena l'esclusione)
LOTTO 2 : Stampigliatrici di biocassette
RIF. | REQUISITO | SI | NO | SPECIFICARE
A1.1 | Ridotte dimensioni, minimo ingombro della stampante e degli eventuali accessori a corredo | SI □ | NO □
A1.2 | Elevata velocità e continuità di stampa | SI □ | NO □
A1.3 | Massima riproducibilità di stampa | SI □ | NO □
A1.4 | Elevata risoluzione di stampa (non inferiore a 300 dpi) | SI □ | NO □
A1.5 | Compatibilità con i lettori di codici Datamatrix e QR code | SI □ | NO □
A1.6 | Stampa resistente a reagenti, alcool e prodotti chimici | SI □ | NO □
A1.7 | Dotata di n.6 caricatori | SI □ | NO □
A1.8 | Possibilità di cassette dedicate preimpilate | SI □ | NO □
A1.9 | Elevata capacità caricatori, non iferiore a 450 cassette | SI □ | NO □
A1.10 | Elevata qualità della stampa con identificazione chiara e duratura nel tempo | SI □ | NO □
A1.11 | Completa integrazione delle stampantiper cassette offerte con il software gestionale (Athena della ditta Dedalus) al fine dell'individuazione automatica delle cassette da associare alla richesta | SI □ | NO □
A1.12 | Conformità con le normative e direttive vigenti | SI □ | NO □

## LOTTO 2 ALL.A-Sez.B
FORNITURA IN SERVICE DI STAMPIGLIATRICI PER ANATOMIA PATOLOGICA
ALLEGATO A
Sezione B : Questionario tecnico
LOTTO 2 : Stampanti di biocassette
Ditta :
Strumentazione proposta (specificare Marca, Modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
N.ro strumenti offerti
RIF. | PTI MAX | REQUISITO | SI/NO | DESCRIVERE
A1.1-1 | 6 | Tecnologia di stampa (Specificare)
A1.1-2 | 6 | Risoluzione di stampa (Specificare)
A1.1-3 | 5 | Capacità del serbatoio (Specificare)
A1.1-4 | 5 | Velocità di stampa (Specificare n.ro caessette minuto)
A1.1-5 | 5 | Autonomia di stampa (Specificare)
A1.1-6 | 5 | Codici stampabili (Specificare)
A1.1-7 | 5 | Porte di comunicazione (Specificare)
A1.1-8 | 5 | Procedure modalità di carico/scarico cassette
A1.1-9 | 5 | Dimensioni (Specificare :l*p*h)
A1.1-10 | 5 | Peso (Specificare)
A1.1-11 | 5 | Rumore e calore generato dalle stampanti
A1.1-12 | 5 | Procedure e modalità di sostituzione del materiale consumabile (descrivere)
A1.1-13 | 3 | Fornitura di strumento aggiuntivo per back up (SI/No,descrivere)