## Foglio1
Allegato A1 - Questionario Tecnico
N. 3 APPARECCHI PER CHEMIO-IPERTERMIA INTRAPERITONEALE (HIPEC) PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA E L'AZIENDA USL DI BOLOGNA
1 | Caratteristiche Generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | Descrizione e destinazione d'uso (Indicare)
2 | Caratteristiche Generali del Sistema |  | SI (specificare e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica) | NO
2.1 | sistema che consenta di infondere il chemioterapico in sede intra-peritoneale mantenendo la temperatura intra-addominale costante
2.2 | presenza di allarmi acustici e visivi
2.3 | disponibilità di un sistema di alimentazione a batteria (dispositivo UPS) con intervento automatico in caso di black out, in grado di gestire il sistema per almeno 30 minuti
2.4 | memorizzazione dei parametri di trattamento
2.5 | possibilità di stampare report di trattamento
2.6 | sistema con dispositivo di riscaldamento preferibilmente diretto che non necessiti di liquidi esterni
2.7 | possibilità di interrompere momentaneamente la circolazione attraverso il corpo mantenendo attiva la circolazione attraverso il riscaldatore
3 | Caratteristiche display |  | SI (descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica) | NO
3.1 | Display a colori, touchscreen, di almeno 10”
3.2 | visualizzazione delle informazioni sulle varie fasi del trattamento
3.3 | modalità di visualizzazione dei parametri di trattamento | temperatura
3.4 |  | volume
3.5 |  | flussi
3.6 |  | pressioni
3.7 |  | tempo di trattamento trascorso e residuo
3.8 |  | eventuali altri parametri
3.9 | possibilità di inserire le informazioni relative al trattamento (dati paziente, farmaci utilizzati, ecc.)
3.10 | impostazione dei parametri del trattamento
3.11 | impostazione e gestione degli allarmi
3.12 | interfaccia user-friendly
4 | Monitoraggio temperatura, pressione, volume |  | SI (specificare e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica) | NO
4.1 | range di temperatura impostabile (in uscita dal riscaldatore): indicativamente da +28 °C a +45°C
4.2 | monitoraggio della temperatura sia nel riscaldatore che nel paziente
4.3 | controllo del flusso mediante pompe peristaltiche
4.4 | range di flusso impostabile indicativamente tra 100ml/min e 2000 ml/min
4.5 | controllo del volume della soluzione nel paziente
4.6 | monitoraggio delle pressioni in diversi punti del circuito
5 | Materiale di consumo |  | SI (dettagliare) | NO
5.1 | Kit con circuito monouso dedicato completo per l’esecuzione di trattamento HIPEC, che consenta all’utente di preparare l’apparecchiatura in tempi ridotti limitando al minimo la possibilità di un montaggio errato delle linee
5.2 | Materiale privo di lattice o derivati e privo di DEHP
5.3 | Modalità di smaltimento
6 | Altre caratteristiche migliorative |  | SI (dettagliare) | NO
6.1 | Specificare eventuali altre caratteristiche migliorative del Sistema
7 | Conformità alle normative vigenti |  | SI | NO
7.1 | Conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE
7.2 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali
7.3 | Conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni, alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio