## DEFIBRILLATORE Intraospedaliero
ALLEGATO A - Caratteristiche Attrezzature
1 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI | Requisiti minimi e opzionali obbligatori pena l'esclusione (E)
1.1 | Monitor defibrillatori, nuovi di fabbrica e di ultima generazione (SI/NO), specificare: | E
1.1.1 | Ditta produttrice
1.1.2 | Ditta distributrice
1.1.3 | Modello
1.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.1.6 | Classificazione secondo direttiva
1.2 | Tipologia:
1.2.1 | Adatto a pazienti adulti (SI/NO) | E
1.2.2 | Adatto a pazienti pediatrici (SI/NO) | E
1.3 | Modalità di funzionamento all'accensione:
1.3.1 | Manuale (SI/NO, specificare) | E
1.3.2 | Semiautomatica (SI/NO, specificare) | E
1.3.3 | Configurabile dall'utente | E
1.4 | DEFIBRILLAZIONE: | E
1.4.1 | Forma d'onda bifasica descrivere tipologia d'onda e specificare | E
1.4.2 | Forma d'onda in uscita
1.4.3 | Energia massima erogabile (J)
1.4.4 | Livelli (in J) di energia impostabili o selezionabili
1.4.5 | Accuratezza nella misura dell'energia erogata
1.4.6 | Numero di scariche erogabili alla massima potenza
1.4.7 | Modalità di disarmo della carica (descrivere)
1.4.8 | Tempo di ricarica < 15 sec. del defibrillatore alla massima potenza
1.4.9 | Segnalazione visiva e/o acustica del raggiungimento del livello di energia impostato (SI/NO, descrivere)
1.5 | CARDIOVERSIONE | E
1.5.1 | Forma d'onda bifasica (SI/NO), descrivere tipologia d'onda e specificare | E
1.5.2 | Forma d'onda in uscita
1.5.3 | Ampiezza dell'impulso
1.5.4 | Pacing rate (specificare valore in ppm e accuratezza in %)
1.5.5 | Corrente in uscita (mA)
1.5.6 | Periodo di refrattarietà (msec)
1.5.7 | Sincronizzazione (SI/NO) | E
1.5.8 | Pulsante dedicato per sincronizzazione | E
1.5.9 | Marcatore su display per individuazione cardioversione | E
1.5.10 | Autocommutazione in modalità NON sincronizzata dopo shock sincronizzato | E
1.5.11 | Sincronizzazione automatica con traccia migliore
1.5.12 | Sincronizzazione con traccia a scelta dell'utente
1.6 | PACING: | E
1.6.1 | Disponibilità di stimolazione transcutanea | E
1.6.2 | Ampiezza dell'impulso
1.6.3 | Pacing rate (specificare valore in ppm e accuratezza in %)
1.6.4 | Corrente in uscita (mA)
1.6.5 | Periodo di refrattarietà (msec)
1.6.6 | Sincronizzazione
1.6.7 | Marcatore su display per individuazione dell'impulso erogato | E
1.7 | Sistemi di feedback alla manovra RCP: | E
1.7.1 | Tecnologia
1.7.2 | Sistema di rilevazione RCP integrato o modulare (specificare)
1.7.3 | Rilevazione della profondità di compressione
1.7.4 | Frequenza di compressione
1.7.5 | Rilevazione dell'avvenuto rilascio
1.7.6 | Indicatori
1.7.7 | Conforme alle nuove linee guida 2020 ILCOR | E
1.8 | Monitoraggio dell'impedenza di contatto piastra-cute (SI/NO, descrivere)
1.8.1 | Adattamento scarica con impedenza del paziente (SI/NO, descrivere)
1.9 | Sistema di individuazione e rimozione dell'artefatto introdotto da un pacemaker dal tracciato ECG rilevato (SI/NO, descrivere) | E
1.10 | Stampante integrata, specificare: | E
1.10.1 | Tipologia di stampante
1.10.2 | Larghezza (mm) e lunghezza della carta (m)
1.10.3 | Numero di canali stampabili
1.10.4 | Velocità di stampa della carta (mm/sec)
1.10.5 | Stampa automatica (SI/NO, descrivere)
1.11 | Sicurezza:
1.11.1 | Self-test automatico incorporato (specificare tempi e modalità) | E
1.11.2 | Self-test manuale incorporato (specificare tempi e modalità) | E
1.11.3 | Segnalazione acustica o visiva del tipo di guasto (SI/NO, quali)
1.11.4 | Segnalazione di anomalie ad apparecchio spento (SI/NO, quali)
1.12 | Esportabilità dei dati via software | E
1.12.1 | Disponibilità del tracciato prima e dopo l'evento | E
1.12.2 | Numero di eventi memorizzabili
1.12.3 | Durata del tracciato pre e post- evento (specificare)
1.12.4 | Formato dati esportati (descrivere)
1.12.5 | Modalità esportazione [USB, LAN, WI-FI, ecc.] (descrivere)
1.13 | Indicatori (descivere gli indicatori presenti sul dispositivo: LED, tasti, bottoni, ecc)
2 | CARATTERISTICHE DISPLAY E PARAMETRI
2.1 | Tecnologia LCD o più avanzata (SI/NO, specificare)
2.2 | Dimensioni del monitor (pollici)
2.3 | Area di visualizzazione effettiva (cm x cm)
2.4 | Risoluzione monitor (pixel x pixel)
2.5 | Possibilità di modifica del contrasto, luminosità, ecc del monitor (SI/NO, elencare)
2.6 | Tracce visualizzabili (almeno le seguenti):
2.6.1 | Traccia ECG (descrivere modalità visualzzazione) | E
2.7 | Dati alfanumerici visualizzati (almeno i seguenti)
2.7.1 | Frequenza cardiaca (HR) | E
2.7.2 | Saturazione (SpO2) | E
2.7.3 | Pressione non invasiva (NIBP) - solo se il parametro è installato
2.8 | Tracce e dati visualizzabili contemporaneamente sul monitor (specificare numero e tipologia)
2.9 | Velocità tracce selezionabile (mm/sec)
2.10 | Indicazione contatto dell'impedenza piastre-cute (SI/NO, descrivere)
2.11 | Indicazione energia erogata (SI/NO, descrivere)
2.12 | Indicatore del livello di carica delle batterie (SI/NO, descrivere)
2.13 | Possibilità di fermo immagine della traccia ECG con pulsante
2.14 | Altri parametri monitorabili (descrivere)
3 | FACILITA' D'USO E DI TRASPORTO
3.1 | Possibilità di fissaggio a barella (SI/NO, descrivere)
3.2 | Possibilità di alloggiamento di accessori e piastre senza ricorrere a contenitori o borse esterne.
3.2.1 | Piastre monouso
3.2.2 | Cavo ECG
3.2.3 | Sensore SpO2
3.2.4 | Bracciale NIBP
3.2 | Possibilità di variazione degli allarmi dei parametri misurati (descrivere)
3.2.1 | Limiti ECG (descrivere limiti minimo e massimo e impostazione degli stessi)
3.2.2 | Limiti SpO2 (descrivere limiti minimo e massimo e impostazione degli stessi)
4 | CARATTERISTICHE PIASTRE
4.1 | Piastre pluriuso per defibrillazione esterna per adulti e pediatriche (SI/NO), descrivere e specificare: | E
4.1.1 | Lunghezza cavo piastre (m)
4.1.2 | Dimensione dell'area di contatto delle piastre adulti (cm²)
4.1.3 | Dimensione dell'area di contatto delle piastre pediatriche (cm²)
4.1.4 | Classificazione isolamento paziente (tipo B, BF, CF)
4.1.5 | Modalità di disinfezione
4.2 | Piastre/elettrodi monouso per adulti (SI/NO), descrivere e specificare: | E
4.2.1 | Lunghezza cavo piastre (m)
4.2.2 | Dimensione dell'area di contatto delle piastre adulti (cm²)
4.2.3 | Classificazione isolamento paziente (tipo B, BF, CF)
4.2.4 | Validità (mesi)
4.2.5 | Durata prevista per mantenere l'efficacia della defibrillazione (giorni)
4.3 | Piastre/elettrodi monouso pediatriche (SI/NO), descrivere e specificare:
4.3.1 | Lunghezza cavo piastre (m)
4.3.2 | Dimensione dell'area di contatto delle piastre (cm²)
4.3.3 | Classificazione isolamento paziente (tipo B, BF, CF)
4.3.4 | Validità (mesi)
4.3.5 | Durata prevista per mantenere l'efficacia della defibrillazione (giorni)
5 | MONITORAGGIO
5.1 | ECG | E
5.1.1 | Ingresso segnale (dalle piastre/da elettrodi specifici/da entrambi, descrivere)
5.1.2 | 3 derivazioni | E
5.1.3 | Tempo di ripristino della visualizzazione del tracciato dopo defibrillazione (sec)
5.1.4 | Tipologia di elettrodi utilizzati (reperibili sul libero mercato o proprietari)
5.1.5 | Elencare le principali tecnologie/marche di sensori utilizzabili o compatibili
5.1.6 | Durata finestra ECG visualizzato sul display (a 25 mm/sec)
5.1.7 | Indicazione frequenza cardiaca (SI/NO, descrivere)
5.1.8 | Indicazione contatto elettrodi per ECG (SI/NO, descrivere)
5.1.9 | Ampiezza segnale ECG regolabile (SI/NO, descrivere)
5.1.10 | Autogain (SI/NO)
5.2 | SpO2 | E
5.2.1 | Applicazioni per adulti, pediatrici (SI/NO, descrivere)
5.2.2 | Range di saturazione (%)
5.2.3 | Accuratezza (%)
5.2.4 | Tecnologia di rilevazione saturimetria (proprietario, Nellcor, Masimo, ecc)
5.2.5 | Tipologia di sensori utilizzabili (reperibili sul libero mercato o proprietarie)
5.2.6 | Elencare le principali tecnologie/marche di sensori utilizzabili o compatibili
5.2.7 | Possibilità di utilizzo con sensori monouso (SI/NO)
5.3 | NIBP:
5.3.1 | Misurazione per pazienti adulti e pediatrici (SI/NO, descrivere)
5.3.2 | Metodo di rilevazione della NIBP
5.3.3 | Range di misurazione NIBP (mmHg min e max)
5.3.4 | Tipologia di bracciali utilizzabili (reperibili sul libero mercato o proprietarie)
5.3.5 | Elencare le principali tecnologie/marche di bracciali utilizzabili o compatibili
5.3 | Allarmi ottici ed acustici su tutti i parametri (SI/NO, descrivere)
5.4 | Elencare gli ulteriori moduli aggiuntivi implementabili successivamente
6 | CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE ELETTRICA
6.1 | Rete:
6.1.1 | Tensione
6.1.2 | Frequenza
6.1.3 | Potenza assorbita
6.1.4 | Possibilità di funzionamento contemporaneo a rete e a batteria (SI/NO) | E
6.2 | Batterie:
6.2.1 | Batterie ricaricabili | E
6.2.2 | Tipologia di batterie (Litio, Pb, altro)
6.2.3 | Numero di batterie contemporanee per il corretto funzionamento
6.2.4 | Capacità batterie (Ah)
6.2.5 | Autonomia delle batterie (in ore di monitoraggio continuo e in numero di scariche)
6.2.6 | Rimovibili dall'operatore (SI/NO)
6.2.7 | Tempo di vita medio
6.2.8 | Tempo di ricarica batterie al 100%
6.2.9 | Garanzia delle batterie
6.2.10 | Necessità di alimentatore esterno (SI/NO)
7 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
7.1 | Peso (kg, distinguere senza e con batterie e senza con eventuali moduli aggiuntivi proposti in offerta)
7.2 | Dimensioni LxAxP (cm)
7.3 | Grado di protezione IP
7.4 | Resistenza allo shock (urti, cadute)
7.5 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7.6 | Tolleranza alle vibrazioni
8 | ALTRO
8.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
8.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
8.3 | Accessori in dotazione di serie (elencare)
8.4 | Materiali di consumo necessari (elencare)
8.5 | Tempi di consegna <30 gg
8.6 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
Timbro e firma del Legale Rappresentante