## Dati prove DEF
Prove pratiche di scarica defibrillatori
| unità: | Ditta |  | scost. | Ditta |  | scost. | Ditta |  | scost. | Ditta |  | scost. | Ditta |  | scost. | Min. | Max:
Tempo di accensione | sec. | [15 empty] | 0 | 0
Tempo di analisi modalità semiautomatica FV (>250 HR - amp. 0,3mV) | sec. | [15 empty] | 0 | 0
Tempo di analisi modalità semiautomatica TV (>180 HR) | sec. | [15 empty] | 0 | 0
Tempo di analisi modalità semiautomatica NORMALE (>120 HR) | sec. | [15 empty] | 0 | 0
Tempo di carica | sec. | [15 empty] | 0 | 0
Energia Scarica rilevata con carico a 50 Ohm |  | ENERGIA (J) | CORRENTE (mA) |  | ENERGIA (J) | CORRENTE (mA) |  | ENERGIA (J) | CORRENTE (mA) |  | ENERGIA (J) | CORRENTE (mA) |  | ENERGIA (J) | CORRENTE (mA) |  | ENERGIA (J) |  | CORRENTE (mA)
50 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
Energia Scarica rilevata con carico a 100 Ohm
50 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
Energia Scarica rilevata con carico a 200 Ohm
50 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Joule |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
N.B.: deve essere compreso all'interno del 15%