## 18.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato per lotto completo, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

|  | punteggio massimo |
| --- | --- |
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| totale | 100 |

### 18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il punteggio sarà attribuito in funzione delle risposte fornite nell’Allegato A1 “Questionario Tecnico e altri allegati e relazioni:

| Caratteristica | Criterio con cui verrà attribuito il punteggio | Punti massimi | TIPO PUNTEGGIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Strumentazione da banco | SI = 6 punti; NO = 0 punti | 6 | T |
| Produttività analitica CLIA superiore a 100 test/ora | Produttività MASSIMA = 8 punti Produttività INTERMEDIA = 4 punti Produttività MINIMA = 0 punti | 8 | T |
| Determinazione quantitativa del CTX-I sierico in modalità CLIA | SI = 10 punti; NO = 0 punti | 10 | T |
| Possibilità di effettuare le misurazioni di P1NP intatto, TRAcP5b, dp-uc-MGP in modalità CLIA | TUTTI = 7 punti; DUE TEST = 4 punti UN TEST = 2 punti Nessuno = 0 punti | 7 | T |
| Determinazione quantitativa della Fosfatasi acida tartrato resistente 5b (TRAcP5b) in siero e plasma eparina mediante test immunometrico | SI = 4 punti; NO = 0 punti | 4 | T |
| Determinazione quantitativa dell'isoforma defosforilata decarbossilata della proteina Matrix Gla (dp-uc-MGP) nel plasma mediante test immunometrico con impiego di anticorpi monoclonali specifici | SI = 4 punti; NO = 0 punti | 4 | T |
| Determinazione Vitamina D 1,25 OH con estrazione automatizzata | SI = 6 punti; NO = 0 punti | 6 | T |
| Determinazione della Sclerosina su siero e plasma in grado di legare il sito di legame nel Loop 2 (regione legante LRP5/6) (Sclerostina bio-attiva) |  |  |  |
| Determinazione quantitativa del P1NP intatto per il riconoscimento della sola frazione trimerica, senza pertanto riconoscimento della frazione monomerica. | SI = 8 punti; NO = 0 punti | 8 | T |
| Tempi di consegna e messa in servizio del sistema dalla comunicazione da parte dell’Ingegneria Clinica (espresso in giorni solari e continuativi). Tempistica dichiarata inferiore ai 30 giorni richiesti | 3 x (30 - Consegna)/(30 – Consegna min)] | 3 | T |
| Tempo di intervento dalla chiamata (espresso in ore lavorative) | 3 x (8 - Tintervento)/(8 – Tintervento min)] | 3 | T |
| Tempi di ripristino (anche con fornitura apparecchio sostitutivo) della funzionalità (espresso in ore lavorative) | 2 x (24 - Tripristino)/(24 - Tiripristinomin)] | 2 | T |
| Orario di lavoro e per interventi tecnici anche sabato mattino/prefestivi | SI = 2 punti; NO = 0 punti | 2 | T |
| Disponibilità a fornire apparecchi sostitutivi entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta | SI = 3 punti; NO = 0 punti | 3 | T |
| Piano formativo |  | 3 | D |
| Disponibilità ad effettuare ulteriori corsi su richiesta della stazione appaltante in seguito al verificarsi di specifiche situazioni | SI = 1 punto; NO = 0 punti | 1 | T |
| TOTALE |  | 70 |  |