## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
| CARATTERISTICHE | RISPOSTA
CARATTERISTICHE GENERALI | Compressore sequenziale non invasivo in grado di effettuare una compressione e decompressione dell’albero venoso
Compressore di dimensioni e peso contenuti
Funzionamento a batteria con almeno 6h di autonomia
Sistema di aggancio al letto/barella
Rumorosità limitata
Display di adeguate dimensioni
CARATTERISTICHE DI COMPRESSIONE | Modalità di compressione/decompressione disponibili (automatica, sequenziale, alternata, personalizzabile con timer, possibilità di funzionamento su singolo gambale (ad esempio per il trattamento di pazienti amputati))
| Sistema per l'adattamento della frequenza di compressione in base al tempo di riempimento dell'albero venoso. | Sì □ No □
| Possibilità di riconoscimento automatico dei tutori | Sì □ No □
SISTEMI DI ALLARMI | Dotato di sistemi di verifica del corretto funzionamento e allarmi (acustici e visivi)
SEMPLICITA' DI UTILIZZO | Interfaccia intuitiva e di semplice lettura (descrivere e allegare esempi di schermate di visualizzazione)
IGIENIZZAZIONE | Agevole igienizzazione e agevole possibilità di sostituzione dei tubi in caso di contaminazione
CONFORT PER IL PAZIENTE | Dispositivi monouso dotati di caratteristiche per garantire un maggior livello di confort del paziente (ad esempio maggior tollerabilità, traspirabilità ecc)
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI | Disponibilità di riferimenti bibliografici a supporto dell’efficacia clinica del sistema completo (compressore e monouso) | Sì □ No □
GAMBALI DISPONIBILI | Disponibilità di ulteriori tipologie e/o misure di gambali | Sì (elencare) □ No □