|  | Assistenza post-vendita |
| --- | --- |
|  | OGGETTO: Fornitura chiavi in mano sistema combinato ANGIOGRAFO MONOPLANO, TC MULTISTRATO ED ECOGRAFO per radiologia Istituto Ortopedico Rizzoli |
|  | Coordinamento Redazione: U.O.C. Ingegneria Clinica Interaziendale | Redattori: NOME COGNOME Ing. Gerardo Bellettato Dott. Mirco Amici Dott. Giancarlo Facchini Ing. Elisabetta Sanvito Ing. Luigi Tavoleti |

Sistema combinato(angiografo, tac, ecografo e accessori)

DITTA MANUTENTRICE

Per il Dispositivo Medico offerto:

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

la ditta indicata per garantire il corretto svolgimento delle manutenzioni preventive e correttive, secondo gli standard previsti dal fabbricante è:

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono		     				Fax

Referente di area	     				Telefono referente

Sede magazzino	     				Sede operativa

Assicura i seguenti orari di:

accettazione delle chiamate				lavoro del personale tecnico

Lunedì/Venerdì	dalle   		alle   		Lunedì/Venerdì	dalle    	alle

Sabato/prefestivi	dalle  		alle   		Sabato/prefestivi	dalle    	alle

Domenica/festivi	dalle  		alle   		Domenica/festivi	dalle    	alle

Numero di tecnici qualificati e abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

Nella zona di riferimento (Emilia-Romagna)

Attraverso la ditta indicata viene garantita assistenza tecnica (manodopera specializzata e fornitura di ricambi originali) dei sistemi offerti per   anni (periodo non inferiore a 8 anni dalla data di collaudo).

La ditta si impegna a comunicare con preavviso di almeno 24 mesi la data di end of service

Durata della garanzia       mesi (durata non inferiore a 24 mesi)

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

________________________________

Sistema combinato(angiografo, tac, ecografo e accessori)

ATTIVITA’ INCLUSE DURANTE LA GARANZIA E IN CASO DI CONTRATTO FULL RISK

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato a pagina 5

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1 e EN 60601-1-1 se necessario

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- aggiornamenti software previsti per migliorare la sicurezza inclusi

- manutenzioni periodiche sulle parti meccaniche e in movimento incluse

- tempistica di intervento, risoluzione, e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato a pag 4

- supporto formativo agli operatori in caso di necessità

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica.

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

Sistema combinato(angiografo, tac, ecografo e accessori)

PERFORMANCE: TEMPI DI INTERVENTO E RISOLUZIONE

All’interno dell’orario di lavoro del personale tecnico riportato a pagina 2, la Ditta garantisce i seguenti tempi:

- Tempo massimo di intervento   ore solari dalla chiamata

(non superiore a 1 giorno lavorativo dalla chiamata)

- Tempo massimo di risoluzione del guasto e ripristino della funzionalità    giorni lavorativi dalla chiamata

(non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiamata)

Numero giornate lavorative massime di fermo macchina previste    gg/anno (INCLUSE manutenzione programmata) calcolata su 365gg/anno (non superiori a 14 gg/anno)

Numero giornate lavorative di fermo macchina previste    gg/anno per la manutenzione programmata

Servizio di reperibilità 24h/24:

SI 	NO

Incluso nel contratto proposto

Escluso dal contratto proposto            Tariffa         €/ora

MIGLIORIE

Evidenziare eventuali ulteriori aspetti migliorativi proposti

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

Sistema combinato(angiografo, tac, ecografo e accessori)

MANUTENZIONI PREVENTIVE/PERIODICHE

Periodicità e attività sono conformi alle indicazioni del Fabbricante

Periodicità:   Manutenzioni Preventive/anno

Ogni Manutenzione preventiva presuppone un fermo macchina di   giornate lavorative.

Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva (allegare check-list).

Nell’ambito delle attività di manutenzione preventiva deve essere garantita l’esecuzione con frequenza annuale delle verifiche di sicurezza elettrica in conformità alle EN 60601-1 (e EN 60601-1-1 se necessario).

Durante le attività di manutenzione preventiva/periodica viene garantita la sostituzione delle parti di ricambio, materiali usurati e di tutti quelli previsti nei protocolli.

Durante il periodo di garanzia le manutenzioni preventive/periodiche verranno eseguite secondo gli standard e le periodicità indicate, senza alcun onere aggiuntivo.

Il programma annuale verrà concordato con gli utilizzatori

Il calendario definitivo delle visite dovrà essere trasmesso all’UO utilizzatrice e in copia all’Ingegneria Clinica.

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente agli utilizzatori e al Servizio Ingegneria Clinica.

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

Sistema combinato(angiografo, tac, ecografo e accessori)

CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK

Il contratto di manutenzione full risk prevede:

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato a pagina 5

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1 e EN 60601-1-1 se necessario

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili, parti in vetro e detettori)

- aggiornamenti software previsti per migliorare la sicurezza inclusi

- manutenzioni periodiche sulle parti meccaniche e in movimento incluse

- tempistica di intervento, risoluzione, e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato a pag 4

Il costo annuo del contratto è pari al    % del valore in offerta dell’apparecchio

(NON SUPERIORE AL 10 % ANNUO).

Il costo del canone annuale resterà invariato per un periodo di 6 anni dalla data collaudo.

In caso di stipula di un contratto pluriennale, l’eventuale dismissione da parte della Stazione Appaltante delle apparecchiature prima dello scadere del contratto, comporta l’interruzione del contratto e della fatturazione dalla data di comunicazione del fuori uso.

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica.

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

Sistema combinato(angiografo, tac, ecografo e accessori)

ADDESTRAMENTO

La durata del programma di addestramento del personale sanitario dovrà garantire la  formazione di tutto il personale addetto all’utilizzo  e potrà essere organizzato in settimane non consecutive, se richiesto dai referenti Aziendali.

Complessivamente

  - 30 tecnici di radiologia e 13 radiologi

Impegno ad assicurare la formazione base, finalizzata a garantire l’avvio dell’uso su pazienti, in 10 giorni lavorativi e in almeno 30 procedure angiografiche

Il programma presentato dovrà riportare la sintesi degli argomenti trattati e l’impegno orario previsto per l’addestramento e la proposta operativa per la formazione (da allegare).

Proposta operativa per assicurare il mantenimento dell’addestramento del personale (dispense, materiale illustrativo, questionari, etc.) (da allegare).

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

# Footnotes

Il dato deve essere coerente con quanto indicato a pagina 5