## lotto1
| REQUISITI INDISPENSABILI | ALLEGATO C
lotto 1 | Fornitura sistemi per esecuzione di test molecolari rapidi per la diagnostica di SARS –Cov-2 per Azienda USL Bologna e IOR | Risposta ditta
SI/NO
1 | Fornitura di sistemi modulari per multipli di 4 (o di produttività equivalente).
Sulla base delle attuali previsioni di attività i sistemi dovranno essere installati presso le seguenti sedi:
| o Laboratorio urgenze Ospedale Maggiore: 4 sistemi da 4 postazioni o equivalente (circa 230 test/giorno) |  | indicare il numero di sistemi da 4 postazioni o equivalenti proposti:
| o Ospedale Porretta: 1 sistema da 4 postazioni o equivalente (circa 30 test giorno) |  | indicare il numero di sistemi da 4 postazioni o equivalenti proposti:
| o Ospedale Bentivoglio: 1 sistema da 4 postazioni o equivalente (circa 50 test giorno) |  | indicare il numero di sistemi da 4 postazioni o equivalenti proposti:
| o Ospedale Imola: 1 sistema da 4 postazioni o equivalente (circa 50 test giorno) |  | indicare il numero di sistemi da 4 postazioni o equivalenti proposti:
2 | Fornitura di sistemi modulari per multipli di 4 (o di produttività equivalente) per l’esecuzione di circa 30 test giorno (circa 150/settimana) per le esigenze dell’istituto Ortopedico Rizzoli |  | indicare il numero di sistemi da 4 postazioni o equivalenti proposti:
3 | Consegna e messa in attività entro marzo 2022. Sono accettati anche sistemi non nuovi di fabbrica purchè perfettamente funzionanti
4 | Consegna di reagenti/test per almeno 400 test al giorno per il periodo indicato (AUSL e IOR)
5 | I kit dovranno identificare almeno 2 dei geni di riferimento e devono contenere un controllo interno esogeno o endogeno |  | indicare i geni di riferimento e il controllo interno esogeno:
6 | Sistemi marcati CE IVD e testati per diagnostica SARS-Cov-2 (allegare certificazione)
7 | Sistema chiuso automatizzato ed integrato per estrazione, amplificazione, rilevazione del genoma virale SARS-CoV-2 e accesso random
8 | La durata dell’intera esecuzione del test deve essere non superiore a 60 minuti |  | indicare la durata:
9 | I sistemi devono essere interfacciati al LIS
10 | Deve essere garantita la fornitura del materiale per l’esecuzione dei test per tutto il periodo di fornitura (dichiarazione) .
11 | Garantire assistenza tecnica con risoluzione del problema (eventuale sostituzione del sistema) entro 24h dalla richiesta
12 | Compatibilità con i sistemi di prelievo ora in uso (eNat, UTM ref 358C) |  | indicare i sistemi di prelievo compatibili:

## lotto2
| REQUISITI INDISPENSABILI | ALLEGATO C
lotto2 | Fornitura di sistema analitico completo per il rilevamento qualitativo del RNA del Virus SARS – Cov-2 con tecnica RT-PCR in campioni delle alte e basse vie respiratorie da installare presso il Laboratorio LUM Ospedale Maggiore | Risposta ditta
SI/NO
1 | Sistema analitico completo per il rilevamento del RNA del virus SARS COV 2 con tecnica RT –PCR con le seguenti caratteristiche:
2 | esecuzione di almeno 1500 test nelle 16 ore (esclusi di controlli calibrazioni) con caratteristiche di massima flessibilità e minimo ingombro
3 | Massima automazione e minima manipolazione da parte dell’operatore
4 | collegamento al LIS con tracciabilità completa dal campione primario mediante riconoscimento del barcode , tracciabilità di tutte le fasi intermedie fino al dato in refertazione attraverso software interpretativo
5 | Flessibilità del sistema in grado di eseguire anche test di screening per i virus respiratori (FLUA/B)
6 | L’intero processo, dalla estrazione alla produzione dei risultati non deve essere superiore a 270 minuti e permettere analisi di 192 test per corsa |  | indicare la durata e i test per corsa:
7 | I kit dovranno identificare almeno 2 dei geni di riferimento e devono contenere un controllo interno esogeno o endogeno |  | indicare i geni di riferimento e il controllo interno esogeno:
8 | Compatibilità con i sistemi di tampone ora in uso (eNat, UTM ref 358C, Lollisponge)
9 | Sistemi marcati CE IVD e testati per diagnostica SARS-Cov-2
10 | Disponibilità consegna sistema entro marzo 2022
11 | Garanzia di essere in grado di fornire il materiale consumabile e reagenti necessari alla esecuzione di 1500 test /die (1500 dal lunedi al venerdi e 1000 prefestivi e festivi) per intera durata della fornitura - dichiarazione
12 | Disponibilità a formazione del personale
13 | Garantire assistenza tecnica con risoluzione del problema (eventuale sostituzione del sistema) entro 24h solari dalla richiesta
14 | i sistemi proposti possono essere anche non nuovi di fabbrica, purchè vengano garantite le performance di cui al punto 13