## Foglio1
PA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI TERZIARI E SECONDARI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE BIOLOGICO PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA E DEL CRT-ER.
ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO LOTTO N. 1 (da compilare in ogni parte)
NORMATIVA | CONFORMITA' ALLA NORMATIVA PREVISTA ART. 2 CAPITOLATO (SI/NO) | Eventuali descrizioni/specificazioni richieste
ADR (VERSIONE 2021)
Circolare Ministero Salute n° 3 del 08/05/2003
T.U D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81
Registrazione come Dispositivo medico: inserire il n° di registrazione
NORMATIVA SPECIFICA PER IL SERV. TRASFUSIONALE:
D.M. 02/11/2015 n.69
D.L.VO 19 marzo 2018 n.19
LG CNS 06 Rev. 0 del 21 febbraio 2020
EDQM 20th edition
Standard Italiani di Medicina Trasfusionale rev.03, SIMPTI 10/2017
Requisiti richiesti per CONTENITORI TERZIARI (grandi, medi , piccoli) | CONFORMITA' AI REQUISITI COME INDICATI ALL'ART. 2 CAPITOLATO (SI/NO) | Eventuali descrizioni/specificazioni richieste
Contenitori di tipo isotermico
Certificati di prova di mantenimento temperatura "worst case" (non inferiore a 4 ore) - da allegare nella documentazione a corredo
Resistenza a sollecitazioni e urti
Chiusure dotate di sigilli antieffrazione
Peso a pieno carico conforme alla ISO 11228 e non superiore a Kg. 15
Lavabili e disinfettabili (indicare anche i prodotti e modalità d'uso)
Modalità di smaltimento del prodotto (non più riparabile/disinfettabile per contaminazione di mat. Biologico)
Essere impilabili
Simbologie di rischio sull'esterno dei contenitori (marchio UN 3373)
Disponibilità di diversi colori (specificare quali)
Alloggiamento interno per datalogger, che garantisca il prevenire la fuoriuscita accidentale dello stesso
Tracolla e/o maniglie per trasporto
Spazio per inserimento da 1 a 4 piastre eutettiche per mantenimento temperatura (come da capitolato)
Almeno una tasca esterna trasparente per etichetta asportabile
Disponibilità di ricambi per parti soggette a usura
Possibilità di applicare etichette esterne che non alterino le caratteristiche
Dimensioni contenitori grandi offerti (specificare)
Dimensioni contenitori medi offerti (specificare)
Dimensioni contenitori piccoli offerti (specificare)
Requisiti richiesti per CONTENITORI SECONDARI RIGIDI | CONFORMITA' AI REQUISITI COME INDICATI ALL'ART. 2 CAPITOLATO (SI/NO) | Eventuali descrizioni/specificazioni richieste
Resistenti a sollecitazioni e urti
Idonei a contenere porta provette di diverse misure e materiali e idonei a contenere i porta provette attualmente in uso (misure max mm.263x125)
Chiusura ermetica e a tenuta stagna
Trasparenti per visione di sversamenti
Poter trasportare provette in verticale
Opzionale: maniglia per il trasporto
Essere sovrapponibili
Disponibilità di ricambi per parti soggette a usura
Lavabili, disinfettabili e autoclavabili (indicare anche i prodotti e modalità d'uso)
Modalità di smaltimento del prodotto (non più riparabile/disinfettabile per contaminazione di mat. Biologico)
Marchi CE e IVD se previsti da normativa
Dimensioni contenitori a cestello offerti (specificare)
Dimensioni contenitori cilindrici con coperchio offerti (specificare)
Requisiti richiesti per CONTENITORI SECONDARI A SACCHETTI | CONFORMITA' AI REQUISITI COME INDICATI ALL'ART. 2 CAPITOLATO (SI/NO) | Eventuali descrizioni/specificazioni richieste
Formati diversi (A3 e A4 indicativamente)
Monouso e pluriuso
Trasparenti per visione eventuali sversamenti
Chiusura ermetica e a tenuta stagna
Apribili senza l'uso di taglienti
Per le unità di sangue possono essere anche monouso purché con chiusura ermetica a tenuta stagna
Tasca portadocumenti trasparente
Dimensioni sacchetti monouso offerti (specificare)
Dimensioni sacchetti pluriuso per contenitori medi offerti (specificare)
Dimensioni sacchetti pluriuso per contenitori grandi offerti (specificare)
Requisiti richiesti per PIASTRE EUTETTICHE | CONFORMITA' AI REQUISITI COME INDICATI ALL'ART. 2 CAPITOLATO (SI/NO) | Eventuali descrizioni/specificazioni richieste
Dimensioni, volumi e n° adeguato in relazione ai contenitori terziari
Specifiche per ogni temperatura di trasporto (-30°C/+4°C/+22°C), a contatto con i materiali trasportati
Dotazione da 1 a 4 piastre per contenitore, per le temperature indicate, a seconda del contenuto
Dimensioni piastre offerte (specificare)