## Foglio1
PA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI TERZIARI E SECONDARI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE BIOLOGICO PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA E DEL CRT-ER.
ALLEGATO A2 - QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 2 (da compilare in ogni parte)
NORMATIVA | CONFORMITA' ALLA NORMATIVA PREVISTA ART. 2 CAPITOLATO (SI/NO) | Eventuali descrizioni/specificazioni richieste
Conformi allo schema di accordo tra Governo, Regioni e Prov. Autonome di Trento e Bolzano del gennaio 2015
Requisiti richiesti per CONTENITORI SECONDARI per organi, tessuti e cellule | CONFORMITA' AI REQUISITI COME INDICATI ALL'ART. 2 CAPITOLATO (SI/NO) | Eventuali descrizioni/specificazioni richieste
Essere dispositivi medici , come da Direttiva 93/42/CEE e appartenere alla classe A09 "Contenitori per organi"
Lavabili e sanificabili (indicare anche i prodotti e modalità d'uso), e parti interne senza punti/angoli inaccessibili
Chiusure antieffrazione
Almeno due tasche esterne trasparenti porta documenti richiudibili
Garanzia di isolamento e protezione ottimale dei prodotti anche in lunghi tempi di viaggio e con temperature ambientali particolarmente ostili
Alloggiamento interno per datalogger
Dimensioni contenitori offerti per cornee e sangue cordonale (specificare)
Dimensioni contenitori offerti per cuore (specificare)
Dimensioni contenitori offerti per rene/fegato (specificare)
Dimensioni contenitori offerti per polmone (specificare)
Requisiti richiesti per gli altri CONTENITORI | CONFORMITA' AI REQUISITI COME INDICATI ALL'ART. 2 CAPITOLATO (SI/NO) | Eventuali descrizioni/specificazioni richieste
Monouso in polistirolo, compatibili con i secondari
Isolanti con spessore non superiore a circa cm. 1
Dimensioni contenitori offerti per cornee e sangue cordonale (specificare)
Dimensioni contenitori offerti per cuore (specificare)
Dimensioni contenitori offerti per rene/fegato (specificare)
Dimensioni contenitori offerti per polmone (specificare)