## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE |  | RISPOSTA
Funzionalità strumento / caratteristiche generali | sistema in grado di garantire in modo semplice ed efficace la rimozione di agenti patogeni (batteri, virus,.. ) e leucociti da una sacca di plasma e di piastrine, sia raccolti in aferesi sia separati da sangue intero
il sistema dovrà garantire la minor manipolazione possibile della sacca da trattare (sia per il trattamento del plasma che dei concentrati piastrinici)
sistema da banco in grado di emettere raggi luminosi UV
la fornitura dovrà essere comprensiva di qualsiasi altro accessorio (ad esempio bilancia, PC, stampante, lettore di codice a barre) necessario per il corretto funzionamento del processo
kit di inattivazione per il plasma e kit di inattivazione per piastrine monouso e sterili per il trattamento delle sacche di plasma (circa 650ml), concentrati piastrinici da Pool Buffy Coat di piastrine (circa 350 ml)e da aferesi (280 ml circa)
Rimozione delle sostanze inattivanti a fine procedura negli emocomponenti da trasfondere (se previsto)
Inattivazione contemporanea di più sacche | tempi rapidi per il processo di inattivazione (sarà considerata caratteristica preferenziale la possibilità di inattivare più sacche in contemporanea) | Inattivazione in contemporanea di più sacche: SI □ NO □
Grado di inattivazione | elevato grado di inattivazione (tra cui CMV nei concentrati piastrinici e virus emergenti (WNV, CKV, ZICA, SARS-COV)
Minor perdita di piastrine | dovrà essere garantita la minor perdita di piastrine (devono essere garantiti i 2x1011 microL di piastrine come da Decreto Ministeriale novembre 2015) | Qualità del preparato finale: □ almeno 2x1011 microL □ superiore a 2x1011 microL
Controlli di qualità | possibilità di effettuare controlli di qualità senza ulteriori manipolazioni a fine della lavorazione degli emocomponenti | SI □ NO □
Interfacciamento con gestionale | possibilità di collegamento al gestionale del SIMT | SI □ NO □
Formazione | proposta di progetto formativo certifcato più completo