Tipo Apparecchio:

Modello:

Fabbricante:

Fornitore:

Anno inizio produzione:

Codice CND:

Numero identificativo di registrazione al Repertorio DM:

Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante nel manuale:

Conformità a disposizioni e norme

- Direttiva Europea Dispositivi Medici:				 SI		 NO

Classe di rischio:       (        ((a        ((b        (((

Organismo Notificato n°:

Manutentore autorizzato

Sede Italiana

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Sede regionale

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Assistenza

Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta

Illimitati interventi su chiamata

Parti di ricambio/consumo incluse

Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante

Verifica Sicurezza Elettrica: almeno 1/anno secondo CEI EN 62353:      /anno

Orario di lavoro

Lun-Ven: dalle        alle

Sabato/Prefestivi: dalle        alle

Domenica/Festivi: dalle        alle

Tempistiche

Tempo massimo di intervento dalla chiamata:       ore lavorative (non superiore a 8 ore lavorative)

Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata:       ore lavorative (non superiore a 24 ore lavorative)

Disponibilità apparecchiatura sostitutiva:

□ Sì

□ No

Manutenzioni preventive/programmate (MPP)

Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante:      /anno

Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP:       ore

Attività svolta durante le MPP: allegare check-list

Ulteriori proposte:

ADDESTRAMENTO

Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta

- La Ditta dovrà garantire un adeguato addestramento gratuito del personale delle Aziende, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma (ovvero quella operata dagli utilizzatori, così come definito dalle norme UNI 9910). Dovrà indicare il referente per l’addestramento incaricato di svolgere le attività richieste durante la durata del contratto.

Disponibili per effettuare ulteriori corsi di formazione su richiesta: Sì □ No □

Referente per addestramento

Nominativo:      	Tel.:      	Cell.:

Fax:      	e_mail:

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE)