SEZIONE A – REQUISITI INDISPENSABILI

| SEZ.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA | NOTE * |
| --- | --- | --- |
| A0-1 | N°2 Sistemi automatici e integrati per la colorazione, il montaggio e l’asciugatura di vetrini istologici; strumentazione nuova di fabbrica, non ricondizionata | SI | NO |  |
| A0-2 | Sistemi conformi alla Direttiva CE 98/79 (o Regolamento (UE) 2017/746) | SI | NO |  |
| A0-3 | Utilizzo per colorazione istologica con ematossilina/eosina | SI | NO |  |
| A0-4 | Possibilità di eseguire ulteriori colorazioni oltre ematossilina/eosina | SI | NO |  |
| A0-5 | Sistemi da banco e completi di bancone porta strumentazione | SI | NO |  |
| A0-6 | Produttività superiore a 200 vetrini/ora ad apparecchio (sia in colorazione che in montaggio vetrini) | SI | NO |  |
| A0-7 | Sistemi dotati di display a colori (preferibilmente touch screen) per consentire l’accesso alle impostazioni dello strumento, stato di avanzamento dei protocolli, schema dei bagni e altri parametri relativi alla colorazione in corso | SI | NO |  |
| A0-8 | Caricamento in continuo dei vetrini | SI | NO |  |
| A0-9 | Sistemi dotati di almeno 40 stazioni | SI | NO |  |
| A0-10 | Sistemi dotati di stazioni riscaldate per l’asciugatura dei vetrini prima della colorazione | SI | NO |  |
| A0-11 | Coperchi per le stazioni compresi nella fornitura | SI | NO |  |
| A0-12 | Sistema integrato di asciugatura dei vetrini dopo il montaggio | SI | NO |  |
| A0-13 | Sistema di movimentazione automatico dei rack porta vetrini | SI | NO |  |
| A0-14 | Sistemi dotati di sistema di allarme, acustico e visivo, con visualizzazione dell’elenco degli errori a display | SI | NO |  |
| A0-15 | Possibilità di programmazione ed esecuzione di più protocolli di colorazione in contemporanea | SI | NO |  |
| A0-16 | Gestione automatica dei tempi di stazionamento dei vetrini nelle camere di processo | SI | NO |  |
| A0-17 | Sistema di scarto automatico dei vetrini copri oggetto rotti o difettosi | SI | NO |  |
| A0-18 | Garanzia di massima sicurezza per l’operatore e per l’ambiente (sistema chiuso, aspirato e dotato di idonei filtri) | SI | NO |  |
| A0-19 | Dichiarazione da parte del fabbricante che i sistemi non necessitano di installazione sotto cappa | SI | NO |  |
| A0-20 | Sistemi compatibili con impianto di canalizzazione esistente per l’espulsione dei fumi | SI | NO |  |
| A0-21 | Uscita dei vetrini in cestelli compatibili con scanner per la digitalizzazione dei vetrini (cestelli direttamente inseribili negli scanner attualmente in commercio) | SI | NO |  |
| A0-22 | Sistema per il conteggio e la verifica dei vetrini prodotti correttamente durante le indagini diagnostiche | SI | NO |  |
| A0-23 | Fornitura dei reagenti per la colorazione ematossilina/eosina e il montaggio, vetrini porta oggetto, vetrini copri oggetto e tutto il materiale di consumo necessario per il corretto e sicuro funzionamento dei sistemi integrati per circa 250.000 montaggi/anno | SI | NO |  |

| NOTE * | Nel campo note dovrà essere indicato il riferimento (numero di pagina) alla relazione tecnica presentata in cui si possono verificare tali informazioni. |
| --- | --- |

SEZIONE B -  REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| SEZ.B0 | CARATTERISTICHE TECNICHE | RELAZIONARE** |
| --- | --- | --- |
| B0-1 | Produttività vetrini/ora (sia in colorazione che in montaggio vetrini) | Vet/ora:____ |  |
| B0-2 | Possibilità e capacità di stazionamento dei cestelli all’interno del montavetrini dopo il montaggio | Num. Cestelli:____ |  |
| B0-3 | Numero di vetrini contenuti per rack | Num:______ |  |
| B0-4 | Presenza di più linee indipendenti per il montaggio in simultanea | SI | NO |  |
| B0-5 | Numero e tipo di colorazioni eseguibili in contemporanea alla colorazione ematossilina/eosina | Num:______ |  |
| B0-6 | Sistema di asciugatura dei vetrini con tempi rapidi di asciugatura finale dopo il montaggio (indicare il tempo di asciugatura medio per rack) | Tempo medio asciug: ___________ |  |
| B0-7 | Numero di stazioni di stazioni riscaldate per l’asciugatura dei vetrini prima della colorazione | Num:______ |  |
| B0-8 | Numero di stazioni di carico e scarico | Num:______ |  |
| SEZ. B1 | REAGENTI | RELAZIONARE** |
| B1-1 | Possibilità di programmare, da parte dell’operatore, scadenze e/o periodicità per il cambio dei reagenti esausti | SI | NO |  |
| B1-2 | Presenza di sensore di livello minimo dei reagenti | SI | NO |  |
| B1-3 | Reagenti privi di xilolo, toluene e derivati | SI | NO |  |
| B1-4 | Fornitura di kit pronti all’uso per ematossilina/eosina registrabili e tracciabili sulla strumentazione | SI | NO |  |
| SEZ. B2 | OPERATIVITA’ E FLUSSO DI LAVORO | RELAZIONARE** |
| B2-1 | Operatività necessaria per il completamento di tutto il processo (la valutazione verrà effettuata in base al numero di interventi previsti da parte dell’operatore, in termini di minor esposizione possibile ai reagenti durante tutto il processo di colorazione, montaggio, asciugatura dei vetrini e cambio dei reagenti) | ////////// |  |
| B2-2 | Manutenzioni periodiche a carico dell’operatore (indicare attività, periodicità e tempi di svolgimento; ad es. lavaggio vaschette, etc.) | ////////// |  |
| B2-3 | Riconoscimento automatico del tipo di colorazione da effettuare in base al tipo di cestello inserito | SI | NO |  |
| B2-4 | Possibilità di tracciatura del singolo vetrino | SI | NO |  |
| B2-5 | Possibilità di montare vetrini non preparati nel coloratore stesso (ad es. vetrini per immunoistochimica, vetrini con etichetta, etc.) | SI | NO |  |
| B2-6 | Interfacciamento al LIS del laboratorio e Dedalus (comprensivo dei componenti hardware e software necessari) | SI | NO |  |
| B2-7 | Possibilità di collegamento remoto LAN con funzioni di allarme e consultazione log files | SI | NO |  |
| SEZ. B3 | TEMPI DI CONSEGNA E ASSISTENZA TECNICA |  |  | RELAZIONARE** |
| B3-1 | Tempi di consegna (max 60 giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura) | Giorni:_____ |  |
| B3-2 | Tempo di intervento (max 8 ore lavorative dalla chiamata) | Ore:_____ |  |
| B3-3 | Tempo di ripristino (max 3 giorni lavorativi dalla chiamata) | Ore:_____ |  |

| **RELAZIONARE | In tale campo dovranno essere dettagliate le modalità con le quali si ritiene di soddisfare lo specifico requisito. Qualora la Ditta ritenesse necessario fornire maggiore dettaglio dovrà essere indicato il riferimento (numero di pagina) della relazione tecnica presentata in cui si potrà trovare evidenza del dettaglio dello specifico requisito. |
| --- | --- |

SEZIONE C – DATI TECNICI

Sezione non prevede valutazione o assegnazione di punteggi

| SEZ.B0 | DATI TECNICI | RELAZIONARE** |
| --- | --- | --- |
| B0-1 | Peso complessivo di ciascuna stazione (in Kg e peso/m2) | Kg:________ Peso/m2:________ |  |
| B0-2 | Dimensioni di ciascuna stazione (Larghezza, profondità, altezza in cm) | L*P*A: __________ |  |
| B0-3 | Potenza elettrica assorbita a regime da ciascuna stazione (KVA) | KVA:_________ |  |
| B0-4 | Quantità di calore prodotta a regime da ciascuna stazione (BTU/h) | BTU/h:_________ |  |
| B0-5 | Rumorosità di ciascuna stazione (dB) | dB:_________ |  |
| B0-6 | Alimentazione idrica e tipo di acqua richiesta (da rete e/o da tanica, acqua corrente/deionizata/distillata) |  |  |
| B0-7 | Eventuali necessità impiantistiche (ad es. collegamento a sistema di estrazione) |  |  |

| **RELAZIONARE | In tale campo dovranno essere dettagliate le modalità con le quali si ritiene di soddisfare lo specifico requisito. Qualora la Ditta ritenesse necessario fornire maggiore dettaglio dovrà essere indicato il riferimento (numero di pagina) della relazione tecnica presentata in cui si potrà trovare evidenza del dettaglio dello specifico requisito. |
| --- | --- |