## Condizioni contrattuali FRI
TIPOLOGIA CONTRATTO: FULL RISK (FRI)
| SI | NO
Interventi illiminati di manutenzione correttiva sulle attrezzature
Inclusione di tutti i danni compresi quelli per cause accidentali
Personale tecnico specializzato e/o certificato almeno per le seguenti tecnologie: Ecotomografi, incubatrici, sistemi radiologici e sistemi per ventilazione compresi nel lotto
Disponibilità di parti di ricambio originali o conformi a quanto previsto all’art 23 del Regolamento Unico 2017/745
Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo periodicità e protocolli del fabbricante
Esecuzione delle Verifiche di Sicurezza Elettrica in conformità alle EN CEI 62353, da effettuare con cadenza annuale e qualora gli interventi di riparazione lo richiedano
Tarature e calibrazioni così come previste dal Fabbricante
Possibilità di Ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
Aggiornamenti di sicurezza come previsto dal Fabbricante e update
SW di lettura e interpretazione dei Log File e manutenzione predittiva
Tempi di intervento: entro 4 ore lavorative dalla chiamata se sistema fermo
Tempi di intervento: entro 8 ore lavorative dalla chiamata in tutti gli altri casi
Tempi di risoluzione: entro 24 ore lavorative (dalla chiamata) se sistema fermo e se non disponibile un muletto per garantire la continuità di esercizio
Tempi di risoluzione entro 48 ore lavorative (dalla chiamata) se sistema funzionante ma con limitazioni
Orario di servizio: almeno lunedì- venerdì 08.00-17.00

## Condizioni contrattuali PRE
TIPOLOGIA CONTRATTO: MANUTENZIONE PREVENTIVA (PRE)
| SI | NO
Personale tecnico specializzato e/o certificato almeno per i sistemi di ventilazione
Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (kit, materiale di ricambio, materiali di consumo inclusi) secondo periodicità e i protocolli del fabbricante

## Condizioni contrattuali AQ
TIPOLOGIA CONTRATTO: FORNITURA RICAMBI (AQ)
| SI | NO
Possibilità di effettuare attività di manutenzione tecnica correttiva e manutenzione tecnica preventiva periodica (in questo secondo caso materiale di ricambio/consumo inclusi)
Disponibilità di parti di ricambio originali o conformi a quanto previsto all’art 23 del Regolamento Unico 2017/745
Fornitura dispositivi medici pluriuso
Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 12 ore lavorative (dalla chiamata di intervento)
Tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative (dalla chiamata di intervento)
Tempi di fornitura ricambi o dispositivi pluriuso entro 24 ore lavorative (dalla richiesta)