REQUISITI INDISPENSABILI

| SEZ.A0 | Caratteristiche generali del sistema e del software | NOTE * |
| --- | --- | --- |
| A0-1 | sistema ad architettura modulare e client/server | SI | NO |  |
| A0-2 | stazioni di acquisizione/analisi di tipo client inserite in rete VLAN dedicata/confinata. Il server dovrà essere installato in ambiente virtuale messo a disposizione dall’Azienda AUSL | SI | NO |  |
| A0-3 | visualizzazione ed elaborazione dello stesso caso (anche se non della stessa metafase) in contemporanea su più stazioni | SI | NO |  |
| A0-4 | accesso all’archivio dati Cytovision, sistema attualmente in uso | SI | NO |  |
| A0-5 | possibilità di personalizzazione dei report | SI | NO |  |
| A0-6 | gestione archivio immagini e dati paziente, con possibilità di recupero dati sulla base di diverse chiavi di ricerca | SI | NO |  |
| A0-7 | accessi controllati mediante credenziali e possibilità di creazione di profili utente con diversi livelli di accesso | SI | NO |  |

| SEZ.A1 | Stazioni di analisi | NOTE * |
| --- | --- | --- |
| A1-1 | computer ad alte prestazioni completo di monitor di almeno 24 pollici, tastiera, mouse e stampante | SI | NO |  |
| A1-2 | software di acquisizione, elaborazione e gestione delle immagini con miglioramento grafico delle immagini ottenute | SI | NO |  |
| A1-3 | software per cariotipizzazione automatica e manuale per bandeggi G, Q, R, DAPI con interfaccia intuitiva, elevata velocità di cattura ed elaborazione delle immagini e massima flessibilità di elaborazione immagini | SI | NO |  |
| A1-4 | set di ideogrammi per bandeggio G e R | SI | NO |  |
| A1-5 | scansione e ricerca veloce di metafasi e/o di nuclei interfasici | SI | NO |  |
| A1-6 | possibilità di esportare le immagini dei casi in analisi nei più comuni formati di interscambio (almeno JPEG, TIFF) | SI | NO |  |
| A1-7 | possibilità di annullare e ripristinare le modifiche apportate alla metafase | SI | NO |  |
| A1-8 | acquisizione automatica di campi aggiuntivi nel caso in cui nel singolo non fosse possibile la cattura della metafase | SI | NO |  |
| A1-9 | possibilità di incorporare i cromosomi dei campi aggiuntivi nell’immagine principale della metafase | SI | NO |  |
| A1-10 | possibilità di visualizzazione in galleria unica di tutte le immagini del caso aperto | SI | NO |  |
| A1-11 | SOLO PER N.2 STAZIONI DI ANALISI software per analisi automatica delle immagini per le diverse metodiche FISH con impostazione libera o personalizzazione di nuove metodiche | SI | NO |  |

| SEZ.A2 | Microscopio a scansione automatica dotato di: | NOTE * |
| --- | --- | --- |
| A2-1 | messa a fuoco motorizzata | SI | NO |  |
| A2-2 | possibilità di impostare, memorizzare e richiamare in via automatica l’intensità di illuminazione fluorescente associata ad ogni singolo filtro | SI | NO |  |
| A2-3 | revolver porta obbiettivi con almeno i seguenti obbiettivi: 10X, 20X, 63X OIL, 100X OIL | SI | NO |  |
| A2-4 | portafiltri motorizzato con almeno 8 posizioni per visualizzazione dei seguenti fluorocromi: DAPI, Aqua, Green, Orange, Green Orange Dual, O/G/DAPI Triple, Quinacrina | SI | NO |  |
| A2-5 | pannello touchscreen di controllo e memorizzazione di tutti i parametri funzionali del microscopio | SI | NO |  |
| A2-6 | telecamera digitale, dotata di sensore ad alta risoluzione (almeno 2Mpixel) | SI | NO |  |
| A2-7 | dispensatore automatico di olio | SI | NO |  |
| A2-8 | possibilità di spegnimento automatico della lampada a fluorescenza a fine sessione acquisizione immagini | SI | NO |  |
| A2-9 | identificazione automatica dei vetrini mediante codice a barre (o sistemi equivalenti) | SI | NO |  |
| A2-10 | sistema automatico per movimentazione e caricamento dei vetrini con capacità minima di 10 vetrini | SI | NO |  |
| A2-11 | possibilità di espansione della capacità di carico complessiva | SI | NO |  |

| SEZ.A3 | Microscopio motorizzato dotato di: | NOTE * |
| --- | --- | --- |
| A3-1 | messa a fuoco motorizzata | SI | NO |  |
| A3-2 | possibilità di impostare, memorizzare e richiamare in via automatica l’intensità di illuminazione fluorescente associata ad ogni singolo filtro | SI | NO |  |
| A3-3 | revolver porta obbiettivi con almeno i seguenti obbiettivi: 10X, 20X, 63X OIL, 100X OIL | SI | NO |  |
| A3-4 | portafiltri motorizzato con almeno 8 posizioni per visualizzazione dei seguenti fluorocromi: DAPI, Aqua, Green, Orange, Green Orange Dual, O/G/DAPI Triple, Quinacrina | SI | NO |  |
| A3-5 | pannello touchscreen di controllo e memorizzazione di tutti i parametri funzionali del microscopio | SI | NO |  |
| A3-6 | telecamera digitale, dotata di sensore ad alta risoluzione (almeno 2Mpixel) | SI | NO |  |

| NOTE * | Nel campo note dovrà essere indicato il riferimento (numero di pagina) alla relazione tecnica presentata in cui si possono verificare tali informazioni. |
| --- | --- |