## LOTTO 3
Allegato A1 - Questionario Tecnico
N. 1 SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE 3D INTEGRABILE CON TUTTI I MICROSCOPI PER CHIRURGIA OFTALMICA PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
1 | Caratteristiche Generali | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | (specificare)
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | Sistema di visualizzazione 3D integrabile con tutti i microscopi per chirurgia oftalmica (Indicare) | E
1.5 | Nuovo di fabbrica (SI/NO) | E
2 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL SISTEMA: MOVIMENTABILITA', INGOMBRO COMPLESSIVO, SUPERFICI | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
2.1 | Carrello mobile con un’unità di elaborazione e archiviazione integrata in modo da garantire la massima movimentabilità del sistema all’interno del comparto e agevolare il posizionamento in sala operatoria (specificare ingombro e posizionamento in sala) | E
2.2 | Modalità di collegamento e posizionamento dei vari elementi del sistema in sala operatoria, incluso il collegamento al microscopio (descrivere)
2.3 | Superfici facili da sanificare (specificare modalità di sanificazione) | E
3 | SISTEMA DI ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE, ARCHIVIAZIONE E VISUALIZZAZIONE | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
3.1 | Videocamera digitale stereoscopica 3D ad alta definizione adattabile a tutti i microscopi completa di copriobiettivo (l'attacco specifico dovrà essere incluso in offerta) | E
3.2 | Prestazioni della catena di acquisizione ed elaborazione delle immagini tali da garantire la visualizzazione dell’immagine sullo schermo con una latenza inferiore ai 100 ms
3.3 | Capacità di archiviazione (indicare)
3.4 | Display a schermo piatto con risoluzione almeno FULL HD posizionato sul carrello in cui è installata l'unità di elaborazione e archiviazione completo di telecomando e protezione schermo (specificare risoluzione e tecnologia) | E
3.5 | Sistema di visualizzazione deve garantire precisione, profondità di campo ed elevata risoluzione per creare un’esperienza chirurgica immersiva e deve essere in grado di supportare simultaneamente una visualizzazione di immagini in tempo reale anche su un secondo display | E
3.6 | Occhiali polarizzati per la visualizzazione dell’immagine in tempo reale o da registrazioni sul monitor in 3 dimensioni (descrivere e specificare quantità inclusa in offerta) | E
3.7 | Tastiera cablata e wireless | E
3.8 | Pedale per gestione dell’orientamento della videocamera, per la registrazione video e modalità imaging | E
3.9 | Possibilità di memorizzare per ogni chirurgo un proprio profilo
4 | Altre caratteristiche migliorative in offerta | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
4.1 | Specificare eventuali altre caratteristiche migliorative del sistema presenti nella configurazione offerta
5 | Conformità alle normative vigenti | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
5.1 | Conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE (per i legacy devices) o al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR) | E
5.2 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali
5.3 | Conformità alle norme tecniche vigenti in campo nazionale e internazionale