## LOTTO 3
TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURE
Ditta produttrice
Ditta distributrice
Modello
Descrizione e destinazione d'uso
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
APPARECCHIATURA | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda tecnica
Strumentazione di ultima generazione e nuova di fabbrica destinata a perfusione ex vivo ossigenata a controllo di pressione e ipotermica per rene
Sistema di assistenza destinato all’isolamento di organi ex vivo che possa effettuare perfusioni di organo ipotermica.
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento impostati (flusso, pressione, temperatura e parametri derivati)
Sistema di allarmi visivi e acustici
Sistema facilmente trasportabile e con peso non superiore a 26 kg
Range flusso di mandata massima con portata adeguata (non inferiore a 500 ml/min)
Pressione di mandata fino a 60 mmHg
Capacità di contenimento del ghiaccio non inferiore a 4 kg
Display per visualizzazione parametri di configurazione
Batteria con durata di almeno 24 ore
Alimentazione a rete
Durata trasporto in condizioni di sicurezzanon inferiore a 24 ore
MATERIALE CONSUMABILE
KIT DI PERFUSIONE
kit perfusione del fegato
Certificazione CE
SOLUZIONE DI PERFUSIONE
Soluzione di perfusione
Certificazione CE