SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FO514R | PINZA LUER 180MM | 2 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FO520R | PINZA LUER 200MM | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FF459B | SPATOLA CEREBRALE XL | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FF458B | SPATOLA CEREBRALE L | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FF457B | SPATOLA CEREBRALE M | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FF456B | SPATOLA CEREBRALE S | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FL781R | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FK299R | SCOLLATORE 5MM | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FK314R | SCOLLATORE LANDOT 4.7MM L.175MM | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | DO523R | SCOLLATORE CURVO 6MM | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | OL164R | DISSETTORE FREER 4/4.5MM 18MM | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FK291R | DISSETTORE GIMMI 185MM | 1 | AESCULAP | PED
SG16505011 | SET VALVOLA NEUROPED | 1UH | 39 | FK291R | DISSETTORE GIMMI 185MM | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | BD725R | PINZA CHIRURGICA STILLE BARRAYA 3X4 | 2 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | BD512R | PINZA CHIRURGICA ADSON 120MM | 2 | AESCULAP | PED
SG1R102011 | SET LARINGE | 1QB | 101 | BD222R | PINZA ANATOMICA ADSON 120MM | 1 | AESCULAP | POLI
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FB223R | PORTA EMOCLIP SMALL | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FB235R | PORTA EMOCLIP MEDIUM | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | FF003R | PORTA RANEY | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | BC284W | FORBICE MAYO-LEXER | 1 | AESCULAP | PED
SG16505011 | SET VALVOLA NEUROPED | 1UH | 39 | BC284W | FORBICE MAYO-LEXER | 2 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | BC271W | FORBICE METZENBAUM 180MM | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | BC273W | FORBICE DUROTIP 175MM | 1 | AESCULAP | PED
SG16505011 | SET VALVOLA NEUROPED | 1UH | 39 | BC273W | FORBICE DUROTIP 175MM | 2 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | BC259W | FORBICE DUROTIP 145MM | 1 | AESCULAP | PED
SG16504011 | SET CRANIOSTENOSI | 1OR | 91 | BH144R | PINZA EMOSTATICA PER ARTERIE CRILE RETTA L.140mm | 4 | AESCULAP | PED
SG16505011 | SET VALVOLA NEUROPED | 1UH | 39 | BH144R | PINZA EMOSTATICA PER ARTERIE CRILE RETTA L.140mm | 2 | AESCULAP | PED
SG1M10D011 | SET MINITORACOSCOPIA PED | 1NR | 16 | 30114GK | TROCAR CON PUNTA PIRAMIDALE 3.5MM L.5CM | 1 | STORZ | CTV
SG1B10T011 | SET RESETTORE XL | 1OS | 8 | 27050EP | ELEMENTO OPERATIVO 26.5CM | 1 | STORZ | GIN
SG1B10T011 | SET RESETTORE XL | 1OS | 8 | 27051XA | CAMICIA INTERNA CON PUNTA IN CERAMICA | 1 | STORZ | GIN
SG1B10T011 | SET RESETTORE XL | 1OS | 8 | 27051PL | CAMICIA RESETTOSCOPIO 26FR | 1 | STORZ | GIN
SG1B10T011 | SET RESETTORE XL | 1OS | 8 | 27050NP | ELETTRODO DI COAGULAZIONE SFERICO | 1 | STORZ | GIN
SG1B10T011 | SET RESETTORE XL | 1OS | 8 | 27050LP | ELETTRODO DI COAGULAZIONE PUNTUTO | 1 | STORZ | GIN
SG1B10T011 | SET RESETTORE XL | 1OS | 8 | 27050GP | ANSA DA TAGLIO | 1 | STORZ | GIN
SG1151R011 | SET NANO FAT | 1OT | 7 | SOM1163 | NANO TRANSFER | 1 | TULIP | PSB
SG1151R011 | SET NANO FAT | 1OT | 7 | SL20 | CANNULA DA INFILTRAZIONE NANO FAT | 1 | TULIP | PSB
SG1151R011 | SET NANO FAT | 1OT | 7 | SL2.1 | CANNULA DA INFILTRAZIONE | 1 | TULIP | PSB
SG1151R011 | SET NANO FAT | 1OT | 7 | SL2.4 | CANNULA DA INFILTRAZIONE TONNARD | 1 | TULIP | PSB
SG1151R011 | SET NANO FAT | 1OT | 7 | ATLLLL1.2 | TRASFERITORE DI GRASSO 1.2 | 1 | TULIP | PSB
SG1151R011 | SET NANO FAT | 1OT | 7 | ATLLLL1.4 | TRASFERITORE DI GRASSO 1.4 | 1 | TULIP | PSB
SG1151R011 | SET NANO FAT | 1OT | 7 | ATLLLL2.4 | TRASFERITORE DI GRASSO 2.4 | 1 | TULIP | PSB
SG1M31X011 | SET DIVARICATORE XS | 1OU | 14 | FC143R | DIVARICATORE XS | 1 | AESCULAP | CTV
SG1M31S011 | SET MINITORACO B | 1FL | 28 | FC143R | DIVARICATORE XS | 1 | AESCULAP | CTV
SG1M30Q011 | SET MINITORACO A | 15S | 34 | FC143R | DIVARICATORE XS | 1 | AESCULAP | CTV
SG1M31X011 | SET DIVARICATORE XS | 1OU | 14 | BV399R | PINZA RIMOZIONE VALVE | 1 | AESCULAP | CTV
SG1M31S011 | SET MINITORACO B | 1FL | 28 | BV399R | PINZA RIMOZIONE VALVE | 1 | AESCULAP | CTV
SG1M30Q011 | SET MINITORACO A | 15S | 34 | BV399R | PINZA RIMOZIONE VALVE | 1 | AESCULAP | CTV
SG1M31X011 | SET DIVARICATORE XS | 1OU | 14 | FC146R | VITE FISSAGGIO RETRATTORE | 3 | AESCULAP | CTV
SG1M31X011 | SET DIVARICATORE XS | 1OU | 14 | FC122R | SEPARATORE FLESSIBILE | 1 | AESCULAP | CTV
SG1M31X011 | SET DIVARICATORE XS | 1OU | 14 | FC124R | SPATOLA MALLEABILE CURVA | 1 | AESCULAP | CTV
SG1M31X011 | SET DIVARICATORE XS | 1OU | 14 | FC141R | VALVA DIVARICATORE 36X36MM | 2 | AESCULAP | CTV
SG1M30Q011 | SET MINITORACO A | 15S | 34 | FC141R | VALVA DIVARICATORE 36X36MM | 2 | AESCULAP | CTV
SG1M31S011 | SET MINITORACO B | 1FL | 28 | FC141R | VALVA DIVARICATORE 36X36MM | 2 | AESCULAP | CTV
SG1M31X011 | SET DIVARICATORE XS | 1OU | 14 | FC142R | VALVA DIVARICATORE 53X36MM | 2 | AESCULAP | CTV
SG1M30Q011 | SET MINITORACO A | 15S | 34 | FC142R | VALVA DIVARICATORE 53X36MM | 2 | AESCULAP | CTV
SG1M31S011 | SET MINITORACO B | 1FL | 28 | FC142R | VALVA DIVARICATORE 53X36MM | 2 | AESCULAP | CTV
SG1M31X011 | SET DIVARICATORE XS | 1OU | 14 | FC126R | RETRATTORE ATRIALE XS MEDIO 60X35MM | 1 | AESCULAP | CTV
SG1M31X011 | SET DIVARICATORE XS | 1OU | 14 | FC125R | RETRATTORE ATRIALE XS SMALL 60X20MM | 2 | AESCULAP | CTV
SG1R11G011 | SET TRAPANO STORZ + FRESE | 1U1 | 11 | SOM1164 | FRESA TONDA TAGLIENTE (MIS.VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | SOM1164 | FRESA TONDA TAGLIENTE (MIS.VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | SOM1165 | FRESA INTERMEDIA TAGLIENTE (MIS. VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11G011 | SET TRAPANO STORZ + FRESE | 1U1 | 11 | SOM1165 | FRESA INTERMEDIA TAGLIENTE (MIS. VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | SOM1166 | FRESA DIAMANTATA (MIS. VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11G011 | SET TRAPANO STORZ + FRESE | 1U1 | 11 | SOM1166 | FRESA DIAMANTATA (MIS. VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11G011 | SET TRAPANO STORZ + FRESE | 1U1 | 11 | SOM1167 | FRESA CONICA (MIS. VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | SOM1167 | FRESA CONICA (MIS. VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11G011 | SET TRAPANO STORZ + FRESE | 1U1 | 11 | SOM1168 | FRESA LINDEMANN (MIS.VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | SOM1168 | FRESA LINDEMANN (MIS.VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11G011 | SET TRAPANO STORZ + FRESE | 1U1 | 11 | SOM1169 | FRESA FISSURA (MIS.VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | SOM1169 | FRESA FISSURA (MIS.VARIABILE) | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11G011 | SET TRAPANO STORZ + FRESE | 1U1 | 11 | SOM1170 | PERFORATORI SIS 1.5/2.0/2.7 (MIS.VARIABILI) | 1 | MARTIN | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | SOM1170 | PERFORATORI SIS 1.5/2.0/2.7 (MIS.VARIABILI) | 1 | MARTIN | POLI
SG1R11G011 | SET TRAPANO STORZ + FRESE | 1U1 | 11 | SOM1171 | FRESA CAROTATRICE | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | SOM1171 | FRESA CAROTATRICE | 1 | KOMET MEDICAL | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | 252590 | MANIPOLO RETTO | 1 | STORZ | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | 252573 | MANIPOLO ANGOLATO | 1 | STORZ | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | 20711073 | FRUSTA ADATTATORE PER CENTRALINA | 1 | STORZ | POLI
SG1R11D011 | SET MANIPOLO STORZ NUOVO + FRESE | 1S5 | 12 | 20711173 | FRUSTA TRAPANO | 1 | STORZ | POLI
SG1210R011 | SET SIGNIA | 1OY | 4 | C7K7401X | CACCIAVITE PER RETRAZIONE MANUALE SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | PSA
SG1210R021 | SET SIGNIA | 1OZ | 4 | C7K7401X | CACCIAVITE PER RETRAZIONE MANUALE SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | PSA
SG1210R011 | SET SIGNIA | 1OY | 4 | C7G7401X | GUIDA INSERZIONE SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | PSA
SG1210R021 | SET SIGNIA | 1OZ | 4 | C7G7401X | GUIDA INSERZIONE SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | PSA
SG1210R021 | SET SIGNIA | 1OZ | 4 | C18ADB0778 | ADATTATORE CORTO SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | PSA
SG1210R011 | SET SIGNIA | 1OY | 4 | C18ADB0778 | ADATTATORE CORTO SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | PSA
SG1210R011 | SET SIGNIA | 1OY | 4 | C18ABF0916 | ADATTATORE LUNGO SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | PSA
SG1210R021 | SET SIGNIA | 1OZ | 4 | C18ABF0916 | ADATTATORE LUNGO SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | PSA
SG1H11V031 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UK | 12 | 27026BO | OTTURATORE OTTICO CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V081 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UP | 12 | 27026BO | OTTURATORE OTTICO CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V051 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UM | 12 | 27026BO | OTTURATORE OTTICO CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V021 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UJ | 12 | 27026BO | OTTURATORE OTTICO CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V061 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UN | 12 | 27026BO | OTTURATORE OTTICO CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V091 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UQ | 12 | 27026BO | OTTURATORE OTTICO CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V101 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UR | 12 | 27026BO | OTTURATORE OTTICO CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V011 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UI | 12 | 27026BO | OTTURATORE OTTICO CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1210U011 | SET CISTOSCOPIO PIASTRA A | 1U2 | 9 | 27026BO | OTTURATORE OTTICO CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | PSA
SG1H11V071 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UO | 12 | 27026BO | OTTURATORE OTTICO CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V041 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UL | 12 | 27026BO | OTTURATORE OTTICO CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V021 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UJ | 12 | 27026B | CAMICIA CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V031 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UK | 12 | 27026B | CAMICIA CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V091 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UQ | 12 | 27026B | CAMICIA CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V081 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UP | 12 | 27026B | CAMICIA CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V061 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UN | 12 | 27026B | CAMICIA CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V071 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UO | 12 | 27026B | CAMICIA CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V101 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UR | 12 | 27026B | CAMICIA CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V041 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UL | 12 | 27026B | CAMICIA CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1210U011 | SET CISTOSCOPIO PIASTRA A | 1U2 | 9 | 27026B | CAMICIA CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | PSA
SG1H11V011 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UI | 12 | 27026B | CAMICIA CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1H11V051 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UM | 12 | 27026B | CAMICIA CISTOSCOPIO CH22 | 1 | STORZ | URO
SG1R402011 | SET F.A.V. | 1T4 | 60 | 351575 | AGO BOTTONUTO 100mm | 1 | PILLING | POLI
SG1R402031 | SET F.A.V. | 1T6 | 60 | 351575 | AGO BOTTONUTO 100mm | 1 | PILLING | POLI
SG1R402021 | SET F.A.V. | 1T5 | 60 | 351575 | AGO BOTTONUTO 100mm | 1 | PILLING | POLI
SG1R402041 | SET F.A.V. | 1T7 | 60 | 351575 | AGO BOTTONUTO 100mm | 1 | PILLING | POLI
SG1M406011 | SET COMPL TORACICA PED | 165 | 72 | 06-0720 | PASSAFILI L.280MM | 1 | LAWTON | CTV
SG1M406021 | SET COMPL TORACICA PED | 1AK | 72 | 06-0720 | PASSAFILI L.280MM | 1 | LAWTON | CTV
SG1D112011 | SET STRUMENTARIO FEMORE LINK | 0L6 | 33 | 131-379-00 | POSIZIONATORE PER TORRETTA STD E XXL | 1 | NI | ORT
SG1M10E031 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TV | 4 | SIGADAPTSHORT | ADATTATORE CORTO SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1M10E011 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TT | 4 | SIGADAPTSHORT | ADATTATORE CORTO SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1M10E021 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TU | 4 | SIGADAPTSHORT | ADATTATORE CORTO SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1M10E011 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TT | 4 | SIGADAPTSTND | ADATTATORE LUNGO SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1M10E021 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TU | 4 | SIGADAPTSTND | ADATTATORE LUNGO SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1M10E031 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TV | 4 | SIGADAPTSTND | ADATTATORE LUNGO SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1M10E031 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TV | 4 | SIGRIG | GUIDA INSERZIONE SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1M10E011 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TT | 4 | SIGRIG | GUIDA INSERZIONE SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1M10E021 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TU | 4 | SIGRIG | GUIDA INSERZIONE SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1M10E031 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TV | 4 | SIGMRET | CACCIAVITE PER RETRAZIONE MANUALE SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1M10E011 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TT | 4 | SIGMRET | CACCIAVITE PER RETRAZIONE MANUALE SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1M10E021 | SET SUTURATRICI SIGNIA CTV | 1TU | 4 | SIGMRET | CACCIAVITE PER RETRAZIONE MANUALE SIGNIA | 1 | MEDTRONIC | CTV
SG1R10E011 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QN | 84 | SOM1172 | PIASTRA MILLIMETRATA | 1 | TRIMED | POLI
SG1R10E031 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QP | 84 | SOM1172 | PIASTRA MILLIMETRATA | 1 | TRIMED | POLI
SG1R10E021 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QO | 84 | SOM1172 | PIASTRA MILLIMETRATA | 1 | TRIMED | POLI
SG12309011 | SET TORACOSCOPIA VECCHIO | 0CZ | 24 | 9009-240 | CHITWOOD DEBAKEY CLAMP | 1 | SCANLAN | PSA
SG12309011 | SET TORACOSCOPIA VECCHIO | 0CZ | 24 | SOM1173 | DEBAKEY CLAMPS | 1 | SCANLAN | PSA
SG1N10G021 | SET ESPIANTO MIDOLLO | 194 | 23 | SOM1174 | AGO DA PRELIEVO MIDOLLARE CM.4/3.5 CON MANDRINO | 2 | SCANLAN | TRP
SG1N10G011 | SET ESPIANTO MIDOLLO | 17Q | 23 | SOM1174 | AGO DA PRELIEVO MIDOLLARE CM.4/3.5 CON MANDRINO | 2 | SCANLAN | TRP
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE204 | FRESA TROCANTERICA CANNULATA Ø 16 | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE201 | MANDRINO | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE202 | TROCAR CURVO CANNULATO | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE205 | CHIAVE PER ASSEMBLAGGIO | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE206 | INTRODUTTORE CHIODO | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE206B | INTRODUTTORE CHIODO – TIRANTE | 2 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE207 | PERNO PER BATTITORE | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE203 | CANNULA PARATESSUTI | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE208A | INTRODUTTORE/GUIDA | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE217 | CACCIAVITE CARDANICO | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE216 | PERNO PER COMPRESSIONE | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE210 | CANNULA PER FRESA | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE218 | CANNULA PER VITE DIAFISARIA | 2 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE214 | CANNULA PER FILO ANTIROTAZIONE | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE211 | TROCAR CANNULATO | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE212 | MISURATORE DI LUNGHEZZA | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE235 | PERNO STRINGIVITE CEFALICA | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE213 | FRESA CANNULATA GRADUATA REGOLABILE | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE219 | TROCAR-MISURATORE PER VITE CEFALICA | 2 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE220 | PUNTA ELICOIDALE DIAFISARIA Ø 4,2 MM | 2 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE215 | INTRODUTTORE PER VITE CEFALICA | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE215C | RITENTORE VITE CEFALICA | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE225 | MISURATORE PER VITE ANTIROTAZIONE | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE223 | MANICO GRADUATO | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE221 | INTRODUTTORE PER VITE DIAFISARIA | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE221B | RITENTORE PER VITE DIAFISARIA | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SE222 | PUNTA ELICOIDALE Ø 4,2 MM | 1 | INTRAUMA | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SOM1175 | FILO ANTIROTAZIONE Ø 3 (Q.TA' VARIABILE) | 1 |  | ORT
SG1D16F011 | SET CHIODO ELOS | 1UF | 33 | SOM1176 | FILO GUIDA FILETTATO Ø 3 (Q.TA' VARIABILE) | 1 |  | ORT
SG1D16E011 | SET VITI RONDO CTF DIAM. 6.5-7.5 | 1UE | 4 | VT-96020 | CACCIAVITE VITI RONDO' Ø 6.5 - 7.5 | 1 | CTF | ORT
SG1D16E011 | SET VITI RONDO CTF DIAM. 6.5-7.5 | 1UE | 4 | VT-96030 | FRESA CANNULATA | 1 | CTF | ORT
SG1D16E011 | SET VITI RONDO CTF DIAM. 6.5-7.5 | 1UE | 4 | 66980 | FILO ACCIAIO Ø 3 L.300 MM | 2 |  | ORT
SG1H11V051 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UM | 12 | 27026EF | ALBARAN | 1 | STORZ | URO
SG1H11V041 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UL | 12 | 27026EF | ALBARAN | 1 | STORZ | URO
SG1H11V021 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UJ | 12 | 27026EF | ALBARAN | 1 | STORZ | URO
SG1H11V011 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UI | 12 | 27026EF | ALBARAN | 1 | STORZ | URO
SG1H11V031 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UK | 12 | 27026EF | ALBARAN | 1 | STORZ | URO
SG1H11V081 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UP | 12 | 27026EF | ALBARAN | 1 | STORZ | URO
SG1H11V061 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UN | 12 | 27026EF | ALBARAN | 1 | STORZ | URO
SG1H11V071 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UO | 12 | 27026EF | ALBARAN | 1 | STORZ | URO
SG1H11V091 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UQ | 12 | 27026EF | ALBARAN | 1 | STORZ | URO
SG1210U011 | SET CISTOSCOPIO PIASTRA A | 1U2 | 9 | 27026EF | ALBARAN | 1 | STORZ | PSA
SG1H11V101 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UR | 12 | 27026EF | ALBARAN | 1 | STORZ | URO
SG1210U011 | SET CISTOSCOPIO PIASTRA A | 1U2 | 9 | 27177B | PINZA FLESSIBILE PER CORPI ESTRANEI | 1 | STORZ | PSA
SG1210U011 | SET CISTOSCOPIO PIASTRA A | 1U2 | 9 | 27025F | INSERTO DIAGNOSTICO (ADATTATORE) | 1 | STORZ | PSA
SG1210U011 | SET CISTOSCOPIO PIASTRA A | 1U2 | 9 | 495NCSC | CAVO LUCE A FIBRE OTTICHE Ø 4,8mm L 250cm | 1 | STORZ | PSA
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2516-05 | SPESSORE TIBIALE PICCOLO 5MM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2516-10 | SPESSORE TIBIALE PICCOLO 10MM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2516-15 | SPESSORE TIBIALE PICCOLO 15MM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2517-05 | SPESSORE TIBIALE MEDIO 5MM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2517-10 | SPESSORE TIBIALE MEDIO 10MM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2517-15 | SPESSORE TIBIALE MEDIO 15MM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2519-05 | SPESSORE TIBIALE GRANDE 5MM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2519-10 | SPESSORE TIBIALE GRANDE 10MM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2519-15 | SPESSORE TIBIALE GRANDE 15MM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2534-15 | MANICO PER PROVE | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 335-182E | PUNTA ELICOIDALE Ø 8 (cod. 317-528) | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-1133-02E | FRESATORI A SFERA Ø 10 | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-1133-03E | FRESATORI A SFERA Ø 12 | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-1133-04E | FRESATORI A SFERA Ø 14 | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-1133-05E | FRESATORI A SFERA Ø 16 | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-1133-06E | FRESATORI A SFERA Ø 18 | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 64-8008-02 | CACCIAVITE ESAGONALE 3,5MM 250MM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 175-600 | CACCIAVITE ESAGONALE 3MM 230MM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 130-120 | UNCINO | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2538-12 | BATTITORE | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 506-100 | INTRODUTTORE TAPPI CEMENTO | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2532-51 | GUIDA FEMORALE LARGE DX | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2532-41 | GUIDA FEMORALE MEDIUM DX | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2532-31 | GUIDA FEMORALE SMALL DX | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2532-52 | GUIDA FEMORALE LARGE SX | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2532-42 | GUIDA FEMORALE MEDIUM SX | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2532-32 | GUIDA FEMORALE SMALL SX | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2535-01 | CENTRATORI PROVE | 6 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2534-25 | PROVA FEMORALE LARGE DX | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2510-11 | PROVA FEMORALE SMALL DX | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2534-26 | PROVA FEMORALE LARGE SX | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2510-12 | PROVA FEMORALE SMALL SX | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2534-97 | PROVA TIBIALE LARGE | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2534-95 | PROVA TIBIALE SMALL | 1 | LINK | ORT
SG1D16D012 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UD | 23 | 15-2622 | RASPA RETTA | 1 | LINK | ORT
SG16502011 | SET PINZE GIALLE BIPOLARI | 1OO | 7 | GK772R | PINZA BIPOLARE A BAIONETTA SIZE 0.4 | 1 | AESCULAP | PED
SG16502011 | SET PINZE GIALLE BIPOLARI | 1OO | 7 | GK773R | PINZA BIPOLARE A BAIONETTA SIZE 0.7 | 1 | AESCULAP | PED
SG1M31G011 | SET X-VIVO | 178 | 18 | 24-388-20 | PINZA VASCOLARE PILLING L.200MM | 1 | MARTIN | CTV
SG1M31G011 | SET X-VIVO | 178 | 18 | PO185801 | PINZA DE BAKEY 1.5 L.200MM | 1 | PILLING | CTV
SG1M31F011 | SET CAROTIDE CTV | 177 | 117 | PO185803 | PINZA DE BAKEY 2.0 L.180MM | 1 | PILLING | CTV
SG1M31Y011 | SET ENDOCARDITE | 1VA | 13 | PO185803 | PINZA DE BAKEY 2.0 L.180MM | 1 | PILLING | CTV
SG1M31F021 | SET CAROTIDE CTV | 19A | 117 | PO185803 | PINZA DE BAKEY 2.0 L.180MM | 1 | PILLING | CTV
SG1D16G011 | SET MOTORE STRYKER 8 | 1UG | 12 | 8203-026 | SPARAFILI Ø 0,7mm - 2mm | 1 | STRYKER | ORT
SG1D16G011 | SET MOTORE STRYKER 8 | 1UG | 12 | 8203-126 | SPARAFILI Ø 2mm - 3,2mm | 1 | STRYKER | ORT
SG1D16G011 | SET MOTORE STRYKER 8 | 1UG | 12 | SOM1177 | CHIAVE PER RACCORDO | 2 | STRYKER | ORT
SG1D16G011 | SET MOTORE STRYKER 8 | 1UG | 12 | 6203-110 | RACCORDO SMALL AO | 1 | STRYKER | ORT
SG1D16G011 | SET MOTORE STRYKER 8 | 1UG | 12 | 6203-134 | RACCORDO 1/8 | 1 | STRYKER | ORT
SG1D16G011 | SET MOTORE STRYKER 8 | 1UG | 12 | 6203-210 | RACCORDO LARGE AO | 1 | STRYKER | ORT
SG1D16G011 | SET MOTORE STRYKER 8 | 1UG | 12 | 6203-131 | RACCORD0 1/4 | 1 | STRYKER | ORT
SG1D16G011 | SET MOTORE STRYKER 8 | 1UG | 12 | 6203-135 | RACCORDO HUDSON | 1 | STRYKER | ORT
SG1D16G011 | SET MOTORE STRYKER 8 | 1UG | 12 | 8205 | ROTARY DRILL | 1 | STRYKER | ORT
SG1D16G011 | SET MOTORE STRYKER 8 | 1UG | 12 | 8206 | RECIPROCATING SAW | 1 | STRYKER | ORT
SG1D16G011 | SET MOTORE STRYKER 8 | 1UG | 12 | 8208 | SAGITTAL SAW | 1 | STRYKER | ORT
SG1R10E011 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QN | 84 | 12-150-020 | COMPASSO | 1 | MARTIN | POLI
SG1R10E031 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QP | 84 | 12-150-020 | COMPASSO | 1 | MARTIN | POLI
SG1R10E021 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QO | 84 | 12-150-020 | COMPASSO | 1 | MARTIN | POLI
SG1R20A011 | SET PLACCHE E VITI MARTIN VECCHIO | 1SD | 15 | 25-486-97-07 | PUNTA CACCIAVITE A CROCE SISTEMA 2.7 | 2 | MARTIN | POLI
SG1R10K011 | SET PLACCHE E VITI ORL | 1P9 | 19 | 25-486-97-07 | PUNTA CACCIAVITE A CROCE SISTEMA 2.7 | 2 | MARTIN | POLI
SG1F10E011 | SET STRABISMO BABY | 0S9 | 30 | 2420B | PINZA BLASCOVICS A GAUCHE | 1 | MOIRA | OCL
SG1F10E011 | SET STRABISMO BABY | 0S9 | 30 | J3221.1 | PINZA CORNEALE S.MARTIN | 2 | JANACH | OCL
SG1H11V081 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UP | 12 | SET-0017 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET CISTOSCOPIO CH22 | 0 | NI | URO
SG1H11V041 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UL | 12 | SET-0017 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET CISTOSCOPIO CH22 | 0 | NI | URO
SG1H11V021 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UJ | 12 | SET-0017 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET CISTOSCOPIO CH22 | 0 | NI | URO
SG1H11V071 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UO | 12 | SET-0017 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET CISTOSCOPIO CH22 | 0 | NI | URO
SG1H11V101 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UR | 12 | SET-0017 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET CISTOSCOPIO CH22 | 0 | NI | URO
SG1H11V051 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UM | 12 | SET-0017 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET CISTOSCOPIO CH22 | 0 | NI | URO
SG1H11V061 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UN | 12 | SET-0017 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET CISTOSCOPIO CH22 | 0 | NI | URO
SG1H11V091 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UQ | 12 | SET-0017 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET CISTOSCOPIO CH22 | 0 | NI | URO
SG1H11V031 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UK | 12 | SET-0017 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET CISTOSCOPIO CH22 | 0 | NI | URO
SG1H11V011 | SET CISTOSCOPIO CH22 | 1UI | 12 | SET-0017 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET CISTOSCOPIO CH22 | 0 | NI | URO
SG1H11W011 | SET HOLEP | 1US | 19 | 27563 | DILATATORE MEATALE GRADUATO CON CANALE 22.5-28.5 | 1 | STORZ | URO
SG1H11W021 | SET HOLEP | 1UT | 19 | 27563 | DILATATORE MEATALE GRADUATO CON CANALE 22.5-28.5 | 1 | STORZ | URO
SG1H10M021 | SET RESETTORE CH26 STORZ | 0VR | 18 | 27563 | DILATATORE MEATALE GRADUATO CON CANALE 22.5-28.5 | 1 | STORZ | URO
SG1H10M041 | SET RESETTORE CH26 STORZ | 1MQ | 18 | 27563 | DILATATORE MEATALE GRADUATO CON CANALE 22.5-28.5 | 1 | STORZ | URO
SG1H10M031 | SET RESETTORE CH26 STORZ | 0YN | 18 | 27563 | DILATATORE MEATALE GRADUATO CON CANALE 22.5-28.5 | 1 | STORZ | URO
SG1H10M011 | SET RESETTORE CH26 STORZ | 0VQ | 18 | 27563 | DILATATORE MEATALE GRADUATO CON CANALE 22.5-28.5 | 1 | STORZ | URO
SG1H11W011 | SET HOLEP | 1US | 19 | SET-0018 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET HOLEP | 0 |  | URO
SG1H11W021 | SET HOLEP | 1UT | 19 | SET-0018 | FOTO CONFEZIONAMENTO SET HOLEP | 0 |  | URO
SG1D14Z011 | SET STRUM. BLOCC. CHIODO GAMMA | 0R4 | 18 | 1320-5316 | DIPOSITIVO DI CENTRAGGIO DISTALE R1.5 | 1 | STRYKER | ORT
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27830BB | CAMICIA OPERATIVA 16.5/17.5 CH | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27830BBS | CAMICIA OPERATIVA 16.5/17.5 CH SUPINA | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27830BC | CAMICIA OPERATIVA 21/22 CH | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27830BCS | CAMICIA OPERATIVA 21/22 CH SUPINA | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27840BA | CAMICIA OPERATIVA 23/24 CH | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27840BAS | CAMICIA OPERATIVA 23/24 CH SUPINA | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27840BB | CAMICIA OPERATIVA 25/26 CH | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27840BBS | CAMICIA OPERATIVA 25/26 CH SUPINA | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27830AB | DILATATORE ONE STEP 16.5/17.5 CH | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27830AC | DILATATORE ONE STEP 21/22 CH | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27840AA | DILATATORE ONE STEP 23/24 CH | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27840AB | DILATATORE ONE STEP 25/26 CH | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27830FL | PINZA BIOPSIA FLESSIBILE 5 CH L.40CM | 1 | STORZ | URO
SG1H11X011 | SET MIP M/L | 1V3 | 30 | 27830FK | PINZA DA PRESA FLESSIBILE 5 CH L.40CM | 1 | STORZ | URO
SG1210U011 | SET CISTOSCOPIO PIASTRA A | 1U2 | 9 | 27005BA | OTTICA HOPKINS 30° DIAM.4MM L.30CM | 1 | STORZ | PSA
SG1N10T021 | SET LAPAROSCOPIA TRAPIANTI | 1V6 | 24 | JF435R | GRIGLIA PER OTTICA E CAVO | 0 | STORZ | TRP
SG1N10T011 | SET LAPAROSCOPIA TRAPIANTI | 1V5 | 24 | JF435R | GRIGLIA PER OTTICA E CAVO | 0 | STORZ | TRP
SG1N10T011 | SET LAPAROSCOPIA TRAPIANTI | 1V5 | 24 | 33152 | MANICO CON CREMAGLIERA NERO | 4 | STORZ | TRP
SG1N10T021 | SET LAPAROSCOPIA TRAPIANTI | 1V6 | 24 | 33152 | MANICO CON CREMAGLIERA NERO | 4 | STORZ | TRP
SG1N10U011 | SET LAPAROSCOPIA TRAPIANTI SPEC | 1V7 | 26 | 33162 | MANICO IN METALLO CON CREMAGLIERA NERA | 1 | STORZ | TRP
SG1N10U011 | SET LAPAROSCOPIA TRAPIANTI SPEC | 1V7 | 26 | 306231 | RETRATTORE LAPAROSCOPICO | 1 | STORZ | TRP
SG1N10U011 | SET LAPAROSCOPIA TRAPIANTI SPEC | 1V7 | 26 | CEV636-1A | INSERTO PER BIPOLARE LAPARO | 1 | MICROFRANCE | TRP
SG1M30Q011 | SET MINITORACO A | 15S | 34 | FL8606.1 | PINZA DE BAKEY 2.8mm L.355mm | 1 | WEXLER | CTV
SG1M30Q011 | SET MINITORACO A | 15S | 34 | FC288R | PINZA VALVE XS RETTA 1.5mm L.230mm | 1 |  | CTV
SG1M30Q011 | SET MINITORACO A | 15S | 34 | 340-7800 | PORTAGHI LAPARO RETTO L.250mm | 1 | LIV | CTV
SG1M30Q011 | SET MINITORACO A | 15S | 34 | 9909-912 | CLAMP AORTA DEBAKEY | 1 | SCANLAN | CTV
SG1M31S011 | SET MINITORACO B | 1FL | 28 | 9909-912 | CLAMP AORTA DEBAKEY | 1 | SCANLAN | CTV
SG1M30Q011 | SET MINITORACO A | 15S | 34 | 9909-232 | CLAMP AORTO DEBAKEY | 1 | SCANLAN | CTV
SG1M30Q011 | SET MINITORACO A | 15S | 34 | SC-30-22-5 | FORBICE LAPARO ANGOLATA | 1 | HEART PORT | CTV
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2530-01 | MASCHERA TAGLIO FEMORALE SMALL/MEDIUM | 1 | LINK | ORT
SG1D16D011 | SET ENDOMODEL LINK GINOCCHIO | 1UC | 32 | 15-2530-05 | MASCHERA TAGLIO FEMORALE LARGE | 1 |  | ORT
SG1M31Y011 | SET ENDOCARDITE | 1VA | 13 | 35-1803 | PINZA PILLING DEBAKEY | 1 | PILLING | CTV
SG1R11H011 | SET LARINGOSCOPIO DIVARICABILE HINNI | 1VB | 3 | 8668A | LARINGOSCOPIO DIVARICABILE HINNI | 1 | STORZ | POLI
SG1R11H011 | SET LARINGOSCOPIO DIVARICABILE HINNI | 1VB | 3 | 8668M | ASPIRATORE PER RIMOZIONE VAPORE | 1 | STORZ | POLI
SG1R11H011 | SET LARINGOSCOPIO DIVARICABILE HINNI | 1VB | 3 | 8587GF | VETTORE FIBRA OTTICA | 1 | STORZ | POLI
SG1R11I011 | SET VITOM | 1VC | 7 | 495TIP | CAVO LUCE A FIBRE OTTICHE | 1 | STORZ | POLI
SG1R11I011 | SET VITOM | 1VC | 7 | 28272UGK | MORSETTO DI FISSAGGIO CON GIUNTO SFERICO | 1 | STORZ | POLI
SG1R11I011 | SET VITOM | 1VC | 7 | 28272HC | STATIVO ARTICOLATO | 1 | STORZ | POLI
SG1R11I011 | SET VITOM | 1VC | 7 | 28172HR | MORSO GIREVOLE | 1 | STORZ | POLI
SG1R11I011 | SET VITOM | 1VC | 7 | 28272CN | CILINDRO DI SERRAGGIO APRIBILE | 1 | STORZ | POLI
SG1R11I011 | SET VITOM | 1VC | 7 | 20916025DA | SISTEMA OTTICO VITOM 90° | 1 | STORZ | POLI
SG1R11I011 | SET VITOM | 1VC | 7 | 20916025AA | SISTEMA OTTICO VITOM 0° | 1 | STORZ | POLI
SG1N10T011 | SET LAPAROSCOPIA TRAPIANTI | 1V5 | 24 | MH125 | PUNTA ELETTRODO SONOSURG | 1 | OLYMPUS | TRP
SG1N10T021 | SET LAPAROSCOPIA TRAPIANTI | 1V6 | 24 | MH125 | PUNTA ELETTRODO SONOSURG | 1 | OLYMPUS | TRP
SG1R20B011 | SET PLACCHE E VITI MARTIN NUOVO | 1SF | 15 | 25-486-97-07 | PUNTA CACCIAVITE A CROCE 2.0/2.3 | 2 | MARTIN | POLI
SG1R20Q011 | SET NAVIGATOR DUE | 1VD | 14 | 25-486-97-07 | PUNTA CACCIAVITE A CROCE 2.0/2.3 | 1 | MARTIN | POLI
SG1R20I011 | SET SISTEMA MANDIBOLARE MARTIN | 1SX | 26 | 25-486-97-07 | PUNTA CACCIAVITE A CROCE 2.0/2.3 | 2 | MARTIN | POLI
SG1R20Q011 | SET NAVIGATOR DUE | 1VD | 14 | 0101702-152 | ADATTATORE PER STRUM. CONVENZIONALI | 1 | SCOPIS | POLI
SG1R20Q011 | SET NAVIGATOR DUE | 1VD | 14 | 0101701 | ADATTATORE PER STRUM. CONVENZIONALI | 1 | SCOPIS | POLI
SG1R20Q011 | SET NAVIGATOR DUE | 1VD | 14 | 0107101 | ADATTATORE PER STRUM. CONVENZIONALI | 1 | SCOPIS | POLI
SG1R20Q011 | SET NAVIGATOR DUE | 1VD | 14 | 0101502 | ADATTATORE PER STRUM. CONVENZIONALI | 1 | SCOPIS | POLI
SG1R20Q011 | SET NAVIGATOR DUE | 1VD | 14 | 0100503 | PUNTATORE DI REGISTRAZIONE | 1 | SCOPIS | POLI
SG1R20Q011 | SET NAVIGATOR DUE | 1VD | 14 | 0100501 | PUNTATORE DI REGISTRAZIONE | 1 | SCOPIS | POLI
SG1R20Q011 | SET NAVIGATOR DUE | 1VD | 14 | 0107001 | ADATTATORE PER STRUM. CONVENZIONALI | 1 | SCOPIS | POLI
SG1N10D011 | SET SONOSURG | 17N | 8 | MAJ-1178 | GUIDA METALLICA SONOSURG | 1 | OLYMPUS | TRP
SG1N10D021 | SET SONOSURG | 19L | 8 | MAJ-1178 | GUIDA METALLICA SONOSURG | 1 | OLYMPUS | TRP
SG1R10E031 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QP | 84 | 479800 | ASPIRATORE SCOLLATORE TONDO | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E021 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QO | 84 | 479800 | ASPIRATORE SCOLLATORE TONDO | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E011 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QN | 84 | 479800 | ASPIRATORE SCOLLATORE TONDO | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E031 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QP | 84 | 474016 | ASPIRATORE SCOLLATORE PIATTO PICCOLO 3MM | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E021 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QO | 84 | 474016 | ASPIRATORE SCOLLATORE PIATTO PICCOLO 3MM | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E011 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QN | 84 | 474016 | ASPIRATORE SCOLLATORE PIATTO PICCOLO 3MM | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E021 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QO | 84 | 521401 | RASPA SENZA SOLCHI | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E031 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QP | 84 | 521401 | RASPA SENZA SOLCHI | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E011 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QN | 84 | 521401 | RASPA SENZA SOLCHI | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E031 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QP | 84 | 498820 | PIASTRA PER DISSENZIONE CARTILAGINE | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E021 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QO | 84 | 498820 | PIASTRA PER DISSENZIONE CARTILAGINE | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E011 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QN | 84 | 498820 | PIASTRA PER DISSENZIONE CARTILAGINE | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E031 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QP | 84 | 488080 | PORTAGHI DELICATO MEDIO PUNTA PIATTA (RYDER) | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E021 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QO | 84 | 488080 | PORTAGHI DELICATO MEDIO PUNTA PIATTA (RYDER) | 1 | STORZ | POLI
SG1R10E011 | SET RINOSETTOPLASTICA ORL | 1QN | 84 | 488080 | PORTAGHI DELICATO MEDIO PUNTA PIATTA (RYDER) | 1 | STORZ | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 102-9022-15 | PINZA ADSON CHIRURGICA 15CM | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 111-22385-4 | SCOLLATORE JOSEPH | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 111-22140-6 | SCOLLATORE FREER | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 101-8110-1 | FORBICI JOSEPH | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 101-8425 | FORBICI FOMON | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 101-8166-1 | FORBICI STEVEN 12.5CM | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 104-15585-161 | PORTAGHI 16CM | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 104-15545 | PORTAGHI WEBSTER | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 523951 | SUPPORTO TAGLIA CARTILAGINE | 1 | STORZ | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 523952 | ADATTATORE PER IRRIGAZIONE | 1 | STORZ | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 523954 | PRESSORE TAGLIA CARTILAGINE | 1 | STORZ | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 523956 | BISTURI TAGLIA CARTILAGINE 1MM | 1 | STORZ | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 523958 | BISTURI TAGLIA CARTILAGINE 2MM | 1 | STORZ | POLI
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S12024 | CHISEL FEMORALE | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S12024 | CHISEL FEMORALE | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S12024 | CHISEL FEMORALE | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S11601 | PORTARASPA RETTO | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S11601 | PORTARASPA RETTO | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S11601 | PORTARASPA RETTO | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S12011 | MANICO IMPATTATORE | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S12011 | MANICO IMPATTATORE | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S12011 | MANICO IMPATTATORE | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S16320 | SELF-LOCKING/COLLETTO | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S16320 | SELF-LOCKING/COLLETTO | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S16320 | SELF-LOCKING/COLLETTO | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S10014 | BATTITORE CUPOLA | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S10014 | BATTITORE CUPOLA | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S10014 | BATTITORE CUPOLA | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S10023 | BATTITORE STELO | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S10023 | BATTITORE STELO | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S10023 | BATTITORE STELO | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S16321 | RASPA 6.25 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S16321 | RASPA 6.25 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S16321 | RASPA 6.25 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S16322 | RASPA 7.50 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S16322 | RASPA 7.50 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S16322 | RASPA 7.50 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S16323 | RASPA 8.75 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S16323 | RASPA 8.75 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S16323 | RASPA 8.75 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S16324 | RASPA 10 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S16324 | RASPA 10 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S16324 | RASPA 10 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S16325 | RASPA 11.25 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S16325 | RASPA 11.25 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S16325 | RASPA 11.25 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S16326 | RASPA 12.50 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S16326 | RASPA 12.50 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S16326 | RASPA 12.50 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S16327 | RASPA 13.75 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S16327 | RASPA 13.75 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S16327 | RASPA 13.75 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S16328 | RASPA 15 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S16328 | RASPA 15 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S16328 | RASPA 15 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S16329 | RASPA 17.50 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S16329 | RASPA 17.50 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S16329 | RASPA 17.50 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S16330 | RASPA 20 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S16330 | RASPA 20 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S16330 | RASPA 20 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S20131 | TESTINA DI PROVA S - DIAM.28 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S20131 | TESTINA DI PROVA S - DIAM.28 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S20131 | TESTINA DI PROVA S - DIAM.28 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S20132 | TESTINA DI PROVA M - DIAM.28 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S20132 | TESTINA DI PROVA M - DIAM.28 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S20132 | TESTINA DI PROVA M - DIAM.28 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I031 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VP | 20 | S20133 | TESTINA DI PROVA L - DIAM.28 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I021 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VM | 20 | S20133 | TESTINA DI PROVA L - DIAM.28 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16I011 | SET ENDOPROTESI ANCA PERMEDICA | 1VL | 20 | S20133 | TESTINA DI PROVA L - DIAM.28 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26010 | POSIZIONATORE CUPOLE PROVA | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26011 | ESTRATTORE CUPOLE MOBILI DIAM.28 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26339 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 39MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26340 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 40MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26341 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 41MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26342 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 42MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26343 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 43MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26344 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 44MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26345 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 45MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26346 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 46MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26347 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 47MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26348 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 48MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26349 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 49MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26350 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 50MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26351 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 51MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26352 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 52MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26353 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 53MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26354 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 54MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26355 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 55MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26356 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 56MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26357 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 57MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26358 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 58MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26359 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 59MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16J011 | SET CUPOLE PROVA ENDOPROTESI PERMEDICA | 1VN | 24 | S26360 | CUPOLA PROVA DIAM.28 - 60MM | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1B10S021 | SET LAPARO GINE COMPLESSA | 1OL | 75 | 33310ME | PINZA DA PRESA MANHES 5MM L.36MM | 3 | STORZ | GIN
SG1B10S031 | SET LAPARO GINE COMPLESSA | 1OM | 75 | 33310ME | PINZA DA PRESA MANHES 5MM L.36MM | 3 | STORZ | GIN
SG1B10S041 | SET LAPARO GINE COMPLESSA | 1ON | 75 | 33310ME | PINZA DA PRESA MANHES 5MM L.36MM | 3 | STORZ | GIN
SG1B10S011 | SET LAPARO GINE COMPLESSA | 1OK | 75 | 33310ME | PINZA DA PRESA MANHES 5MM L.36MM | 3 | STORZ | GIN
SG1R205011 | SET TRAPANO SYNTHES | 1SN | 98 | 05-001-030 | MANIPOLO CORTO A BAIONETTA | 1 |  | POLI
SG1R205011 | SET TRAPANO SYNTHES | 1SN | 98 | 05-001-042 | MANIPOLO ANGOLATO | 1 |  | POLI
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30042 | FRESA DIAM. 42 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30044 | FRESA DIAM. 44 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30046 | FRESA DIAM. 46 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30048 | FRESA DIAM. 48 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30050 | FRESA DIAM. 50 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30052 | FRESA DIAM. 52 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30054 | FRESA DIAM. 54 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30056 | FRESA DIAM. 56 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30058 | FRESA DIAM. 58 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30060 | FRESA DIAM. 60 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30062 | FRESA DIAM. 62 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30064 | FRESA DIAM. 64 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S30073 | MANICO PORTA FRESE | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1D16K011 | SET COTILE CEMENTATO PERMEDICA | 1VQ | 14 | S32819 | IMPATTATORE COTILE DIAM. 28 | 1 | PERMEDICA | ORT
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 525510 | COMPASSO | 1 | STORZ | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 108-26011 | ELEVATORE AUFRICHT | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 108-25012-2 | UNCINO DOPPIO JOSEPH | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 108-25031-3 | UNCINO KLEINERT-KUTZ | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 108-27011-1 | SPECULUM NASALE 24MM L.14CM | 1 | STILLE | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 403540 | SPECULUM NASALE 40MM L.13,5CM | 1 | STORZ | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 474015 | ASPIRATORE SCOLLATORE CASTELNUOVO | 1 | STORZ | POLI
SG1R11J011 | SET FERRI SPECIALI RINOSETTOPLASTICA | 1VJ | 21 | 529207 | ASPIRATORE A VALVOLA DIAM.2MM | 1 | STORZ | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-996-05-07 | FRESA 1.5x5MM PER ANGULUS2 | 1 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-996-07-07 | FRESA 1.5x7MM PER ANGULUS2 | 1 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-996-09-07 | FRESA 1.5x9MM PER ANGULUS2 | 1 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-996-17-07 | FRESA 1.5x17MM PER ANGULUS2 | 1 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-995-05-07 | FRESA 1.1x5MM PER ANGULUS2 | 1 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-995-07-07 | FRESA 1.1x7MM PER ANGULUS2 | 1 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-991-15-07 | PUNTA MAXDRIVE 1.5MM PER ANGULUS2 | 1 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-991-20-07 | PUNTA MAXDRIVE 2.0MM PER ANGULUS2 | 1 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-990-00-07 | CACCIAVITE ANGOLATO ANGULUS2 COMPLETO | 1 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-990-01-07 | CACCIAVITE ANGOLATO ANGULUS2 SOLO | 1 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-990-41-04 | SUPPORTO PER PICCOLE PARTI PER ANGULUS2 | 0 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-990-40-04 | VASSOIO PER CACCIAVITE ANGULUS2 | 0 | MARTIN | POLI
SG1R207011 | SET TRAPANO ANGOLATO MARTIN | 1S6 | 11 | 50-996-13-07 | FRESA 1.5x13MM PER ANGULUS2 | 1 | MARTIN | POLI
46674